检验结果批量转移需求：

检验结果批量转移：

界面可参考如下：

[image: image1.png]iy mmes — Q

S
RiF  BHEE
TSRS AvETe: ~|  Ei2EH#: 2015-06-22 -] WS E
EHERE ~|  Ei2E#:(2016-08-22 -] WS =

egan [wes| #a [sawsl] =wsn [ &E

wEan [wes| wa [asw]  eesn  [EE]





备注：

医院要求所有状态下的数据均可以进行转移，（对应、待审核、已审核、已打印），可采用下拉框选择的方式，默认为已审核；

转移后，原始仪器不报留数据，考虑是否增加参数控制；

数据转移时，需要判断所设置的样本号间是否存在已使用的样本号，存在的话应弹出提示窗口，并终止操作；

