检验质量LIS查询操作介绍

1、 标本总数、标本类型错误数、标本容器错误数、标本采集量错误数、抗凝标本错误数统计方法(在LIS系统上选项按钮点击顺序如下)：

【查询统计】----【工作量统计】---【检验标本质量指标统计】---【统计】

执行完后有按组别统计的标本总数，退不原因等内容.

目前数据可能有误，会出现标本数少于报告单数的情况,待工程师纠正。

2、 检验报告不正确数、危急值通报率、危急值通报及时率查询方法(在LIS系统上选项按钮点击顺序如下)：

【查询统计】----【工作量统计】---【检验报告质量指标统计】---【统计】

执行完后有按组别统计的报告总数，危急值总数等内容.

目前数据可能有误，会出现标本数少于报告单数的情况,待工程师纠正。

3、 检验前周转时间、室内周转时间查询方法(在LIS系统上选项按钮点击顺序如下)：

   【查询统计】----【工作量统计】---【检验周转时间统计】---【统计】

执行完后有周转时间相关内容.

目前不能按组统计，待工程师纠正。

4、监督设置要完善

5、标本退回信息查询完善

6、血培养双瓶一个条码，要按瓶报结果，如果两瓶同一种菌，会无法输入，需LIS纠正。

