操作：查询统计——工作量统计——检验质控项目统计

问题：CV<=15%与设置CV（%）取值错误

检验质控项目统计中CV<=15%应当取值为‘质量控制——质控L-J图形——计算值（除失控点）

检验质控项目统计中设置CV(%)应当取值为‘质量控制——标本参数定义——设置CV值