
省 二 检 验 科 接 口

业务流程

1) HIS系统调用我方提供的DLL库，获取排队号码。

2) HIS打印排队系统号到到条码标签。

3) DLL调用时，排队系统获得病人基本信息数据到排队系统。（你排队系统如何获得病人的基本信息，His接口需要做什么？写视图？）

回复：通过DLL函数给排队系统传病人基本信息，获取排队系统提供的排队号码，打到标签中，不用写视图。

4) 操作人员通过软件呼叫器进行呼叫（最好通呼叫器来呼叫，每个窗口可配一个呼叫器。如要通过软件呼叫器来呼叫，该软件可以和HIS软件显示在同一个界面窗口上，方便操作人员来操作，不要让操作人员在不同的软件间切换）

回复：软件呼叫器具备QQ一样的伸缩功能，界面小巧，不影响操作，非常方便，硬件呼叫器，另外还要加独立的总控制器，容易出故障，不建议在这里使用。

5) 液晶电视显示呼叫患者到指定的窗口。（哪个病人会去哪个窗口，是否由接口直接返回窗口号及序号，His不参与窗口分配的处理，只负责把接口返回的值写入His表）

回复：窗口为动态呼叫，动态安排，谁呼叫哪一位，显示与语音就提示哪一位就到指定的窗口，与HIS无关。

6) 患者办理，办理完成离开（此时病人会在窗口进行用HIS软件进行标本采集确认，这时排队系统要如何取到此信息，并进行处理？）
回复：已经办理完结，以后的事戸与排队无关，下次呼叫的病人会掩盖原病人显示信息

7) 叫号顺序需要调整时，通过排队系统管理软件进行顺序调整（如何实现）
回复：护士站登记处会安装我们的排队系统管理软件，在管理软件里医务人员可以进行灵活的移动调整处理。

DLL动态库说明：

一、函数说明：
1、function SetS2000Connection:Boolean;stdcall;

函数功能：连接排队系统数据库。
函数参数：无
返回值：True为连接成功，False 为连接失败。

2、function TakeNo(prtSign,InType,SerialNo:Integer;HisCode:pchar;RegDate:pchar;

CustName:pchar;CustNo:pchar;Special:pchar):Integer;stdcall;

函数功能：对指定病人指定队列进行排队，并返回为病人所安排的排队号码

函数参数列表：

          prtSign ：是否打印小票标志，0不打印，1打印

          InType ：为0 病人入队信息不需要入队确认。

                   为1 病人入队信息需要入队确认。

          SerialNo ：指定的排队号码，当为0，表示由系统自动排号码。

          HisCode : 队列代码或HIS代码，通过getGroup函数可以返回所有队列的代码与名称。 如果队列代码不存在，将以HIS代码方式来查找队列和诊区编号，如果找到，就以新的队列编号和诊区编号进行排队。

          RegDate : 就诊日期，填写当天的日期，当日期大于当天时，数据将被写入到确认入队表，格式为：YYYY-MM-DD。
          CustName ：病人姓名。

          CustNo ：病人ID号或卡号。
          Special ：优先级，使用时可以不传入此参数。
返回值：病人所安排的叫号号码,如果返回值小于等于0表示取号失败具体如下：

-1：服务器连接失败

-2：调用存储过程获取排队号码失败，可能参数有误

-3：指定的排队号码已经被占用

-5：插入排队表失败

-6：插入入队确认表失败

-7：访问数据库出现异常

-9：队列代码不存在

-99：队列代码为空

3、function  CloseConnection:boolean;stdcall; 
函数功能：关闭排队数据库连接。
函数参数：无
返回值：True为关闭成功，False 为关闭失败。 

4、function SetConnInfo:boolean;stdcall;

函数功能：设置排队数据库连接参数。
函数参数：无
返回值：True为设置成功，False 为设置失败。 

5、function getGroup:integer;stdcall;

函数功能：获取队列信息，通过调用此函数，将在动态库目录下生成文件group.txt，内容是：队列编号=队列名称。
函数参数：无
返回值：0--成功，负数是失败。
一、函数说明：
1、function SetS2000Connection:Boolean;stdcall;

函数功能：连接排队系统数据库。
函数参数：无
返回值：True为连接成功，False 为连接失败。

2、function TakeNo(prtSign,InType,SerialNo:Integer;HisCode:pchar;RegDate:pchar;

CustName:pchar;CustNo:pchar;Special:pchar):Integer;stdcall;

函数功能：对指定病人指定队列进行排队，并返回为病人所安排的排队号码

函数参数列表：

          prtSign ：是否打印小票标志，0不打印，1打印

          InType ：为0 病人入队信息不需要入队确认。

                   为1 病人入队信息需要入队确认。

          SerialNo ：指定的排队号码，当为0，表示由系统自动排号码。

          HisCode : 队列代码或HIS代码，通过getGroup函数可以返回所有队列的代码与名称。 如果队列代码不存在，将以HIS代码方式来查找队列和诊区编号，如果找到，就以新的队列编号和诊区编号进行排队。

          RegDate : 就诊日期，填写当天的日期，当日期大于当天时，数据将被写入到确认入队表，格式为：YYYY-MM-DD。
          CustName ：病人姓名。

          CustNo ：病人ID号或卡号。
          Special ：优先级，使用时可以不传入此参数。
返回值：病人所安排的叫号号码,如果返回值小于等于0表示取号失败具体如下：

-1：服务器连接失败

-2：调用存储过程获取排队号码失败，可能参数有误

-3：指定的排队号码已经被占用

-5：插入排队表失败

-6：插入入队确认表失败

-7：访问数据库出现异常

-9：队列代码不存在

-99：队列代码为空

3、function  CloseConnection:boolean;stdcall; 
函数功能：关闭排队数据库连接。
函数参数：无
返回值：True为关闭成功，False 为关闭失败。 

4、function SetConnInfo:boolean;stdcall;

函数功能：设置排队数据库连接参数。
函数参数：无
返回值：True为设置成功，False 为设置失败。 

5、function getGroup:integer;stdcall;

函数功能：获取队列信息，通过调用此函数，将在动态库目录下生成文件group.txt，内容是：队列编号=队列名称。
函数参数：无
返回值：0--成功，负数是失败。
二、特别说明：

1. 使用时请把S2000文件夹放在第三方软件的目录下,调用SMARTNO.DLL动态连接库。s2000文件夹必须存在。
2. 上面参数中的Integer类型相当于C语言中的int类型，PChar类型相当于C语言中的 char * 类型

3. 上面参数中，除特别说明可以传入空值的，其它都必须传入值。

4. 调用的顺序: 在程序运行时首先调用SetS2000Connection函数连接排队系统数据库; 调用getGroup函数获取队列信息，登记确认时调用TakeNo函数取号; 退出程序时，必须调用CloseConnection函数关闭与排队数据库的连接及释放相关资源。

5. SetConnInfo函数设置排队数据库连接参数,可以在程序的某个地方调用它, 方便以后重新设置连接排队系统数据库.参数设置后，必须重新连接数据库才有效。

6. 排队号码为TakeNo函数返回的值.，调用该函数时，必须带入要排队队列的编号。

7、如果只在某一诊区使用，则最好在参数HisCode项代入队列代码，如果是挂号处使用，则可以通过代入HIS代码方式。

需要样例，请与我们邓工联系：18680826686 邓工


