
　　厦门惠侨检验LIS系统接口文档
 
1、 HIS系统提供给LIS其数据库的访问权限：

2、 门诊住院信息传送:

HIS系统提供视图供LIS系统调用.门诊和住院信息视图内容为已扣费的LIS单据和病人信息。
门诊视图名称：v_lis_disp_info
住院视图名称：v_lis_resi_info 

1、 门诊条码接口流程说明

1）：his提供视图：v_lis_disp_info（通过sick_id调取门诊检验信息）

   视图说明

	1
	name
	姓名

	
	sex
	性别

	
	birthdate 
	出生年月

	
	apply_dept
	送检科室

	
	execute_date
	执行时间

	
	diagnosis_name
	临床诊断

	
	nullah_number
	挂号号

	
	item_name
	检验项目

	
	item_code
	项目代码

	
	result_status
	收费状态result_status in ('2','3','4','5','6')

	
	apply_doctor
	开单医生

	
	apply_time
	开单时间

	
	staff_no
	开单医生工号

	
	sick_id
	病人ID

	
	ic_card_id
	诊卡卡号


	
	insur_no
	医保卡号

	
	apply_no
	单号

	
	PRESCRIBE_NO
	医嘱号

	
	priorty_flag
	急查标志

	
	sample_code
	标本类型

	
	cost
	价格

	
	kind
	病人类型


2）：his扣费后，调用门诊条码系统，根据sick_id和开单时间，进行检索下载条码并打印出抽血条码标签；（必须是扣费状态才可以打印条码，由视图条件控制新开状态视图不允许看到）；

2、住院条码接口及流程说明

 1）：his提供视图：v_lis_resi_info（通过residence_no调取住院病人检验信息）

   视图说明

	1
	name
	姓名

	
	sex
	性别

	
	birthdate 
	出生年月

	
	apply_dept
	送检科室

	
	bed_no
	床号

	
	execute_date
	执行时间

	
	diagnosis_name
	临床诊断

	
	residence_no
	住院号

	
	item_name
	检验项目

	
	item_code
	项目代码

	
	result_status
	收费状态result_status in ('2','3','4','5','6')

	
	apply_doctor
	开单医生

	
	apply_time
	开单时间

	
	staff_no
	开单医生工号

	
	sick_id
	病人ID

	
	ic_card_id
	诊卡卡号

	
	insur_no
	医保卡号

	
	apply_no
	单号

	
	PRESCRIBE_NO
	医嘱号

	
	priorty_flag
	急查标志

	
	sample_code
	标本类型

	
	baby_flag
	婴儿标志

	
	cost
	价格

	
	kind
	病人类型


3、 单据状态函数修改（签收进行扣费操作）:

HIS系统提供函数供LIS系统调用,　以便于将LIS系统对HIS的单据状态进行修改。
函数调用方法：
PACS.F_LIS_REPORT (as_apply_no   in varchar2, 

          

  as_result     in varchar2,

                  as_report_man  in varchar2, 

                  as_report_date in date)

参数说明:



as_apply_no

单据号(每个检查项目对应一个单据号) 



as_result

单据状态（rec 条形码接收；rep 条形码报告；can 条形码取消）


as_report_man
报告人


as_report_date
报告时间
返回值: 0 成功 –1 出错

门诊单据号：

3587648、3587649、3587650、3587651、3587652

住院单据号：

3587645、3587647、3587642、3587641、3587635、3587644、3587636、3587643、3587646
该病人ID，姓名，住院号分别为

0000115382，辉哥，616568
4、 LIS系统提供网页浏览地址以及对应的的传人参数供HIS系统调阅LIS报告：

调用地址：http://192.168.1.174:8888/RepQueryPage.aspx?pat_no=住院号或门诊号

五、电子病历接口说明

1、 通过视图提供检验结果

服务器：192.168.13.242
用户：ylzbg
密码：ylzbg
数据库：lims
1、 VLIS_REPORT_MASTER 检验病人基本信息

字段： 

[PATIENT_ID] --住院号/门诊号
      ,[EVENT_NO]   --住院号　+ 3位住院次数　　如第二次住院为002
      ,[card_number]　–-卡号
      ,[REPORT_ID] –-LIS报告唯一id
      ,[PATIENT_NO] –- 就诊次数
      ,[BED_NO] –- 床号
      ,[PATIENT_NAME]  --病人姓名
      ,[SEX]  --病人性别
      ,[REPORT_TIME]  --报告日期
      ,[REPORT_TITLE2] --组合名称
      ,[REQUEST_NAME]  --医生
      ,[REQUEST_ID]  --医生工号
      ,[DEVICE_NAME] --仪器代码
      ,[SPECIMEN_CODE]  --标本代码
      ,[SPECIMEN_NAME]  --标本类别
      ,[CHECK_ID]  --审核者id
      ,[CHECK_NAME]  --审核者姓名
      ,[CREATE_ID]  --检验者id
      ,[CREATE_NAME]  -- 检验者
      ,[REPORT_TITLE] –-报告全组合名称
      ,[DEPT_NAME] --科室名称
      ,[WARD_NAME]  --病区名称
      ,[DEPT_ID]   --科室id
      ,[PERFORMER_DEVICE]

      ,[REPORT_DEPT_ID]

      ,[REPORT_DEPT_NAME]

      ,[NOTE]

      ,[REPORT_DISEASE]

,[PERFORMER_METHOD]　
2、 VLIS_REPORT_DETAIL 检验结果明细

字段：　

　
　[REPORT_ID]  --报告单号
      ,[ITEM_CODE]  -- 检查项目代码
      ,[ITEM_NAME]  -- 检验项目名称
      ,[ITEM_VALUE]  -- 结果
      ,[VALUE_UNIT]  -- 结果单位
      ,[VALUE_MIN]  -- 参考值下线
      ,[VALUE_MAX]  --参考值上线
      ,[VALUE_TIP]  -- 范围标识
      ,[ACTION_NAME]  -- 试验方法
      ,[SORT_CODE]  -- 排序
      ,[performer_method]

      ,[ITEM_ORDER]

　
3、 VLIS_REPORT_MIC 微生物结果

　　字段：　
[pat_info_patientcardno]  --病人ID
      ,[EVENT_NO]  --住院号+住院次数3位
      ,[card_number] –卡号
      ,[REPORT_ID]  –-LIS报告唯一id
      ,[pat_sampling_date] –-采集时间
      ,[pat_chk_date]  --审核时间
      ,[pat_s_name]  --标本名称
      ,[bac_cname]  --细菌鉴定名称
      ,[MED_NAME]  --药敏名称
      ,[MED_NO]  --药敏英文名
      ,[RESULT]  --药敏结果
      ,[RESULT_FLAG]  --药敏结果标识
第3页 共5页

