YH-997S

与HIS联网说明

| 文件状态 | 文件编号 | YH-RJ/2018-008 |
| --- | --- | --- |
| [ ]草稿 [ ]正在修改 [ √ ]正式发布 | 当前版本 | V1.7 |

软件工作组

山东亚华电子股份有限公司

# 版本变更记录

| 日期 | 版本 | 作者/修改者 | 描述 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-08-10 | V1.0 | 龙海俊 | 对字段描述和脚本配置进行了修订 | 软件组 |
| 2018-08-15 | V1.1 | 龙海俊 | 根据功能对脚本配置进行了修订 | 软件组 |
| 2019-07-15 | V1.2 | 龙海俊 | 根据功能对脚本配置进行了修订 | 软件组 |
| 2019-07-19 | V1.3 | 龙海俊 | WEBSERVICE 联网标准 | 软件组 |
| 2021-4-23 | V1.4 | 龙海俊 | 对护理级别和性别字段描述进行了修订(仅支持 997S 的 4.6.0.0 及其以上版本) | 软件组 |
| 2023-01-03 | V1.5 | 龙海俊 | 添加出院信息视图、修正医嘱账单用药的是否执行 为住院次数 | 软件组 |
| 2023-07-06 | V1.6 | 王帆 | 修改WEBSERVICE 联网入参 | 售后实施 |
| 2024-02-21 | V1.7 | 王帆 | 修改扩展信息视图中增加医生姓名、护士姓名字段. 修改患者基本信息、扩展信息、医嘱、账单、费用视图表中增加住院号。 | 售后实施 |

目录

版本变更记录	1

一. 概述	3

二. 联网原理图	3

三. 提供数据源连接方式	4

四. 创建视图	4

4.1. 病人基本信息视图	4

4.2. 病人扩展信息视图	5

4.3. 医嘱信息视图	10

4.4. 出院信息视图	10

概述

本说明适用于YH-997S（以下简称997S）系统所使用的各系列计算机软件，请客户根据本说明自行配置或配合我公司软件工程师完成联网工作。

由于每个客户的需求不一，所采用的数据库系统也不尽相同。不同的数据库系统的工作方式和工作原理也各有不同，为了尽可能的适应不同客户的需求，我公司对 997S系统读取数据做了相应的转换，以求得所取的数据能正确的存入本地数据库中，同时触发相应的操作提示给护士或者患者。

对于未在本说明中出现的数据和联网方式（例如WEB SERVICE等），请联系我公司软件工程师确认合适的存取方式，我公司软件工程师将竭力为你提供优质的服务。

联网原理图

HIS厂家根据HIS数据是否变化，将有变化的病人信息推送到WEBSERVICE服务器，WEBSERVICE服务器负责将数据推向917医护主机。医护主机将病人信息发送到门口机、床头分机。

提供数据源连接方式

1、 系统支持SQL SERVER,	ORACLE的客户端连接；

2、 ORACLE客户端版本务必在9i以上；

3、 医院需要提供HIS的连接方式或HIS的服务器，数据库名、用户名、密码；

创建视图

  - 病人基本信息视图（必选）

在服务器上创建一个视图（此视图只包括在院病人信息），包括如下字段

| 序号 | 字段名含义 | 字段类型 | 视图中表示（院方填写） |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 护理单元代码 | 字符串 | NURSE_UNIT_CODE |  | 用于区别不同的护理单元，只能是纯数字 |
| 2. | 患者ID | 字符串 | PATIENT_ID |  | 患者唯一识别号 |
| 3. | 住院号 | 字符串 | INP_NO |  | 住院号 |
| 4. | 住院次数 | 整型 | IN_FQCY |  |  |
| 5. | 所属科室ID | 字符串 | DEPT_ID |  |  |
| 6. | 病床号 | 字符串 | BED_NO |  |  |
| 7. | 病人姓名 | 字符串 | PATIENT_NAME |  |  |
| 8. | 性别 | 整型 (4.6.0.0及其以上) 字符串 (4.6.0.0以下) | PATIENT_SEX |  | 性别：0-男，1-女 |
| 9. | 出生日期 | 时间日期型 | PATIENT_BIRTHDAY |  | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 10. | 费别 | 字符串 | CHARGE_TYPE |  |  |
| 11. | 入院时间 | 时间日期型 | IN_TIME |  | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 12. | 转入时间 | 时间日期型 | TRANSFE_IN |  | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 13. | 表名 |  |  | FROM 表/视图名 |  |
| 14. | 过滤条件 |  |  | WHERE 条件表达式 |  |

注释：

1、 主键：”住院号/患者ID+护理单元代码”，”病床号+护理单元代码”均为复合主键，两种组合都可以得到一条唯一的记录；

2、 其中红色部分为必选字段，黑色部分为按需字段；

3、 出院的病人请勿包括在视图中；

  - 病人扩展信息视图（按需）

在服务器上创建一个视图（此视图包含病人对应的扩展信息）。

| 序号 | 字段名含义 | 字段类型 | 视图中表示（院方填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 患者 ID | 字符串 | 患者ID | 病人基本信息视图（必选） 中的患者ID。 |
| 2. | 住院号 | 字符串 | 住院号 | 病人基本信息视图（必选） 中的住院号。 |
| 3. | 药物过敏 | 字符串 | 药物过敏 |  |
| 4. | 饮食类别 | 字符串 | 饮食类别 |  |
| 5. | 手术时间 | 时间日期型 | 手术时间 | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 6. | 医生序号 | 字符串 | 医生序号 |  |
| 7. | 护士序号 | 字符串 | 护士序号 |  |
| 8. | 医生姓名 | 字符串 | 医生姓名 |  |
| 9. | 护士姓名 | 字符串 | 护士姓名 |  |
| 10. | 隔离 | 字符串 | 隔离 |  |
| 11. | 防坠床 | 字符串 | 防坠床 |  |
| 12. | 防压疮 | 字符串 | 防压疮 |  |
| 13. | 防跌倒 | 字符串 | 防跌倒 |  |

| 14. | 记出入量 | 字符串 | 记出入量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | 诊断 | 字符串 | 诊断 |  |
| 16. | 陪护 | 字符串 | 陪护 |  |
| 17. | 护理级别 | 整型 (4.6.0.0及其以上) 字符串 (4.6.0.0以下) | 护理级别 | 0-特级护理、1-一级护理、2-二级护理、3-三级护理…… |
| 18. | 病情 | 字符串 | 病情 |  |
| 19. | 余额 | 字符串 | 余额 |  |
| 20. | 已缴费金额 | 字符串 | 已缴费金额 |  |
| 21. | 已支付金额 | 字符串 | 已支付金额 |  |
| 22. | 绝对卧床 | 字符串 | 绝对卧床 |  |
| 23. | 心率监测 | 字符串 | 心率监测 |  |
| 24. | 重点观察 | 字符串 | 重点观察 |  |
| 25. | 小心烫伤 | 字符串 | 小心烫伤 |  |
| 26. | 防飞沫 | 字符串 | 防飞沫 |  |
| 27. | 防深静脉血栓 | 字符串 | 防深静脉血栓 |  |
| 28. | 防药液外渗 | 字符串 | 防药液外渗 |  |
| 29. | 防止误吸 | 字符串 | 防止误吸 |  |
| 30. | 使用束缚带 | 字符串 | 使用束缚带 |  |
| 31. | 控制流速 | 字符串 | 控制流速 |  |
| 32. | 新生儿生日 | 字符串 | 新生儿生日 |  |
| 33. | 新生儿身长 | 字符串 | 新生儿身长 |  |

| 34. | 新生儿体重 | 字符串 | 新生儿体重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | 新生儿性别 | 字符串 | 新生儿性别 |  |
| 36. | 接触隔离 | 字符串 | 接触隔离 |  |
| 37. | 注意检查 | 字符串 | 注意检查 |  |
| 38. | 空气隔离 | 字符串 | 空气隔离 |  |
| 39. | 防导管脱落 | 字符串 | 防导管脱落 |  |
| 40. | 表名 |  |  | FROM 表/视图名 |
| 41. | 过滤条件 |  |  | WHERE 条件表达式 |

注释：

1、 患者ID是唯一的，在所有科室下查询一个患者ID，有且只有一个。

2、 其中红色部分为必选字段，黑色部分为按需字段。

  - 医嘱信息视图（按需）

| 序号 | 字段名含义 | 字段类型 | 视图中表示（院方填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 护理单元代码 | 字符串 | NURSE_UNIT_CODE | 用于区别不同的护理单元，只能是纯数字 |
| 2. | 患者ID | 字符串 | PATIENT_ID | 病人识别号 |
| 3. | 住院号 | 字符串 | INP_NO | 病人识别号 |
| 4. | 住院次数 | 整型 | IN_FQCY | 对应患者基本信息中的住院次数 |
| 5. | 医嘱ID | 字符串 | ADVICE_ID |  |
| 6. | 时间 | 时间日期型 | ADVICE_TIME | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 7. | 医嘱类型 | 字符串 | ADVICE_TYPE |  |
| 8. | 下嘱医师 | 字符串 | ADVICE_DOCTOR |  |
| 9. | 下嘱内容 | 字符串 | ADVICE_TEXT |  |
| 10. | 执行频率 | 字符串 | ADVICE_EXE_FQCY |  |
| 11. | 更新状态 | 整型 | UPDATE_FLAG |  |
| 12. | 表名 |  |  | FROM 表/视图名 |
| 13. | 过滤条件 |  |  | WHERE 条件表达式 |

注释：

2、 其中红色部分为必选字段，黑色部分为按需字段；

  - 出院信息视图

| 序号 | 字段名含义 | 字段类型 | 视图中表示（院方填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 护理单元代码 | 字符串 | NURSE_UNIT_CODE | 用于区别不同的护理单元，只能是纯数字 |
| 2. | 患者ID | 字符串 | PATIENT_ID | 病人基本信息视图（必选） 中的患者ID。 |
| 3. | 住院号 | 字符串 | INP_NO | 病人基本信息视图（必选） 中的住院号。 |
| 4. | 病床号 | 字符串 | BED_NO |  |
| 5. | 住院号 | 字符串 | INP_NO |  |

| 6. | 住院次数 | 整型 | IN_FQCY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 所属科室ID | 字符串 | DEPT_ID |  |
| 8. | 病人姓名 | 字符串 | PATIENT_NAME |  |
| 9. | 性别 | 字符串 | PATIENT_SEX |  |
| 10. | 出生日期 | 时间日期型 | PATIENT_BIRTHDAY | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 11. | 费别 | 字符串 | CHARGE_TYPE |  |
| 12. | 入院时间 | 时间日期型 | IN_TIME | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 13. | 转入时间 | 时间日期型 | TRANSFE_IN | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 14. | 出院时间 | 时间日期型 | OUT_TIME | “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
| 15. | 表名 |  |  | FROM 表/视图名 |
| 16. | 过滤条件 |  |  | WHERE 条件表达式 |

注释：

1、 主键：”住院号/患者ID+护理单元代码”为复合主键，依据此符合主键能得到一条唯一的记录；

2、 其中红色部分为必选字段，黑色部分为可选字段；