华益i-GMS血糖系统住院版与HIS接口需求报告

1 接口支持类型

视图、Webservice、Web API、Socket、WCF、存储过程等。常见方式：视图、Webservice。

- 视图说明

提供两个HIS视图：患者基本信息视图（2.1）、患者医嘱信息视图（2.2）。

HIS提供的用户名只具备查询该视图权限，不涉及到修改、删除，对HIS数据安全性无任何影响。只有在测患者血糖时由护士在华益血糖仪上手动触发读取HIS视图，不实时刷新，对HIS压力可以忽略不计。

2.1患者信息视图

视图需求：可查询在院在床患者基本信息（包含新入院有床无医嘱患者），视图内容如下：

| 名称 | 在院在床患者基本信息（包含新入院有床无医嘱患者） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIS访问信息 | 数据库类型 |  |  | 数据库地址 |  |  |
|  | 数据库用户名 |  |  | 数据库密码 |  |  |
|  | 数据库名称 |  |  | 视图名称 |  |  |
| 视图 | 提供字段 | 字段类型 | 可否为空 |  | 说明 |  |
|  | - 病区编号 | varchar | No |  | 若有科室无病区，可不提供。 |  |
|  | - 病区名称 | varchar | No |  |  |  |
|  | - 科室编号 | varchar | No |  | 若有病区无科室，可不提供。 |  |
|  | - 科室名称 | varchar | No |  |  |  |
|  | - 病人编号 | Varchar | No |  | 患者在院唯一标识号，多次住院无变化 |  |
|  | - 病人姓名 | varchar | No |  |  |  |
|  | - 病人年龄 | varchar | No |  | XX岁 |  |
|  | - 病人性别 | varchar | No |  | 男/女 |  |
|  | - 主治医生 | varchar | No |  | 医生姓名 |  |
|  | - 入院时间 | datetime | No |  |  |  |
|  | - 住院号 | varchar | No |  | 患者本次住院唯一标识 |  |
|  | - 床位名称 | varchar | No |  | 床位号（1床、2床…） |  |
|  | - 床位排序 | int | Yes |  | 床位排列顺序（没有可不提供） |  |
|  | - 病人诊断 | varchar | No |  |  |  |
|  | - 住院次数 | int | No |  | 患者住院次数 |  |
|  | - 腕带号 | varchar | Yes |  | 患者腕带号，用于扫码，如无可不填 |  |
|  | - 手机号 | varchar | No |  | 患者手机号，关联患者院外数据 |  |
|  | 出生日期 | datetime | Yes |  |  |  |
|  | 身份证号 | varchar | Yes |  |  |  |
|  | 病历号 | varchar | Yes |  |  |  |
|  | 病人护理 | varchar | Yes |  |  |  |
| 注：带圆点字段为必需字段，如字段实际类型与要求不符，可按HIS默认类型。 |  |  |  |  |  |  |

  - 医嘱信息视图

视图需求：可查询在院在床患者医嘱信息，视图内容如下：

| 名称 | 在院在床患者医嘱信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视图 | 提供字段 | 字段类型 | 可否为空 | 说明 |
|  | - 病区编号 | Varchar | No | 若有科室无病区，可不提供。 |
|  | - 病区名称 | Varchar | No |  |
|  | - 科室编号 | Varchar | No | 若有病区无科室，可不提供。 |
|  | - 科室名称 | Varchar | No |  |
|  | - 病人编号 | Varchar | No | 患者在院唯一标识号（永久） |
|  | - 病人姓名 | Varchar | No |  |
|  | - 住院号 | Varchar | No |  |
|  | - 住院次数 | Varchar | No |  |
|  | - 床位名称 | Varchar | No | 床位号（1床、2床…） |
|  | - 医嘱编号 | Varchar | No |  |
|  | - 医嘱名称 | Varchar | No | 血糖医嘱、用药医嘱 |
|  | - 医嘱标识 | Varchar | No | 区分治疗检验药品等 |
|  | - 医嘱类别 | Varchar | No | 长期医嘱、临时医嘱 |
|  | - 医嘱单位 | Varchar | Yes |  |
|  | - 医嘱用量 | Varchar | Yes |  |
|  | - 医嘱执行状态 | Varchar | No | 执行、停止、撤销等 |
|  | - 开嘱医生 | Varchar | No |  |
|  | - 开始时间 | datetime | No | 医嘱开始时间 |
|  | - 结束时间 | datetime | Yes | 医嘱结束时间 |
|  | - 医嘱频次 | Varchar | No |  |
|  | - 医嘱嘱托 | Varchar | Yes |  |
| 注：带圆点字段为必需字段，如字段实际类型与要求不符，可按HIS默认类型。 |  |  |  |  |

- Webservice接口说明

3.1 患者信息webservice接口

查询某一科室或病区患者基本信息，提供的患者信息内容参见2.1视图字段。

入参：病区（科室）编号

返回结果格式：XML或HIS厂家可自定义并提供解析说明。

3.2 医嘱信息webservice接口

查询某一科室或病区患者医嘱信息，提供的医嘱信息内容参见2.2视图字段。

入参：病区（科室）编号

返回结果格式：XML或HIS厂家可自定义并提供解析说明。

- 其他

华益i-GMS血糖系统支持任何接口方式，其他方式可与我司工程师另行沟通。