华益i-GMS住院版与HIS医院人员信息接口需求报告

1 接口支持类型

视图、Webservice、Web API、Socket、WCF、存储过程、等。

  - 视图

在HIS数据库中创建可查询医院人员基本信息的视图，视图方式是最常见的一种对接方式，简便易于维护。

HIS提供的用户名只具备查询该视图权限，不涉及到修改、删除，对HIS数据安全性无任何影响。

只有在测患者血糖时由护士在华益血糖仪上手动触发读取HIS视图，不实时刷新，对HIS压力可以忽略不计。

视图内容如下：

| 视图内容 | 医院人员基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIS | 数据库类型 |  |  |  |
|  | 数据库地址 |  |  |  |
|  | 数据库名称 |  |  |  |
|  | 数据库用户名 |  |  |  |
|  | 数据库密码 |  |  |  |
|  | 视图名 |  |  |  |
| 视图 | 提供字段 | 字段类型 | 可否为空 | 说明 |
|  | - 用户工号 | varchar | No |  |
|  | - 用户姓名 | varchar | No |  |
|  | 用户性别 | Varchar | Yes |  |
|  | - 用户类别 | varchar | No | 只能是医生、护士 |
|  | 用户标识 | varchar | Yes | 主任、护士长、护士 |
|  | - 用户病区名称 | varchar | No | 所属病区，多病区用逗号分割 |
|  | - 用户病区编号 | varchar | N0 |  |
| 注：带圆点字段为必填字段，如字段实际类型与要求不符，可按HIS默认类型。 |  |  |  |  |

  - Webservice

查询某一科室或病区人员基本信息，提供的信息内容参见上表视图字段。

入参：病区（科室）编号

返回结果格式：HIS厂家可自定义并提供解析说明。

  - 其他

华益i-GMS血糖信息管理系统与HIS对接支持任何接口，其他接口方式可与我司工程师另行沟通，视图与webservice是最常用的两种方式。