华益i-GMS病区科室信息接口需求报告

1 接口支持类型

视图、Webservice、Web API、Socket、WCF、存储过程等。常见方式：视图、Webservice。

- 视图说明

视图需求：可查询HIS系统中病区科室信息。

HIS提供的用户名只具备查询该视图权限，不涉及到修改、删除，对HIS数据安全性无任何影响。只有在测患者血糖时由护士在华益血糖仪上手动触发读取HIS视图，不实时刷新，对HIS压力可以忽略不计。视图内容如下：

| 名称 | HIS医护人员基本信息视图 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIS访问信息 | 数据库类型 |  |  | 数据库地址 |  |  |
|  | 数据库用户名 |  |  | 数据库密码 |  |  |
|  | 数据库名称 |  |  | 视图名称 |  |  |
| 视图字段说明 | 提供字段 | 字段类型 | 可否为空 |  | 说明 |  |
|  | - 病区编号 | varchar | No |  |  |  |
|  | - 病区名称 | varchar | No |  |  |  |
|  | - 科室编号 | Varchar | No |  |  |  |
|  | - 科室名称 | varchar | No |  |  |  |
| 注：带圆点字段为必填字段，如字段实际类型与要求不符，可按HIS默认类型。 |  |  |  |  |  |  |

- Webservice接口说明

入参：空

返回结果格式：XML或HIS厂家可自定义并提供解析说明。

- 其他

华益i-GMS血糖系统支持任何接口方式，其他方式可与我司工程师另行沟通。