杭州杏林信息科技有限公司

xinglin-tech.com
杏林NIS系统部署手册--接口文档

	版本：3.3.2

	日期：2015-07-25

	作者：服务部


目   录
51.
引言


51.1.
目标和范围


51.2.
使用人群


52.
数据需求


52.1.
诊断V_NIS_DIAGNOSIS


52.1.1.
数据结构


62.1.2.
基本数据要求


62.1.3.
示例数据


62.2.
病程记录(EMR) V_NIS_EMR


74.12.1.
数据结构


74.12.2.
基本数据要求


74.12.3.
示例数据


84.13.
手术V_NIS_OPERATION_S


84.13.1.
数据结构


94.13.2.
基本数据要求


94.13.3.
示例数据




1. 引言

1.1. 目标和范围

本文档描述了杏林医院感染实时监控系统（以下简称NIS系统）数据访问需求。患者感染相关的临床数据分布在医院各个业务系统中，NIS系统通过只读的方法访问各个数据源获得相关数据。本文档描述了NIS系统的各项数据要求，需要医院信息中心、第三方软件开发公司等配合完成数据库访问授权及视图的创建工作。

1.2. 使用人群

本文档的使用人群有以下几类：

· 杏林公司部署工程师

· 第三方软件公司接口开发工程师

· 医院信息中心DBA
2. 数据需求

2.1. 诊断V_NIS_DIAGNOSIS
2.1.1. 数据结构

诊断指临床医生给患者的诊断信息，包括入院诊断、出院诊断等。

视图名：V_NIS_DIAGNOSIS

	字段
	字段名
	必须
	说明

	患者ID
	PATIENT_ID
	Y
	患者在系统中的唯一标识

	住院次数
	VISIT_ID
	Y
	患者第几次住院（若患者ID每次入院不同，此字段可空）

	诊断序号
	DIAGNOSIS_NO
	Y
	诊断记录序号与患者ID入院次数一起做唯一性标识

	诊断类型1
	DIAGNOSIS_TYPE
	Y
	出院首页上诊断类型：门诊诊断、入院诊断、出院诊断、院内感染等

	诊断类型2
	DIAGNOSIS_TYPE2
	N
	主要诊断、次要诊断等，当医院诊断有多个诊断类型时启用，若果只有一个诊断类型则可以直接置空

	诊断疾病
	DIAGNOSIS_DESC
	Y
	诊断疾病名称

	疾病ICD10编码
	DIAGNOSIS_CODE
	N
	诊断疾病对于的ICD10编码

	诊断时间
	DIAGNOSIS_DATE
	Y
	疾病的诊断日期


2.1.2. 基本数据要求

1. 主键（Y）不为空

2. 主键（Y）不重复

3. 诊断号（DIAGNOSIS_NO）不为空、不重复

4. 诊断类型中若有院内感染，请标注

5. 诊断类型应该以中文表示，如入院诊断、出院诊断等。如以代码表示，请转化。

6. 若多条诊断以多列显示，请转化成多行显示。（union语句）

2.1.3. 示例数据

	PATIENT_ID
	VISIT_ID
	DIAGNOSIS_NO
	DIAGNOSIS_TYPE
	DIAGNOSIS_TYPE1
	DIAGNOSIS_DESC
	DIAGNOSIS_CODE
	DIAGNOSIS_DATE

	C123456
	2
	1
	入院诊断
	主要诊断
	急性阑尾炎
	K35.9
	2009-19-16 18:01:10

	C123452
	1
	1
	入院诊断
	次要诊断
	急性阑尾炎
	K35.9
	2009-19-16 18:01:10


2.2. 病程记录(EMR) V_NIS_EMR

NIS系统支持视图、URL、WebService三种方式的病程记录提供方式。NIS系统的病程记录功能仅供医院感染监控医生浏览，每次操作仅浏览一个患者的病程记录，不批量加载，不预加载，不本地存储，不提供自动扫描患者病程记录功能，每天最多访问几十个患者的病程记录，因此对电子病历服务器压力非常小。

1. 视图：EMR系统提供视图（V_NIS_EMR）供访问患者的病程记录。通过SQL语句可以查询得到某患者的全部病程记录文本内容。（若病程记录非明文方式存储，请告之程序解析的方案，若无法提供解析方案，则此方案不可行）。具体字段需求见下面的数据结构和示例。

2. URL：电子病历系统提供某患者病程记录访问方案，包括：URL路径及参数说明，如：URL是http://10.169.160.80:3022/Default.aspx?zyh=patientid&rycs=visitid，zyh表示患者住院号即his系统提供的patientid，rycs表示入院次数，即his系统的visitid

测试方法：使用Chrome浏览器或者FireFox浏览器，在地址栏输入带有某患者id参数的URL，页面即可显示该患者的病程记录。

3. WebService：电子病历系统提供某患者病程记录访问的WebService的访问方案：包括WebService的URL、访问方法名、方法参数说明。
测试方法：页面输入指定的URL，找到对应的方法名，输入需要的参数，页面即可显示该患者的病程记录。
3.1.1. 数据结构

EMR系统的患者的病程记录若是已经存储在关系数据库中，则建议采用视图方式。

	字段
	字段名
	必须
	说明

	患者ID
	PATIENT_ID
	Y
	患者在系统中的唯一标识

	住院次数
	VISIT_ID
	Y
	患者第几次住院

	文件名
	FILE_NO
	Y
	文件序号

	创建时间
	CTEATE_DATE
	Y
	文件创建时间

	创建人
	CREAT_DOCTOR
	N
	病程记录的创建人

	病程记录类型
	FTYPE
	Y
	病程记录类型：入院首次病程记录、主任查房、术后小节

	病程记录文本
	FCONTENT
	Y
	病程记录文本内容


3.1.2. 基本数据要求

1. 主键（Y）不为空

2. 主键（Y）不重复

3. 病程记录文本中可以直接看到文本内容，若病程记录非明文方式存储，请告之程序解析的方案，若无法提供解析方案，则此方案不可行
3.1.3. 示例数据

	PATIENT_ID
	C123456

	VISIT_ID
	2

	FILE_NO
	010004

	CTEATE_DATE
	2012-03-04 12:12:10

	CREAT_DOCTOR
	张三

	FTYPE
	入院首次病程记录

	FCONTENT
	患者***，2010年……

……

……

……


3.2. 手术V_NIS_OPERATION_S
3.2.1. 数据结构

病案首页中的手术信息通常出院时候才由医生填写，时间上有一定滞后性；手术排班是计划进行手术的时候就有内容了，但是存在手术安排没有进行的手术，需要在接口V_NIS_OPERATION_P排除；手术麻醉系统的手术记录则是进行完手术后登记的准确数据。

病案手术记录，视图名：V_NIS_OPERATION_S

	字段
	字段名
	必须
	说明

	患者ID
	PATIENT_ID
	Y
	患者在系统中的唯一标识

	住院次数
	VISIT_ID
	N
	患者第几次住院

	手术编号
	OPER_ID
	Y
	手术唯一标识

	手术名称
	OPER_NAME
	Y
	手术名称

	ICD9编码
	OPER_CODE
	N
	手术的ICD9编码

	手术诊断
	OPER_DIAGNOSIS
	N
	手术疾病诊断

	手术医生
	SURGEON
	Y
	手术主刀医生，以“姓名（工号）”形式提供

	第一助手
	FIRSTAS
	N
	第一助手，以“姓名（工号）”形式提供

	麻醉医生
	ANESTHESIA
	Y
	麻醉医生，以“姓名（工号）”形式提供

	麻醉方式
	ANESTHESIA_METHOD
	Y
	麻醉方式

	开始时间
	START_DATE_TIME
	Y
	手术切口时间（刀碰皮）（年月日时分秒）

	结束时间
	END_DATE_TIME
	N
	手术结束时间（切口缝合时间）

	手术时长
	OPER_QUANTUM
	N
	手术时长

	ASA评分
	ASA
	Y
	手术麻醉评分

	手术切口类型
	WOUND_GRADE
	Y
	手术切口类型0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

	NNIS
	NNIS
	N
	手术危险风险等级

	愈合等级
	HEAL
	Y
	手术愈合等级

	择期急诊
	OPER_TYPE
	Y
	择期、急诊

	手术位置
	LOCATION
	Y
	手术位置（表浅组织手术、深部组织等等）

	植入物
	EMBED
	N
	是否有植入物：有、无

	内镜手术
	ENDOSCOPIC
	N
	是否为内镜手术：是、否

	手术室
	OPER_ROOM
	N
	手术室的房间号

	失血量
	BLOOD_OUT
	N
	手术过程中失血量ml

	输血量
	BLOOD_IN
	N
	手术过程中输血量ml


备注：以上内容病案中有的就提供，没有的以‘’代替。

3.2.2. 基本数据要求

1. 主键（Y）不为空

2. 主键（Y）不重复

3. 开始时间和结束时间不为空
3.2.3. 示例数据

病案手术记录V_NIS_OPERATION_S
	PATIENT_ID
	C123456

	VISIT_ID
	2

	OPER_ID
	33050202000

	OPER_NAME
	电子耳蜗植入术

	OPER_CODE
	ICD-9-CM-3:20.96-20.98

	OPER_DIAGNOSIS
	神经性耳聋

	SURGEON
	李四(A0004)

	FIRSTAS
	王五(A0005)

	ANESTHESIA
	赵六(A0006)

	ANESTHESIA_METHOD
	全麻

	START_DATE_TIME
	2008-12-05 08:45:00

	END_DATE_TIME
	2008-12-05 10:45:00

	OPER_QUANTUM
	0.5H

	ASA
	Ⅲ

	WOUND_GRADE
	Ⅰ

	OPER_TYPE
	择期

	NNIS
	0

	HEAL
	甲

	LOCATION
	表浅手术

	EMBED
	有

	ENDOSCOPIC
	否

	OPER_ROOM
	第一手术室

	BLOOD_OUT
	100

	BLOOD_IN
	0


 2 / 7

