试管自动贴标系统与LIS系统对接规范

(中间文件)

一、试管条码编码格式：     code128B    。

二、标签内容：（例）

| 标签内容 | 内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生化室 | 检验科室 |  |
| 体检 | 送检科室 |  |
| 2160633800 | 试管条码编号 |  |
| 王梦菡 | 姓名 |  |
| 血清 | 样本名称 |  |
| 黄头 | 试管颜色 |  |
| 64 | 试管说明 |  |
| 肾功3项，肝功8项 | 检验项目 |  |
| 9998 | 医院编号 |  |
| 889999138859 | 体检单号 |  |
| 打印:18-09-05 09:22:42 | 打印时间 |  |

三、试管自动贴标系统与门诊系统对接流程说明

为了保证试管自动贴标系统与LIS系统安全、稳定运行，需要LIS系统以文件方式推送患者医嘱信息给试管贴标系统（写入指定目录下），试管贴管系统读取文本执行指令后删除对应文件。

Lis系统可在采血员点击 确定或打印 按钮后将该文件生成，以代替向打印机发送指令。

1、文件路径： D:\ datalab（可配置）

2、文件格式：TXT文本/xml文件

3、文件后缀：txt/xml

4、文件名：门诊号_年月日时分秒.txt/xml

例如：889999138859_20180905092242.txt/xml

5、文件内容：

*注意：一个患者一个文件，文件里放入标准xml格式文本信息

- 节点说明

1.数据有效性

| 节点名称 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| ResultStatus | 数据有效标记，成功：该数据有效；失败：该数据无效 | 成功 |

2. 患者信息（Patient）

| 节点名称 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| PatientID | 患者id，该字段为患者门诊号 | 2003027630 |
| Name | 患者姓名 | 张三 |
| Sex | 性别（男；女；未知） | 男 |
| AgeDesc | 患者年龄（详细年龄如无法提供则可仅精确到年） | 65岁10月27天 |
| CardNo | 该字段为患者就诊卡号（可以和门诊号一致） | 1003027630 |
| PatDept | 就诊科室 | 保健科门诊 |
| SampleNumber | 标本编号（暂时无用，可以为空） |  |
| BEDNO | 床位号（住院部） |  |
| GroupID | 组编号 用于团队体检（可空） | 2 |
| InspectionDate | 就诊时间 即医嘱生成时间 | 2019-11-17 12:00:00 |
| PrintPerson | 采血护士编号 | 李四 |
| PrintTime | 打印时间即该文档生成时间 | 2019-11-17 12:00:00 |
| Strctikno | 暂时无用 可空 |  |

3.医嘱信息（Item）

| 节点名称 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Barcode | 条码号 | 2003027630 |
| ItemName | 检验项目 | 血常规，C+反应蛋白 |
| ItemType | 标本类型 | 血清；全血 |
| Tube | 试管类型 | 红管；尿杯。。。 |
| CaseTime | 医嘱生成时间 | 2019-12-12 12:00:00 |
| CaseDept | 开单科室 | 保健科门诊 |
| CaseType | 科室类型 | 门诊 |
| Doctor | 开单医生 | 王五 |
| ExcuteTime | 检验时间（可空） | 2019-11-17 12:00:00 |
| ExcuteDept | 检验科室 | 标志物检查室 |
| Report | 取报告时间 | 半小时后 |
| ReportPlace | 取报告地点 | 门诊四楼自助报告机 |
| SamplingReq | 标本要求说明 （可空） | 晨尿 10ML |
| ChargeAll | 可空 |  |

- 数据结构

<CaseInfor>

<ResultStatus></ResultStatus>

<ItemInfor>

<Patient>

....

</Patient>

<ItemList>

<Item>

...

</Item>

<Item>

...

</Item>

<Item>

...

</Item>

.......

</ItemList>

</ItemInfor>

</CaseInfor>

- 返回实例

<CaseInfor>

<ResultStatus>成功</ResultStatus>//执行状态

<ItemInfor>

<Patient>

<PatientID>0002890052</PatientID>//患者id

<Name>李坤蓉</Name>//患者姓名

<Sex>女</Sex>//患者性别

<AgeDesc>11岁</AgeDesc>//患者年龄

<CardNo>0002890052</CardNo>//就诊卡卡号

<PatDept>保健科门诊</PatDept>//就诊科室

<SampleNumber></SampleNumber>//样本编号

<BEDNO></BEDNO>//床位号

<GroupID></GroupID>组id   可空

<InspectionDate></InspectionDate>//检查日期

<PrintPerson>测试员</PrintPerson>//操作员

<PrintTime>2019-07-17 09:57:29</PrintTime>打印时间   即文档生成时间

<Strctikno></Strctikno>

</Patient>

<ItemList>

<Item>

<Barcode>0440467300</Barcode>//条码号

<ItemName>尿液分析,</ItemName>//检验项目名

<ItemType>尿液</ItemType>//标本类型

<Tube>尿试管</Tube>//容器   需区分试管颜色

<CaseTime>19-07-10 13:23:06</CaseTime>//开单时间

<CaseDept>保健科门诊</CaseDept>//开单部门

<CaseType>门诊</CaseType>//开单类型

<Doctor>塔依尔·卡德尔</Doctor>//开单医生

<ExcuteTime></ExcuteTime>//检验时间

<ExcuteDept>临床检验</ExcuteDept>//检验部门

<Report>半小时后</Report>//取报告时间

<ReportPlace>门诊采血处自助打单机</ReportPlace>//取报告地点

<SamplingReq>晨尿10ml</SamplingReq>//标本说明

<ChargeAll>9</ChargeAll>//收费员

</Item>

<Item>

<Barcode>0440467200</Barcode>

<ItemName>血常规+CRP,</ItemName>

<ItemType>全血</ItemType>

<Tube>紫管</Tube>

<CaseTime>19-07-10 13:22:57</CaseTime>

<CaseDept>保健科门诊</CaseDept>

<CaseType>门诊</CaseType>

<Doctor>塔依尔·卡德尔</Doctor>

<ExcuteTime></ExcuteTime>

<ExcuteDept>临床检验</ExcuteDept>

<Report></Report>

<ReportPlace></ReportPlace>

<SamplingReq></SamplingReq>

<ChargeAll>38</ChargeAll>

</Item>

</ItemList>

</ItemInfor>

</CaseInfor>