[image: image1.png]LR

f—RIBHLTH E—>

[l [1HLT 05 98 2|

90TATOSqRY

ESB

(5 BHLTH Bt

(o [alHLT L3 2.

S51ATESG0]

TWMARL





	文档编号
	CSB-01

	版 本 号
	V1.0.0

	发 放 号
	F01

	受控状态
	受控


易联众集成平台
开发商接口说明书
	编制人：集成平台产品部
	编制日期：2018-11-23

	审核人：
	审核日期：

	批准人：
	批准日期：


易联众信息技术股份有限公司
变  更  记  录
	序号
	修改条款
	修改内容
	页号
	修改人/日期
	批准人/日期
	实施日期

	01
	
	初始文档
	
	雷斌斌2019-02-23
	
	

	
	
	增加医技扣费场景
	
	雷斌斌

2019-05-24
	
	

	
	
	增加查询最新体征信息
	
	李晓薇

2024-03-26
	
	

	
	
	增加推送用血前评估
	
	李晓薇

2024-03-26
	
	

	
	
	增加推送输血病程记录
	
	李晓薇

2024-03-26
	
	

	
	
	增加推送输血疗效评价
	
	李晓薇

2024-03-26
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。
一 前言
集成平台（ESB）是面向SOA架构，为解决医院内部系统紧密耦合而研发的数据传输平台。它是传统中间件技术与XML、消息服务等技术相互结合的产物，可以消除不同应用之间的技术差异，让不同的应用服务器协调运作，实现了不同服务之间的通信与整合。
集成平台以标准形式开放交互服务，通过中间层进行数据传输，打断系统间的紧耦合，使医院各个系统之间的数据通信更加粒子化，公用化，从而实现业务系统的插拔式接入 。
设计目标

ESB的目标是实现院内系统之间的互联互通，分析交互逻辑使服务粒子化，解禁各个系统间的紧耦合，实现应用系统的真正插拔接入，从而除去信息孤岛；在面向数据结构方面实现交互内容的标准化（采用HL7国际标准），提供有效的共享数据；结合以上内容最终提供更加信息化，智慧化的医疗信息交互平台。

设计原则
ESB产品底层基于IBM message queue与IBM message broker进行开发，有较高的处理性能和运行稳定性；
ESB产品设计基于分布式部署，采用IBM message queue之间的传输实现各个系统之间的互联互通；
ESB原则上不主动捕获数据库中的数据信息，可由用户指定被动触发获取数据库数据，组装发送；
ESB原则上只通过MQ与业务系统的程序对接，使用MB与业务系统的数据库进行对接，当有特殊要求需要MB发送除MQ交互类型外的其他通信协议的消息时，才会使用MB与业务系统的程序进行对接。

ESB在数据传输的过程中使用HL7标准数据传输格式，只有当遇到HL7未定义的数据集时，使用自定义的固定格式传输数据。

二 系统概述
集成平台使用IBM提供的引擎为基础，以websphere message queue为主要消息负载工具，采用多服务器分布式部署方式，将各个系统连接至平台后，再通过平台传输队列将消息数据送达到目标MQ（websphere message queue，以下简称MQ）队列，目标系统从对应MQ队列中取得数据消息，实现互联互通。
在具体的业务交互中，根据不同交互需求，设计不同的交互服务，提供数据更方便的传输。

三 总体架构图
上游系统发送消息到ESB，ESB接收消息并经过验证后，根据配置信息，将消息转发给下游系统，下游系统接收消息后返回处理结果给ESB，ESB将下游系统返回的消息经过处理后返回给上游系统。 

[image: image28.png]



四 HL7消息说明
总体要求
所有消息采用UTF-8无BOM编码传输.
每个段以换行符结束.

特殊字符处理规则:

	\H\
	start highlighting
	强调开始

	\N\
	normal text (end highlighting)
	强调结束

	\F\
	field separator
	|

	\S\
	component separator
	^

	\T\
	subcomponent separator
	&

	\R\
	repetition separator
	~

	\E\
	escape character
	\

	\Xdddd...\
	hexadecimal data
	十六进制的解析由发送方与接收方协商,平台无特殊规定.


例如:

格式化文本(数据类型为FT时)

	.sp <正数>
	结束当前行,空<正整数>行,如果只有.sp则为空格,空<正整数>行后,水平字符位置不变.

	.br
	开始新行,水平字符位置置于左对齐.

	.fi
	默认,自动换行.

	.nf
	取消自动换行.

	.in <number>
	缩进<整数>个空格,只能用于行首.

	.ti <number>
	临时缩进<整数>个空格,只能用于行首.

	.sk < number>
	Skip <number> spaces to the right.

	.ce
	另起一行居中.


通讯采用webservice 方式.

webservice请求服务超时建议设置为60秒以上,具体错误响应与重发由双方厂商协商.
接口定义：
	接口方式
	HL7+WebService，平台提供服务第三方系统调用

	接口方法
	ServiceApply

	接口描述
	ESB对外提供调用的服务接口


请求消息：

	传入参数
	释义
	数据类型
	约束
	说明

	messageName
	消息名称
	String
	
	

	messageContent
	消息内容
	String
	
	HL7格式的消息内容

	messageType
	消息类型
	String
	
	固定填写HL7

	targetMessageName
	消息标识
	String
	
	

	systemName
	系统名称
	String
	
	

	示例

	<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:esb="http://esb.ibm.ylz.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <esb:ServiceApply>
         <!--可选不用填写:-->
         <esb:messageName></esb:messageName>
         <!--消息内容:-->

         <esb:messageContent>

<![CDATA[MSH|^~\&|HIS|SFPH|EMR|SFPH|20140626114850.755|N|ZKS^Z01^ZKS_Z01|EmrGetHisDept-20140626114850755|P|2.7

Z01|0|部门ID|部门名称|部门性质|实有床位|开放床位数|预缴金下限，第一次预缴金的下限|催款下限，病区提示催款的下限|记账下限，病区病人实际余额的下限|允许欠费上限|对应门诊科室|对应住院科室|病区急诊床位数|科室共享床位数|拼音首码|五笔首码|操作人|操作时间
         ]]>


</esb:messageContent>
         <!--固定填写HL7:-->

         <esb:messageType>HL7</esb:messageType>
         <!--可选不用填写:-->

         <esb:targetMessageName></esb:targetMessageName>
         <!--系统名称TIS:-->

         <esb:systemName>TIS</esb:systemName>
      </esb:ServiceApply>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


应答消息：
	返回参数
	释义
	数据类型
	约束
	说明

	Code
	响应码
	String
	
	1—成功，其它失败

	:Message
	响应消息
	String
	
	HL7格式的消息内容

	示例

	<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <esb:ServiceApplyResponse xmlns:esb="http://esb.ibm.ylz.com/">
         <esb:ServiceApplyResult>
            <esb:Code>1</esb:Code>
<esb:Message>MSH|^~\&amp;|SendTest1|Sendfac1|Receiveapp1|Receivefac1|200603081747|security|ACK^R01^ACK|HIS_Admit-20140626114850755(发送时间)|P^I|2.7||||||ASCII|||arf^1.2.3^3.4.5^DNS

MSA|AA|HIS_Admit-20140626114850755(发送时间)
ERR|PID^3^2^100|PV1^3^2|100|E||apperrorparmisST</esb:Message>
         </esb:ServiceApplyResult>
      </esb:ServiceApplyResponse>
   </NS1:Body>

</soapenv:Envelope>


消息说明
构造消息推荐工具7Edit.
注意:编码应为UTF-8 无BOM
[image: image2.png]General Definitions Tables [Encoding]
Default encoding for nex HLT documents

UIF-8 (Unicods, 8-bit)

Open HL7 £ilas with uknorn encoding s

UIF-8 (Unicods, 8-bit)

[frite Byte Order Mark (BOM) for Unicode

Default

Default




段说明
规则介绍:

Opt说明:

R - 必须的
RE- 但可能是空的:要求字段或数据类型组件描述必须规定当字段或数据类型组件可能是空的。
O - 可选择的,可选时可以空不填
C - 在触发事件或其他字段中是有条件的。紧接着描述信息段属性的表格的字段定义应祥述此字段的条件性运算法则。
B - �为了与HL7 以前的版本进行兼容而保留。紧接着描述信息段属性的表格的字段定义应指出在以前版本中，此字段的可选择性。
X - 不用于这个触发事件。
W - 撤销的
对于子组件^的连接,如果处于字段末尾且都是可选择的则后面可省略,若是处在字段中则为空但是要占位.
如:A-F其中C,D,E可选则为A^B^^^^F。如果D,E,F可选且没有值的情况下为A^B^C。
UAC资源组段（如不需要做安全认证UAC段可以不传）
	UAC-1
	身份验证类型
Value

Description

Comment

KERB

Kerberos Service Ticket

Structure defined by RFC 1510

SAML

Authenticated User Identity Assertion

XML structure defined by the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) specification



	UAC-2
	用户认证凭据：
发送系统名称^text^^A^用户ID-用户密码


MSH信息头
[image: image3.png]MSH Message Header (2.7) 2 Proper
L
Pos Teme opt Rep Table Defale
8 s B ® ¥ 1 ~
o e st ® [
© s w Sending Application ) [ £
© s w Sending Facility o [ £
© s w Receiving pplication o [ 6
© e w Receiving Facility o [ £
o st m Date/Tine of Message ® [
o s st ) [
© e e ® [
5 S0 st ® [ 199
© sl B ® [
© w12 ) ® [
5 w13 ™ ) [
5 sk st o [
o s n Accept Acknorledgnent Type o [ 155 2
o s n Application Acknorledguent Type o [ 155 2
o s n Country Code o [ £ 3
G wsis n Character Set o ¥ an 5
© w9 o Principel Langusge Of Message o ]
o w2 n Alternste Character Set Hendling Sch . 0 [ 56 1
© o B Message Profile Tdentifier o ¥ v
© w2 on Sending Responsible Orgenization o ]
© s on Receiving Respensible Organizetion 0 ]
© sk w Sending Netvork Adiress o [
© wes £ Receiving Netrork Address ) ¥ v





	MSH-1
	“|”为HL7推荐段分隔符。  必填

	MSH-2
	组件分隔符，重复分隔符、转义字符、子组件分隔符,请固定使用“^~\&”。                  必填

	MSH-3
	发送系统名称，由集成平台统一指定。   必填

	MSH-4
	发送设备名称，可空。                 可空

	MSH-5
	接收系统名称，由集成平台统一指定。   下游系统有多个可空

	MSH-6
	接收设备名称，可空。                 

	MSH-7
	发送时间，请使用YYYYMMDDHHMMSS.SSS。请精确到毫秒。必填

	MSH-8
	安全字段，可空。

	MSH-9
	消息类型，根据集成平台提供的消息文档填写。 必填消息串

	MSH-10
	消息控制ID，控制名称（由集成平台指定）+“-”+发送时间。必填

	MSH-11
	固定P。  必填

	MSH-12
	版本号固定填写2.7。必填

	MSH-22
	发送组织机构名称^^^^^编码数据来源^^^^组织机构编码  可空

	MSH-23
	接收组织机构名称^^^^^编码数据来源^^^^组织机构编码  可空


EVN事件类型
[image: image4.png]EVN Event Type (2.7)

# Proper...

Poz
B
B2
s
B4
s
B
BT

Eggagisg

Deseription
Event Type Code.
Recorded Date/Tine
Date/Tine Planned Event
Event Reazon Cods.
Operater D

Event Oceurrad

Event Fcility

smm===ay

Table

e




	EVN-1
	空，仅作为兼容保留，v2.7移除。

	EVN-2
	事件记录时间，必填，可使用当前系统时间，请使用YYYYMMDDHHMMSS.SSS，请精确到毫秒。

	EVN-3
	计划事件发生时间，空。

	EVN-4
	事件产生原因，空。

	EVN-5
	操作员ID^操作员姓名

	EVN-6
	事件实际发生时间，空。

	EVN-7
	操作员科室ID^操作员科室名称


PID患者识别
[image: image5.png]PID Patient Identification (2.7) 2 Proper...
& o
P - P TS T
slmi e . b : .
- : ;
- e
e H ,
S R w
e : :
S . ,
e . , .
Shms—|a : ;
e . ! E
e . :
- : ,
S . !
e . :
e . , e
e . , :
e . , :
i . , H
i : ,
- H ;
- . ! . .
e — . ! .,.,
lme e . .
Slmn|n . , = .
e . ;
e s . !
e i — . , s
e i : ,
Shae—|m e e i e . ,
Slma|n et . , .
Slma—|n T —— . ; =
e o . ! b
Shae—|m s e . ,
B PID-3¢ ] Last Update Facility 0 n
e e : , w
e fseries : , e
e s . :
e i ot . : -
e iy . :
O —r e e e 1o : .





	PID-1
	序号，可空。

	PID-2
	兼容字段，2.7版本使用PID-3代替。

	PID-3
	病人标识，必填，病人ID^身份证件类型^身份证件编号。

（国家标准CV02.01.101）01居民身份证;02居民户口簿;03护照;04军官证;05驾驶证;06港涣居民来往内地通行证;07台湾居民来往内地通行证;99其他法定有效证件

	PID-4
	兼容字段，2.7版本使用PID-3代替。

	PID-5
	病人姓名，必填，如：张三，如需要传拼音等其他名称信息可以使用^作为组件连接。

	PID-6
	母性，可空。

	PID-7
	出生日期YYYYMMDD

	PID-8
	性别：GB/T 2261.2-2003

Value

Description

0
未知的性别
1
男性
2
女性
9
未说明的性别


	PID-9
	病人别名，可空。

	PID-10
	种族

	PID-11
	地址。书写格式为：地址类型^邮政编码^完整地址^省(自治区、直辖市)^市(地区、州)^县(市、区)^乡(镇、街道办事处)^村(街、路、弄等)^门牌号码
类型(CV02.01.205)：
01户籍地址 02工作场所地址 03家庭常用地址 04通讯地址 05暂住地址 06出生地址 07产后修养地址 08变迁地址 09现住址 99其他地址

	PID-12
	国家代码，不填，2.7版本废除。

	PID-13
	家庭电话号码。

	PID-14
	公司电话号码。约定如果只有一个号码，填PID-13如有多个，可选填PID-14。

	PID-15
	母语，可空。

	PID-16
	婚姻状况:GB/T 2261.2-2003

Value

Description

10

未婚

20

已婚

21

初婚

22

再婚

23

复婚

30

丧偶

40
离婚

90
其他



	PID-17
	宗教信仰，可空。

	PID-18
	患者帐号（病人财务方面账号），费别名称^医保中心名称^病人医保类别^医保病人职退情况^诊疗卡号^诊疗卡类型^医保ID^医保卡号
费别名称：
[image: image6.png]%10 CV07.10.005 EfF f MAXRBRE

[TE]

o

RABTEES R

o

RIE R EFE SRR

03

BERRARET

o

ELr)

WRESRE

o

Iy

o7

2R

kit 2R

9

it






	PID-19
	空，PID-3代替。

	PID-20
	驾驶执照号，可空。

	PID-21
	母亲标识，母亲的患者ID^母亲的身份证号。主要用于新生儿。

	PID-22
	民族：（国家标准GB/T 3304-1991） 
Value

Description

1
汉族
2
蒙古族
3
回族
4
藏族
5
维吾尔族
6
苗族
7
彝族
8
壮族
9
布依族
10
朝鲜族
11
满族
12
侗族
13
瑶族
14
白族
15
土家族
16
哈尼族
17
哈萨克族
18
傣族
19
黎族
20
傈僳族
21
佤族
22
畲族
23
高山族
24
拉祜族
25
水族
26
东乡族
27
纳西族
28
景颇族
29
柯尔克孜族
30
土族
31
达斡尔族
32
仫佬族
33
羌族
34
布朗族
35
撒拉族
36
毛难族
37
仡佬族
38
锡伯族
39
阿昌族
40
普米族
41
塔吉克族
42
怒族
43
乌孜别克族
44
俄罗斯族
45
鄂温克族
46
德昂族
47
保安族
48
裕固族
49
京族
50
塔塔尔族
51
独龙族
52
鄂伦春族
53
赫哲族
54
门巴族
55
珞巴族
56
基诺族
81
穿青人族
97
其他
98
外国血统中国籍人士


	PID-23
	籍贯。

	PID-24
	多胞胎标识，可空。

	PID-25
	出生顺序，可空。

	PID-26
	国籍。

	PID-27
	空。

	PID-28
	空，改用PID-26代替。

	PID-29
	病人死亡日期时间YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]。可空。

	PID-30
	患者死亡标识。Y-已亡 N-未亡。

	PID-31
	空。

	PID-32
	空。

	PID-33
	病人信息最后更新日期时间YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	PID-34
	年龄^年龄单位

	PID-35
	工作单位名称^工作地址^^血型代码^ABO血型名称^^Rh血型代码^Rh血型名称^血型备注

ABO血型值域代码:
值
描述
1
A型
2
B型
3
O型
4
AB型
5
不详
Rh血型值域代码:
值
描述
1
阴性
2
阳性
3
不详
4
未查


	PID-36
	职业类型代码表：GB/T 2261.4-2003
值
描述
11
国家公务员
13
专业技术人员
17
职员
21
企业管理人员
24
工人
27
农民
31
学生
37
现役军人
51
自由职业者
54
个体经营者
70
无业人员
80
退(离)休人员
90
其他


	PID-37
	空。

	PID-38
	空。

	PID-39
	空。

	PID-40
	空。


NK1关系联系人
[image: image7.png]NK1 Next of Kin / Associated Parties (2.7)

7 Proper.

Next of Kin Telecommunication Inforn. ..
Contact Person’ = Telscomunicstion I...

L

Pos ame opt. Rep Table Default
@ M- st R ¥ 4 ~
© m2 P ) ¥ 200
© ms oiE ) n )
© mi-1 iy ) ¥
© m-s m ) ¥
© mis m ) ¥
© mi-7 oiE ) n 11
o mis ” Start Date ) n
o Mo ” End Date ) n
@ m-10 st Text of Kin / Associated Parties Job... 0 ¥
© m-11 Jec. Text of Kin / Associated Parties Job... 0 ¥
© mi-12 o Text of Kin / Associated Parties Enp... 0 ¥
© mi-13 xon Organization lame ~ WKL ) ¥
© mi-1a oiE Marital Status ) n 2
© m-1s oiE Adniniserative Sex ) n 1
@ w6 e Date/Tine of Birth ) ¥
© m-7 e Living Dependency ) ¥ E>3
© m-1s oiE Ambulatory Status ) ¥ B
© mi-1e oiE Citizenship ) ¥ 11
© mi20 oiE Prinary Lenguage ) n 2%
© mi-2r e Living Arrangenent ) n 220 v
© mi22 oiE Publicity Code ) n 215
o mi2 ™ Protection Indicator ) n 136 1
© mi2e oiE Student Indicstor ) n 231
© m-s oiE ) n 6
© mi26 P ) ¥
© mi-2r oiE ) n 212
© mi-2s oiE ) ¥ 189
© mi2e oiE ) ¥ 222
© mi-s0 P Contact Person s Name ) ¥ 200
© mi-s1 m Contact Person s Telephone lumber ) ¥
© mi-s2 iy Contact Person s Adiress ) ¥
© mi-s3 o Text of Kin/Associsted Party s Tdent... 0 ¥
© mi-se e Job Status ) n N
© mss oiE Race ) ¥ 5
© mi-s6 oiE Hendicap ) n 255
o ma-a7 st Contact Person Social Security lmber 0 ¥
@ mi-ss st Next of Kin Birth Place ) n
© mi-se oiE VIP Indicator ) n £
e m ) n
e m ) n





	NK1-1
	序号，联系人序号，必填。如有2位联系人，这包含两个NK1段，第一联系人填写1，第二联系人填写2，以此类推。

	NK1-2
	联系人姓名。

	NK1-3
	患者与联系人关系。

	NK1-4
	联系人地址。地址类型^邮政编码^完整地址^省(自治区、直辖市)^市(地区、州)^县(市、区)^乡(镇、街道办事处)^村(街、路、弄等)^门牌号码
类型(CV02.01.205)：
01户籍地址 02工作场所地址 03家庭常用地址 04通讯地址 05暂住地址 06出生地址 07产后修养地址 08变迁地址 09现住址 99其他地址

	NK1-5
	联系人电话号码。

	NK1-6
	联系人电话号码2。

	NK1-7
	空。

	NK1-8
	空。

	NK1-9
	空。

	NK1-10
	空。

	NK1-11
	空。

	NK1-12
	空。

	NK1-13
	联系人单位名称。

	NK1-14
	空

	NK1-15
	联系人性别


PV1患者就诊
[image: image8.png]PVA Patient Visit (2.7)
L
Pos Teme Description opt Rep Table Len Defale
8 st Set 1 - BVL ) I . ~
© me2 o Patient Class ® [ 4
© Mg n Assigned Patient Location ) [
© i o Aduission Type o [ 7
© ms o Preadnit lmber o [
e me n Prior Patient Location o [
© P en Attending Doctor o ¥ 10
© mis en Referring Doctor o 3 10
© mis en Consul ting Doctor o 3
© mio o Hospital Service o ] &
© mn n Temporary Location o [
© M2 o Preadnit Test Indicator o [ Ea
© M3 o Readnission Indicator o [ 2
© M1 o Adnit Source o [ E
e s o tabulatory Status o ¥ B
© e o VTP Indicater o ] %
© s en Adai tting Doctor o ¥ 10
© s o Patient Type o ] 1
© g o Visit lmber o [
e M2 o Finencial Class o ¥ o
© mia o Charee Price Indicator ) I E v
© miz o Courtesy Code o [ 5 ~
© iz o Credit Rating o [ cﬁ
© M2 o Contract Code o ¥ “
8 M2 T (G Coneer Bfecrive Dase o 3
8 s ™ Contract Amount. o 3
8 27 ™ Contract Period o 3
© m2s o Interest Code o ] )
© M2 o Transfer to Bad Debt Code o [ 10
8 -3 n Transfer to Bad Debt Date o [
© ma o Bad Debt Ageney Code o [ 2
8 M ™ Bad Debt Transfer Anount o [
o i ™ Bad Debt Recovery Anount o [
© M o Delete Account Indicator o [ m
8 M n Delete Account Date o [
© pigs o Discharge Disposition o [ 12
© i o Discharged to Location o [ 13
© s o Diet Type o [ 14
© i o Servicing Facility o [ 15
6 w0 st Bed Status B [
© Fa o Account Status o [ ur
© P w Pending Location o [ v
© i n Prior Temporary Location o [
O P ™ Aduit Date/Tine o [
o s ™ Discharge Date/Tine o [
B e ™ Current Patient Belance o [
8 a7 ™ Total Charges o ]
o P ™ Total Adjustments o [
o P ™ Total Paments o [
© o o Alternste Visie T o [ 203
e mst o Visit Indicator o [ a6
8 m= st Other Healtheare Frovider B [
o s st Service Episode Deseription o [
© s o Service Episode Tdentifier ) ¥ v





	PV1-1
	序号，第一次出现此段填写1，第二出现填写2，以此类推。填写时请注意此段出现在的消息中是否可重复。

	PV1-2
	患者类别^住院ID^住院号^病案号^工伤登记号
患者类别：必选
Value

Description

1

门诊病人
2

急诊患者
3

住院患者
4

体检
9

其他


	PV1-3
	护理点^房号^床号^病区ID ^科室ID^院区标志。

	PV1-4
	病人入院类型^入院时情况^入院状态。
入院类型：入院途径代码表CV09.00.403
Value

Description

1
门诊
2
急诊
3
其他医疗机构转入
9
其他
入院时情况：入院病情代码表CV05.10.019：
Value

Description

1
有
2
临床未确定
3
情况不明
4
无
入院状态：
在院或出院

	PV1-5
	预入院号，唯一确定患者的预收入院账目的字段。

	PV1-6
	如果患者有转移情况，使用此字段记录转移前的位置，格式参考PV1-3。

	PV1-7
	经治医生。医师组ID^医师组名称^住院医师ID^住院医师姓名^主治医师ID^主治医师姓名^主任医师ID^主任医师姓名。

	PV1-8
	助理医生，暂用护理信息。护理级别^护理组ID^护理组名称^主管护士ID^主管护士姓名。

	PV1-9
	咨询医生。员工ID^员工姓名。

	PV1-10
	住院目的(治疗、分娩、身体检查、计划生育)

	PV1-11
	空。

	PV1-12
	预收入院检验标识，标识患者是否完成入院前的相关检查检验。空。

	PV1-13
	入院次数。

	PV1-14
	入院方式(门诊、急诊、转入、挂床)

	PV1-15
	就诊状态:候诊”0”，应诊”1”，错诊”2”，诊结”3”，叫诊”4”，续诊”5”

	PV1-16
	VIP病人标识。空。

	PV1-17
	收治医生/出院医生。员工编码^员工姓名。

	PV1-18
	是否自费入院代码^^^是否孕妇
T是、F否

	PV1-19
	住院ID或住院号，此字段作为病人每次就诊的唯一号码。

	PV1-20
	患者经济状况信息字段，空。

	PV1-21
	空。

	PV1-22
	空。

	PV1-23
	空。

	PV1-24
	可以根据具体情况，填写病人的医保信息。

	PV1-25
	空。

	PV1-26
	空。

	PV1-27
	空。

	PV1-28
	空。

	PV1-29
	空。

	PV1-30
	空。

	PV1-31
	空。

	PV1-32
	空。

	PV1-33
	空。

	PV1-34
	空。

	PV1-35
	空。

	PV1-36
	出院处置。

	PV1-37
	出院去处。

	PV1-38
	病人饮食相关说明。

	PV1-39
	空。

	PV1-40
	兼容字段，v2.7移除。

	PV1-41
	病人费用账号状态，可以根据具体情况，变通使用。
如：出院结算标记。

	PV1-42
	空。

	PV1-43
	空。

	PV1-44
	入院日期时间。格式为YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]。

	PV1-45
	出院日期时间。格式为YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]。

	PV1-46
	病人账户余额。
如：预交金余额。

	PV1-47
	账户现金余额。 PV1-47,48,49均为费用类型字段，平台可以根据实际情况灵活使用。

	PV1-48
	医保账户余额。

	PV1-49
	

	PV1-50
	暂用治疗效果

	PV1-51
	“A”或空，表示该段传输的是病人费用账户等信息。“V”表示就诊信息。目前平台忽略该字段。因此，该字段目前为空。

	PV1-52
	空。

	PV1-53
	空。

	PV1-54
	空。


PV2患者就诊-附加
[image: image9.png]PV2 Patient Visit - Additional Information (2.7) 2 Proper.
L
Pos Teme opt Rep Table Len Defale
© re n © ¥ ~
© 2 o o ] 129
© n2s o o ]
© n o o ]
8 s st Patient Velusbles o ¥
8 e st Patient Velusbles Location o ]
© et o Visit User Code o ¥ 130
o n2s ™ Expected Adnit Date/Tine o ]
o m2s m Expected Discharee Date/Tine o ]
o pzo ™ Bstinsted Length of Inpatient Sty 0 ]
o pen ™ Actusl Length of Tnpatient Stay o ]
o mz2 st Tisit Deseription o ]
© 13 en Referral Source Code o ¥
8 reu n Previous Service Date o ]
o pzas n Employment Tllness Related Indicster 0 ] 13 1
© nzs o Puree Status Code o ] 213
o pzar n Puree Status Date o ]
© nzs o Special Frogren Code o ] 214
CIEEEY n Retention Indicator o ] 13 1
o p22o ™ Expected lmber of Tnsurance Plans 0 ]
© 2 o o ] 215 v
o p22 n o [ 13 1
© n22s on Clinic Orgenization lame o ¥
© 2 o Patient Status Code o ] 216
© n2os o Visit Priority Code o ] 217
8 r2s n Previous Treatment Date o ]
© n2ar o Expected Discharge Disposition o ] 12
o p2os n Signsture on File Date o ]
8 e n Firse Siniler Tllness Date o ]
om0 o Patient Charge Adjustment Code o ] 218
© o o Recurring Service Code o ] 218
o p2a n Billing Nedia Code o ] 13 1
o 2 ™ Bxpected Surgery Date and Tine o ]
o pzas n Millitary Pertnership Code o ] 13 1
o p2s n Military on-Availshility Code o ] 13 1
o 2 n Hewborn Baby Indicator o ] 13 1
o p2a n Baby Detsined Indicator o ] 13 1
© - o Mode of Aerival Code o ] 50
© n2 o Recreational Drug Use Code o ¥ P
© w0 o Aduission Level of Care Code o ] P
© rea o Precaution Code o ¥ ) v
© e o Patient Condition Code o ] N
© nzs o Living F11 Code o ] £
© reu o Organ Doner Code o ] 316
© s o Advance Directive Code c ¥ =
B e n Patient Status Effective Date o ]
o P2 ™ Expected LOA Return Date/Tine c ]
o Pz m Expected Pre-adnission Testing Date/. . 0 ]
© Pz o Totify Clergy Code o ¥ EN
B 50 o Advance Directive Last Verified Date 0 x v





	PV2-1
	此字段在事件A26中必填。其他事件为可选字段，空。

	PV2-2
	病人此次就诊床位等信息。

	PV2-3
	病人入院原因，简短说明。

	PV2-4
	病人换床，更换护理组，更换医生，转科等简短说明。

	PV2-5
	病人入院时，贵重财物说明。

	PV2-6
	病人贵重财物存放说明。

	PV2-7
	空。

	PV2-8
	预计入院日期时间YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]。

	PV2-9
	预计出院日期时间YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]。

	PV2-10
	预计住院天数。

	PV2-11
	实际住院天数。

	PV2-12
	住院（简要）说明。

	PV2-13
	转诊医生或机构（转诊前）。空。

	PV2-14
	空。

	PV2-15
	是否职业病
Y—是
N—否

	PV2-16
	此次就诊数据状态标记
Value

Description

P

Marked for purge.  User is no longer able to update the visit.

D

The visit is marked for deletion and the user cannot enter new data against it.

I

The visit is marked inactive and the user cannot enter new data against it.



	PV2-17
	此次就诊数据清除日期

	PV2-18
	医保类别。

	PV2-19
	空。

	PV2-20
	空。

	PV2-21
	空。

	PV2-22
	兼容字段，空。

	PV2-23
	空。

	PV2-24
	病人状态编码
Value

Description

AI

Active Inpatient

DI

Discharged Inpatient



	PV2-25
	优先级
Value

Description

1

Emergency

2

Urgent

3

Elective



	PV2-26
	最近治疗日期。

	PV2-27
	预期出院处置。

	PV2-28
	空。

	PV2-29
	首次发病日期。

	PV2-30
	空。

	PV2-31
	空。

	PV2-32
	空。

	PV2-33
	预期手术日期时间。

	PV2-34
	空。

	PV2-35
	空。

	PV2-36
	时候婴儿标志。
T—是
F—不是

	PV2-37
	婴儿留住标志，在母亲出院结算后，婴儿是否继续住院，空。

	PV2-38
	空。

	PV2-39
	空。

	PV2-40
	空。

	PV2-41
	空。

	PV2-42
	既往史^输血史^怀孕次数^生产次数

	PV2-43
	空。

	PV2-44
	空。

	PV2-45
	空。

	PV2-46
	空。

	PV2-47
	空。

	PV2-48
	空。

	PV2-49
	空。

	PV2-50
	空。


AL1过敏信息
[image: image10.png]AL1 Patient Allergy Information (2.7)

# Proper....

Poz Name

6 aun st Set 0 - ALL

© a2 o Allergen Type Code

© s o Allergen Code/Mnenonic/Deseription
© -4 o Allergy Severity Code

5 s st Allergy Reaction Code

B s st Tdentificstion Date

DI




	AL1-1
	序号。可以有多个过敏信息段。1，2…以此类推。

	AL1-2
	过敏类型
Value

Description

DA

药物过敏
FA

食物过敏
MA

混合过敏
MC

混合禁忌症候
EA

环境因素过敏
AA

动物过敏
PA

植物过敏
LA

花粉过敏


	AL1-3
	过敏原代码CV05.01.038：
值

值含义

1
药物
101
青霉素类抗生素
102
磺胺类抗生素
103
头孢类抗生素
104
含碘药品
105
酒精
106
镇静麻醉剂
199
其他药物过敏源
2
食物
201
猪肉
202
羊肉
203
牛肉
204
牛奶
205
蛋及蛋制品
206
鸡、鸭等禽类食品
207
鱼、虾等水产类食品
208
水果(包括带壳的果仁)
299
其他食物过敏源
3
环境
301
植物花粉
302
动物毛发
303
空气粉尘
399
其他环境过敏源
4
混合性过敏源
9
其他过敏源


	AL1-4
	过敏严重程度
值

值含义

01

重
02

中
03

轻


	AL1-5
	过敏反应
值

值含义

说    明

01

鼻粘膜肿胀
过敏部位：鼻
11

变态性鼻窦炎
过敏部位：鼻窦
21

眼结膜红肿
过敏部位：眼
22

发痒
过敏部位：眼
31

打喷嚏
过敏部位：呼吸道
32

咳嗽
过敏部位：呼吸道
33

支气管收缩
过敏部位：呼吸道
34

气喘
过敏部位：呼吸道
35

呼吸困难
过敏部位：呼吸道
36

哮喘
过敏部位：呼吸道
37

气道紧缩
过敏部位：呼吸道
41

耳胀
过敏部位：耳
42

耳痛
过敏部位：耳
43

听觉损伤
过敏部位：耳
51

皮疹
过敏部位：皮肤
61

腹痛
过敏部位：胃肠道
62

腹胀
过敏部位：胃肠道
63

呕吐
过敏部位：胃肠道
64

腹泻
过敏部位：胃肠道
99

其他


	AL1-6
	兼容字段，v2.7移除。


DG1诊断信息
[image: image11.png]Info

DG1 Diagnosis (2.7) 2 Proper
L
Pos Teme Description opt Rep Table Len Defale
8 w1 st Set 10 - 161 ® ] . ~
o 62 st Disgnosis Coding Method ) ]
© 3 o Disgnosis Code - 161 ® ] E
o 64 st Disgnosis Deseription ) ]
o 65 ™ Disgnosis Date/Time o ]
© 016 o Disgrosi= Type ® ] E3
@ 67 st Major Disgrostic Category bl ]
o 68 st Disgrostic Related Growp B ]
o 618 st TR Approval Indicator B ]
@ 1610 st RG Grouper Revier Code B ]
o 61 st Outlier Type B ]
o o2 st Outlier Days B ]
8 w13 st Outlier Cost B ]
O o1 st Grouper Version And Type B ]
o 615 ™ Disgrosis Prierity o ] )
© 1616 en Disgnosing Clinician o ¥
© 617 o Disgnosis Classification o ] 28
5 w18 n Confidential Indicator o ] 13 1
5 -9 ™ o ]
© w120 By c ]
8 o2 n c ] 208 1 v
© w2 B c ]
© 6123 o o ] 23
O Do n o ] 13 1
© 125 o o ] a1
© w12s e o x 895 v





	DG1-1
	序号。必填。可以有多个诊断信息段。1，2…以此类推。

	DG1-2
	兼容旧版，v2.7已废弃使用该字段。使用DG1-3代替。

	DG1-3
	诊断编码^诊断名称^编码系统。必填
I10为ICD-10编码。
I9为ICD9编码。
L为本地系统自定义编码。
如：I25.101^冠心病^I10。

	DG1-4
	症状，兼容旧版，v2.7已废弃使用该字段。使用DG1-3代替。
平台保留使用该字段，但是应在DG1-3无法表达情况下使用。

	DG1-5
	诊断日期时间，格式为YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]，没有时间情况下可以只有日期部分。

	DG1-6
	诊断类型，必填
CV5502.20疾病诊断类别代码
值

值含义

说    明

1

出院诊断

住院期间所发现并明确的一切疾病诊断及伤残名称。

2

门诊诊断

在门诊、急诊所下诊断，含疗养的接诊诊断

3

入院初步诊断

入院后首次诊断

4

术前诊断

5

术后诊断

6

尸检诊断

死亡患者的尸检诊断

7

放射诊断

放射线检查明确的诊断

8

超声诊断

超声波检查明确的诊断

9

病理诊断

病理组织学检查明确的诊断

10

并发症诊断

在已患疾病的基础上发生的病症

11

院内感染诊断

入院48小时以上，由于病原体侵入而发生的各种病症

12

主要诊断

一次就医或住院的主要原因

13

次要诊断

一次就医或住院伴随主要诊断的疾病

99

其他

无法按上述类别归类



	DG1-7
	兼容字段，V2.7已移除。

	DG1-8
	兼容字段，V2.7已移除。

	DG1-9
	兼容字段，V2.7已移除。

	DG1-10
	兼容字段，V2.7已移除。

	DG1-11
	兼容字段，V2.7已移除。

	DG1-12
	兼容字段，V2.7已移除。

	DG1-13
	兼容字段，V2.7已移除。

	DG1-14
	兼容字段，V2.7已移除。

	DG1-15
	诊断优先级，在有多个诊断时，根据此字段作为优先级判断。
此字段取值为0 – 99。
其中0表示，不参与优先级别判断。
其中1表示，主要诊断。
2 – 99 作为次要诊断，并根据数值大小排序。

	DG1-16
	诊断医生，员工编码^员工姓名。

	DG1-17
	诊断分类。可空。

	DG1-18
	诊断是否保密。
Y –保密
N –不保密

	DG1-19
	确诊日期时间。

	DG1-20
	诊断标识符，可空。

	DG1-21
	诊断操作代码。
一般情况下，该字段可空。但是在更新诊断信息时，此字段为必填。
值

值含义

A

新增
D

删除
U

修改
X
无变化


	DG1-22
	空。

	DG1-23
	空。

	DG1-24
	空

	DG1-25
	空。

	DG1-26
	空。


ORC通用申请单
[image: image12.png]ORC Common Order (2.7)

# Proper...

L
Pos opt. Rep Table Default
@ ot o Order Control R ¥ 119 2 ~
© orc2 3 Placer Order Number c n
© ores 3 Filler Order Number c n
© orc-1 3 Placer Group lamber ) ¥
@ RS b3 Order Status ) n El 2
@ orcs ) Response Flag ) n 121 1
@ o7 st Quantity/Tining B ¥
© o8 B Parent Order ) n
@ orcs Eg Date/Tine of Transaction ) ¥
© orc-10 xen Entered By ) ¥
© orc-i1 xen Verified By ) ¥
© orc-12 xen Ordering Provider ) ¥
© orc-13 % Enterer’ s Location ) n
© orc-14 m Call Back Phone Tumber ) 2
@ ore-15 ™ Order Effective Date/Tine ) n
© orc-16 oiE Order Control Code Reazon ) n
© orc-17 ciE Entering Organization ) ¥
© orc-18 ciE Entering Device ) ¥
© orc-19 xen Action By ) ¥
© orc20 oiE Advanced Beneficiary lotice Code ) ¥ 339
© orc21 xon Ordering Facility Name ) ¥ v
© orc22 w Ordering Facility Address ) ¥
© orc23 m Ordering Facility Phone lmber ) ¥
© orc2e w Ordering Provider Address ) ¥
© orc2s oiE Order Status Nodifier ) n
© orc26 oiE Advanced Beneficiary Notice Override. . C ¥ 52
@ orc27 ™ Filler's Expected Availability Date/... 0 ¥
© orc28 ciE Confidentiality Code ) n 177
© orc29 oiE Order Type ) n 482
© orc50 o Enterer Authorization ode ) n 483
© orc-a1 oiE Parent Universal Service Idemtifir 0 n
@ orca2 n Advanced Beneficiary lotice Date ) ¥
© orc33 o Alternate Placer Order Number ) ¥ v





	ORC-1
	NW—新开。
CA—取消。
DC—停止。
XO—修改。

	ORC-2
	申请单编号

	ORC-3
	执行单编号。

	ORC-4
	医嘱ID

	ORC-5
	申请单状态。
PACS用以下数据：0 = 预约 1=申请 2=收费3=退费4=登记 5=检查 6=审核7=打印8=作废 9新开单(未申请) 10取消申请 11预约签到 12预约登记 13删除预约 14重新预约 15完成报告 16发送报告 17锁定报告 18解锁报告
LIS用以下数据：0=预约1=申请2=收费3=退费4=备管5=采集6＝签收7＝退回8＝排样9＝审核 11＝作废 12＝打印


	ORC-6
	应答标记。发起方应用可以通过这一字段判断返回信息的数量。

当该字段为空时，默认当作D处理。
Value

Description

E

Report exceptions only

R

Same as E, also Replacement and Parent-Child

D

Same as R, also other associated segments

F

Same as D, plus confirmations explicitly

N

Only the MSA segment is returned



	ORC-7
	频次，兼容字段，v2.7已废除。使用TQ1或TQ2段代替。

	ORC-8
	父申请单

	ORC-9
	申请时间，格式为 YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	ORC-10
	录入人。录入人ID^录入人姓名

	ORC-11
	录入核对人。核对人ID^核对人姓名

	ORC-12
	申请人。申请人ID^申请人姓名

	ORC-13
	病人位置，护理点^房号^床号^病区ID ^申请科室ID^院区标志。

	ORC-14
	申请人电话

	ORC-15
	申请单生效时间。格式为 YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	ORC-16
	申请原因或申请解释说明，通常在ORC-1为取消或停止时使用。格式：申请原因代码^申请原因^编码系统

	ORC-17
	录入组织机构。录入组织机构ID^录入组织机构名称^编码系统

	ORC-18
	录入设备。录入设备ID^录入设备名称^编码系统

	ORC-19
	申请发动者，发动者ID^发动者名称。并不总是跟ORC-12相同。ORC-12强调的是申请单的申请人，而ORC-19这是卫生服务的提供人。

	ORC-20
	费用支付相关事项代码，费用支付事项代码^费用支付事项名称^编码系统
Value

Description

Comment

1

Service is subject to medical necessity procedures

2

Patient has been informed of responsibility, and agrees to pay for service

3

Patient has been informed of responsibility, and asks that the payer be billed

4

Advanced Beneficiary Notice has not been signed



	ORC-21
	申请设备名称

	ORC-22
	申请设备地址，地址类型^邮政编码^完整地址^省(自治区、直辖市)^市(地区、州)^县(市、区)^乡(镇、街道办事处)^村(街、路、弄等)^门牌号码
类型(CV02.01.205)：
01户籍地址 02工作场所地址 03家庭常用地址 04通讯地址 05暂住地址 06出生地址 07产后修养地址 08变迁地址 09现住址 99其他地址

	ORC-23
	申请设备电话号码

	ORC-24
	申请提供者地址, 地址类型^邮政编码^完整地址^省(自治区、直辖市)^市(地区、州)^县(市、区)^乡(镇、街道办事处)^村(街、路、弄等)^门牌号码
类型(CV02.01.205)：
01户籍地址 02工作场所地址 03家庭常用地址 04通讯地址 05暂住地址 06出生地址 07产后修养地址 08变迁地址 09现住址 99其他地址

	ORC-25
	申请单状态修改人，修改ORC-5字段。申请单状态修改人ID^姓名^编码系统

	ORC-26
	费用支付相关原因 费用支付原因代码^费用支付原因^编码系统

	ORC-27
	申请预期可以服务的时间，格式为 YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	ORC-28
	保密代码，格式：保密代码^保密级别名称^编码系统
Value
Description
Comment

V
Very restricted
R
Restricted
U
Usual control
EMP
Employee
UWM
Unwed mother
VIP
Very important person or celebrity
PSY
Psychiatric patient
AID
AIDS patient
HIV

HIV(+) patient

ETH
Alcohol/drug treatment patient


	ORC-29
	申请单类型，门诊住院标志，格式:申请单类型代码（如下表格）^申请单类型名称^编码系统^申请单类别（如是CT检查还是超声还是生化还是免疫等等）^是否路径医嘱（T是、F不是）
Value

Description

I

Inpatient Order

O

Outpatient Order



	ORC-30
	录入授权模式，录入授权模式代码^录入授权模式名称^编码系统
Value

Description

Comments

EL

Electronic

EM

E-mail

FX

Fax

IP

In Person

MA

Mail

PA

Paper

PH

Phone

RE

Reflexive (Automated system)

VC

Video-conference

VO

Voice



	ORC-31
	父申请单通用服务标记 父申请单通用服务代码^父申请单通用服务名称^编码系统

	ORC-32
	费用支付时间，格式为 YYYY[MM[DD]]

	ORC-33
	可选的申请单编号


OBR观察申请信息

[image: image13.png]OBR Observation Request (2.7) 2 Proper
L
Pos Teme Deseription opt Rep Table Len Defaule
B o1 st See 0 - 038 o I N ~
© o2 B Placer Order lumber c [
© o By Filler Order lumber c [
© ot ciE Universal Service Tdentifier ® [
o oms st Friority 5 [
o ome st Requested Date/Tine 5 [
o ot e Observation Date/Tine & c [
o oms I Observation End Date/Tine & 3 [
© ome @ Cllection Volume + 3 [
© o0 o Cellector Tdentifier + 3 ¥
o o n Specinen Action Code + 3 ] & 1
© o2 ciE Danger Code 3 ]
© o3 ciE Relevant Clinical Infornation 3 ¥
o omis st Specinen Received Date/Tine + 5 ]
o oms st Specinen Source 5 [
© oms o Ordering Provider 3 ¥
© or17 1 Order Callback Phone lumber 3 2
G o8 st Placer Field 1 3 [
G o9 st Placer Field 2 3 [
o oz st Filler Field 1+ 3 [
o o st Filler Field 2 + 3 ] v
o o2 e Results Rpt/Status Chag - Date/Time +  C ] ~
© omes o Charge to Practice + o I
o omas n Disgnostic Serv Sece T 3 [ i 3
o omes n Result Status + c [ 123 1
© omzs L Perent Result + o [
o omar st Quanti ty/Timing 5 ¥
© omzs o Result Copies To 3 ¥
© 29 B Perent Result Observation Identifier 0 ]
o om0 n Transportation ode 3 [ 124 1
© oma ciE Reason for Study 3 ¥
© o mL Principal Result Interpreter + 3 ]
© omas mL Assistant Result Interpreter + 3 ¥
© o mL Technician + 3 ¥
© o mL Transeriptionist + 3 ¥
o oms e Scheduled Date/Time + 3 ]
B orar ™ Hunber of Semple Containers + 3 [
© omas ciE Transport Logistics of Cellected Sm . 0 ¥
© o3 ciE Cellector’s Coment + 3 ¥
© om0 ciE Transport Arrengement Respensibility 0 ]
o omea n Transport Arrenged 3 [ 2
o omes2 n Bscort Required 3 [ 25 v
© oms ciE Plamed Patient Transport Coment 3 ¥
© omru o Procedure Code. 3 ] )
© o5 o Procedure Code Nodifier 3 ¥ 310
© om-is ciE Placer Supplemental Service Informst. . 0 ¥ an
© oy ciE Filler Supplemental Service Informst. . 0 ¥ an
© om-is ciE Medically Necessary Duplicate Proced .. C ] 116
© omi9 ciE Result Handling 3 [ s07
© om0 ciE Perent Universal Service ldentifier 0 [
© o By Observation Group D 3 [
© o5 By Perent Observation Group 10 3 [
© 053 o Alternate Placer Order lumber 3 ¥
© o5 B Perent Order 3 x v





（+）符号的字段是供应答系统所创建使用。

（*）符号的字段是与标本相关联的。

	OBR-1
	序号。

	OBR-2
	申请单编号

	OBR-3
	执行单编号

	OBR-4
	通用服务标志，申请项目代码^申请项目名称^编码系统^^检查子类

	OBR-5
	V2.7已废除。

	OBR-6
	V2.7已废除。申请时间

	OBR-7
	观察日期时间，格式YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]。

	OBR-8
	观察结束日期时间。格式YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]
如果一项观察、检测需要持续一段时间，此字段表示结束时间。如果检测、观察只在一时间点上进行，则此字段为空。

	OBR-9
	样本量。数量^单位

	OBR-10
	样本采集人。人员ID^姓名

	OBR-11
	样品操作码。实验室是否需要收集样品（“L”或“O”）
Value

Description

Comment

A

Add ordered tests to the existing specimen

G

Generated order; reflex order

L

Lab to obtain specimen from patient

O

Specimen obtained by service other than Lab

P

Pending specimen; Order sent prior to delivery

R

Revised order

S

Schedule the tests specified below



	OBR-12
	样本危险描述。处理状态（1:接收 2:通知）
发送危急值：危急等级代码^危急等级名称^^危急情况说明^危急设定者ID^危急设定者名称^危急设定日期^危急设定时间^处理状态
接收危急值：处理状态^危急接收者^危急通知接收日期^危急通知接收时间^处理结果说明

	OBR-13
	患者或者样本的临床相关信息。即放对观测有影响的临床信息。格式：临床相关信息代码^临床相关信息^编码系统

	OBR-14
	V2.7已废除。

	OBR-15
	V2.7已废除。

	OBR-16
	申请医生。申请医生ID^姓名（同ORC-12）

	OBR-17
	申请人联系电话   电话1&通知时间~电话&通知时间

	OBR-18
	申请者字段1，保存观察结果返回给申请者。

	OBR-19
	申请者字段2，同OBR-18。

	OBR-20
	执行者字段1，观察执行方根据需要使用此字段。

	OBR-21
	执行者字段2，同OBR-20。

	OBR-22
	观察报告/状态改变的日期时间。格式YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	OBR-23
	收费信息。收费金额^收费代码

	OBR-24
	项目码。
Value

Description

Comment

AU

Audiology

BG

Blood Gases

BLB

Blood Bank

CUS

Cardiac Ultrasound

CTH

Cardiac Catheterization

CT

CAT Scan

CH

Chemistry

CP

Cytopathology

EC

Electrocardiac (e.g., EKG,  EEC, Holter)

EN

Electroneuro (EEG, EMG,EP,PSG)

HM

Hematology

ICU

Bedside ICU Monitoring

IMM

Immunology

LAB

Laboratory

MB

Microbiology

MCB

Mycobacteriology

MYC

Mycology

NMS

Nuclear Medicine Scan

NMR

Nuclear Magnetic Resonance

NRS

Nursing Service Measures

OUS

OB Ultrasound

OT

Occupational Therapy

OTH

Other

OSL

Outside Lab

PHR

Pharmacy

PT

Physical Therapy

PHY

Physician (Hx. Dx, admission note, etc.)

PF

Pulmonary Function

RAD

Radiology

RX

Radiograph

RUS

Radiology Ultrasound

RC

Respiratory Care (therapy)

RT

Radiation Therapy

SR

Serology

SP

Surgical Pathology

TX

Toxicology

VUS

Vascular Ultrasound

VR

Virology

XRC

Cineradiograph



	OBR-25
	结果状态。
Value

Description

O

收到申请单，但没收到标本。
I

收到标本，还在检测中，暂无结果。
S

收到标本，已安排监测，但还未开始。
A

部分结果。
P

有初步结果，还没最终结果。
C

对结果进行修正。
R

结果已存储，但未校验。
F

最终结果，已得到校验并存储。
X

没有结果,申请单取消。
Y

未提出申请（尽在查询时该值可用）。
Z

未找到该患者（尽在查询时该值可用）。


	OBR-26
	父层结果。

	OBR-27
	V2.7已废除。图像缩略图内容

	OBR-28
	结果需要者，结果需要者ID^姓名

	OBR-29
	同ORC-8，父层标识。

	OBR-30
	患者行动模式
Value

Description

Comment

CART

Cart – patient travels on cart or gurney

乘坐手推车
PORT

The examining device goes to patient's location

观测检查在患者身边进行
WALK

Patient walks to diagnostic service

步行
WHLC

Wheelchair

乘坐轮椅


	OBR-31
	研究原因。格式：研究原因代码^研究原因^编码系统

	OBR-32
	结果主要负责人，使用PRT段代替。

	OBR-33
	结果负责人助理，使用PRT段代替。

	OBR-34
	技师，观察的具体操作人，使用PRT段代替。执行人ID&执行人姓名^开始时间^结束时间^护理点^房间^床号^病区ID ^科室ID^院区标志

	OBR-35
	观察报告的记录人，使用PRT段代替。执行人姓名^开始时间^结束时间^护理点^房间^床号^病区ID ^科室ID^院区标志

	OBR-36
	计划执行日期时间。格式YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	OBR-37
	样本容器编号，用于接收时核对用。

	OBR-38
	样本运输方式，格式：样品运输方式ID^样品运输方式名称^编码系统

	OBR-39
	样本附加说明。格式：样本附加说明ID^样本附加说明^编码系统

	OBR-40
	样本运输负责人。样品运输负责人ID^样品负责人^编码系统

	OBR-41
	样本是否已安排运送。
Value

Description

A

Arranged

N

Not Arranged

U

Unknown



	OBR-42
	患者是否需要护送。
Value

Description

R

Required

N

Not Required

U

Unknown



	OBR-43
	患者护送说明。患者护送说明ID^患者护送说明^编码系统

	OBR-44
	程序标识。格式：程序代码^程序名称^编码系统
Value

Description

Comment

C4

CPT-4

American Medical Association, P.O. Box 10946, Chicago IL  60610.

C5

CPT-5  

Deprecated.  There is no CPT 5th edition.  CPT-5 project added new codes to existing edition but did not create a new edition

HCPCS

CMS (formerly HCFA)  Common Procedure Coding System

HCPCS: contains codes for medical equipment, injectable drugs, transportation services, and other services not found in CPT4.

HPC

CMS (formerly HCFA )Procedure Codes (HCPCS)

Health Care Financing Administration (HCFA) Common Procedure Coding System (HCPCS) including modifiers. 

I10P

ICD-10  Procedure Codes

Procedure Coding System (ICD-10-PCS.)  See http://www.cms.hhs.gov/ICD10/ for more information.

SCT

SNOMED CT

SNOMED procedure codes



	OBR-45
	程序编码修正者，格式：程序编码修正者ID^程序编码修正者名称^编码系统

	OBR-46
	申请附加描述信息。该字段可重复。附加描述信息代码^附加描述信息^编码系统

	OBR-47
	执行附加信息,该字段可重复。执行附加信息代码^执行信息^编码系统

	OBR-48
	空。

	OBR-49
	空。

	OBR-50
	已过时，不推荐使用。

	OBR-51
	观察组ID。在有多个OBR段时，该字段有用。

	OBR-52
	父观察组ID。

	OBR-53
	空。


MSA消息确认
[image: image14.png]MSA Message Acknowledgment (2.7)

# Proper...

Poz
k1
s
sk
skt
ks
k6
kT
ks

HI-"&-"&I-“&-"&H!'

Deseription

cknorledgnent Code

Message Control ID

Text Nessaze

Bxpected Sequence Tmber

Delayed Acknosledgnent Type
Error Condition

Message Waiting lumber
Message Faiting Priority

opt

commowmm




	MSA-1
	确认代码。  必填
Value

Description

AA

Original mode: Application Accept - Enhanced mode: Application acknowledgment: Accept

AE

Original mode: Application Error - Enhanced mode: Application acknowledgment: Error

AR

Original mode: Application Reject - Enhanced mode: Application acknowledgment: Reject

CA

Enhanced mode: Accept acknowledgment: Commit Accept

CE

Enhanced mode: Accept acknowledgment: Commit Error

CR

Enhanced mode: Accept acknowledgment: Commit Reject

平台均没有强制介入系统是使用enhanced模式或是original模式。

	MSA-2
	消息控制ID，值取值MSH-10。  必填

	MSA-3
	兼容字段，v2.7采用ERR段代替。 必填

	MSA-4
	序列号。

	MSA-5
	兼容字段v2.7废除。

	MSA-6
	是否有错误信息。
Y—有，进一步解析ERR字段。
N-没有。

	MSA-7
	空。

	MSA-8
	空。


ERR错误信息
[image: image15.png]ERRErTor (2.7) 2 Proper.
L
Pos Teme Description opt Rep Table Defale

G Rl st Error Code and Location i) ]

© 2 B Error Location o ¥

© e o LT Brror Code ® ] Ed

O ey n Severity ® ] 516

© mes o Application Erver Code o ] 533

o mee st Application Erver Perameter o 10

o et b Disgrostic Infornation o ]

o mes b User Message o ]

© R o Inforn Person Indicator o ¥ 517

© mr10 o Override Type o ] 518

© mE1l o Override Reazen Code o ¥ 519

© ERE12 ¥ Jelp Desk Contact Point o ¥





	ERR-1
	兼容字段，v2.7废弃。

	ERR-2
	空。

	ERR-3
	HL7错误代码
因为该字段必填，如接入系统不细分错误，这默认填写“0”。
Value

Description

Comment

0

Message accepted

Success. Optional, as the AA conveys success. Used for systems that must always return a status code.

100

Segment sequence error

Error: The message segments were not in the proper order, or required segments are missing.
101

Required field missing

Error: A required field is missing from a segment

102

Data type error

Error: The field contained data of the wrong data type, e.g., an NM field contained “FOO”.

103

Table value not found

Error: A field of data type ID or IS was compared against the corresponding table, and no match was found.
104

Value too long

Error: a value exceeded the normative length, or the length that the application is able to safely handle.
200

Unsupported message type

Rejection: The Message Type is not supported.

201

Unsupported event code

Rejection: The Event Code is not supported.

202

Unsupported processing id

Rejection: The Processing ID is not supported.
203

Unsupported version id

Rejection:  The Version ID is not supported.

204

Unknown key identifier

Rejection: The ID of the patient, order, etc., was not found. Used for transactions other than additions, e.g., transfer of a non-existent patient.
205

Duplicate key identifier

Rejection: The ID of the patient, order, etc., already exists. Used in response to addition transactions (Admit, New Order, etc.).

206

Application record locked

Rejection: The transaction could not be performed at the application storage level, e.g., database locked.
207

Application internal error

Rejection: A catchall for internal errors not explicitly covered by other codes.



	ERR-4
	严重性标识
因为该字段必填，如接入系统不细分错误严重程度，这默认填写“E”。
Value 

Description

Comment

W

Warning

Transaction successful, but there may issues

I

Information

Transaction was successful but includes information e.g., inform patient

E

Error

Transaction was unsuccessful

F

Fatal Error

Message not processed due to application or network failure condition



	ERR-5
	应用系统错误代码，可空。

	ERR-6
	应用系统错误参数，可空。

	ERR-7
	帮助诊断信息，可空。

	ERR-8
	错误信息。

	ERR-9
	空。

	ERR-10
	空。

	ERR-11
	空。

	ERR-12
	空。


OBX观察结果信息
[image: image16.png]OBX Observation/Result (2.7) 2 Proper
L
Pos opt Rep Table Len Defale
8 o1 st o ¥ . ~
5 o2 n c [ 125 3
© o o ® [
5 omt st c [
5 oS st c ¥
© e o o ]
G omr7 st References Range o [
© oms o Interpretation Codes o ¥
o oms ™ Probability o ]
5 o0 n Hature of Abnormal Test o ¥ 0 2
6 o1 n Observation Result Status ® ] £ 1
8 o2 m Effective Date of Reference Range ) [
8 o3 st User Defined Access Checks. o [
o omris m Date/Tine of the Observation o [
© o5 o Producer’s 1D o [
© oms en Responsible Observer o ¥
© o7 o Observation Nethod o 3
© oms By Equipnent Instance Tdentifier o ¥
5 o9 m Date/Tine of the Anelysis o ]
© om0 o Observation Site o ¥ 163
© 21 By Observation Tnstance Tdentifier o ] v
© o2 o Mood Code. c [ 2
© omes on Perforning Organization lame o ]
© omas i) Performing Organization Address o I
© omes en Perforning Orgenization Nedical Dize... 0 I
o oms n Patient Results Release Category o ¥ 209 10 v





	OBX-1
	序号。

	OBX-2
	值类型，规定OBX-5的字段类型。字段在OBX-11的值不是“X”时，该字段为必填。平台可视情况是否使用该字段，因为HL7定义的类型，对国内系统不是特别适用。

HL7定义的数据类型：

Value

Description

Comment

AD

Address

v2.7废除。
CNE

Coded with No Exceptions

CWE

Coded Entry

CF

Coded Element With Formatted Values

不推荐使用，仅支持到v2.7，不对后做兼容。

CK

Composite ID With Check Digit

v2.7废除。
CN

Composite ID And Name

v2.7废除。
CP

Composite Price

不推荐使用，仅支持到v2.7，不对后做兼容。

CX

Extended Composite ID With Check Digit

DR

Date/Time Range

DT

Date

DTM

Time Stamp (Date & Time)

ED

Encapsulated Data

FT

Formatted Text (Display)

ID

Coded Value for HL7 Defined Tables

IS

Coded Value for User-Defined Tables

MA

Multiplexed Array

MO

Money

不推荐使用，仅支持到v2.7，不对后做兼容。

NA

Numeric Array

NM

Numeric

PN

Person Name

v2.7废除。
RP

Reference Pointer

SN

Structured Numeric

ST

String Data.

TM

Time

TN

Telephone Number

v2.7废除。
TX

Text Data (Display)

XAD

Extended Address

不推荐使用，仅支持到v2.7，不对后做兼容。

XCN

Extended Composite Name And Number For Persons

不推荐使用，仅支持到v2.7，不对后做兼容。

XON

Extended Composite Name And Number For Organizations

不推荐使用，仅支持到v2.7，不对后做兼容。

XPN

Extended Person Name

不推荐使用，仅支持到v2.7，不对后做兼容。

XTN

Extended Telecommunications Number

不推荐使用，仅支持到v2.7，不对后做兼容。



	OBX-3
	观察项目编号。检查项目代码^项目名称^编码系统

	OBX-4
	观察ID。在OBX-3相同的情况下，用于区分多个OBX段。

	OBX-5
	观察值。

	OBX-6
	单位。单位代码^单位名称^编码系统

	OBX-7
	参考值范围。最小值^最大值^警戒最小值^警戒最大值

	OBX-8
	结果注释代码。 结果注释代码^结果注释^编码系统
使用代码表值，可以是一个或多个
如：
正常：N
不正常且恶化：A~W
Value

Description

L

Below low normal

H

Above high normal

LL

Below lower panic limits

HH

Above upper panic limits

<

Below absolute low-off instrument scale

>

Above absolute high-off instrument scale

N

Normal (applies to non-numeric results)

A

Abnormal (applies to non-numeric results)

AA

Very abnormal (applies to non-numeric units, analogous to panic limits for numeric units)

null

No range defined, or normal ranges don't apply

U

Significant change up

D

Significant change down

B

Better-use when direction not relevant

W

Worse-use when direction not relevant

S

Susceptible. Indicates for microbiology susceptibilities only.

R

Resistant. Indicates for microbiology susceptibilities only.

I

Intermediate. Indicates for microbiology susceptibilities only.

MS

Moderately susceptible. Indicates for microbiology susceptibilities only.

VS

Very susceptible. Indicates for microbiology susceptibilities only.

POS

Positive

NEG

Negative

IND

Indeterminate

DET

Detected

ND

Not Detected

AC

Anti-complementary substances present

TOX

Cytotoxic substance present

QCF

Quality Control Failure

RR

Reactive

WR

Weakly reactive

NR

Non-reactive



	OBX-9
	概率

	OBX-10
	异常检查特点
Value

Description

Comment

A

An age-based population

N

None - generic normal range

R

A race-based population

S

A sex-based population

SP

Species

B

Breed

ST

Strain



	OBX-11
	结果状态
Value

Description

C

Record coming over is a correction and thus replaces a final result

得出的记录是一个校正值，因此替代最终结果
D

Deletes the OBX record

删除OBX记录
F

Final results; Can only be changed with a corrected result.

最终结果；仅能和校正的结果交换
I

Specimen in lab; results pending

实验室标本；结果待决
N

Not asked; used to affirmatively document that the observation identified in the OBX was not sought when the universal service ID in OBR-4 implies that it would be sought.

不要求，当OBR-4中指明要找的通用部门ID时，用在证实OBX中未找到观察，
O

Order detail description only (no result)

仅要求详细叙述（无结果）
P

Preliminary results

初步结果
R

Results entered -- not verified

结果输入——尚未证实
S

Partial results

部分结果
X

Results cannot be obtained for this observation

无法得到观察结果
U

Results status change to final without retransmitting results already sent as ‘preliminary.’  E.g., radiology changes status from preliminary to final

结果已经变为最终结果，但是没有将已作为初步结果传送的内容重新发送.如：放射学结果的状态从预期到最终结果
W

Post original as wrong, e.g., transmitted for wrong patient

发送错误，如：传送给别的患者


	OBX-12
	观察值参考范围的有效日期。格式YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	OBX-13
	空。

	OBX-14
	检测日期时间。格式YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]] 

	OBX-15
	检测机构，检测机构ID^机构名称^编码系统，不推荐使用，使用PRT段代替。

	OBX-16
	检测负责人，初步报告人ID^初步报告人姓名^报告人ID^报告人姓名^确认人ID^确认人姓名，不推荐使用，使用PRT段代替。

	OBX-17
	检查或检测方法说明。检测方法代码^检测方法名称^编码系统

	OBX-18
	设备标识符，不推荐使用，使用PRT段代替。

	OBX-19
	分析诊断日期时间。格式YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	OBX-20
	检查或检测部位。检查部位代码^检查部位名称^编码系统

	OBX-21
	空。

	OBX-22
	空。

	OBX-23
	不推荐使用，使用PRT段代替。

	OBX-24
	不推荐使用，使用PRT段代替。

	OBX-25
	不推荐使用，使用PRT段代替。

	OBX-26
	空


TQ1数量频次等说明信息段
TQ1段用于规定数量，频率，优先级，计时等信息。该段允许重复。
[image: image17.png]TQ1 Timing/Quantity (2.7)

# Proper.

&+ W
Poz Name opt Rep. Table Defaule
5 e st ) n n
© 2 ca ) n
© s Rer Repeat Pattern ) ¥
G T4 ™ Beplicit Tine ) ¥
& s ca Relative Tine and Units ) ¥
© s @ Service Duration ) n
6 - e Start date/tine ) n
5 s e End date/tine ) n
© s o Priority ) kS 485
5 -0 ™ Condition text ) n
5 - ™ Text instruction ) n
5 a2 ) Conjunction c n anz 1
© s ca Oceurrence duration ) n
5 a1 m Total occurrences ) n





	TQ1-1
	序列号。

	TQ1-2
	数量。

	TQ1-3
	重复模式。如tid , bid 等。

	TQ1-4
	时间，在该字段时间内重复TQ1-3的次数。

	TQ1-5
	相对时间和单位  时间数^单位
如：60^min , 5^h , 1^d。

	TQ1-6
	持续时间，时间数^单位

	TQ1-7
	开始日期时间。格式为 YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	TQ1-8
	结束日期时间。格式为 YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	TQ1-9
	优先级。
Value

Description

Comment

S
Stat

With highest priority
A

ASAP

Fill after S orders
R

Routine

Default
P

Preop

C
Callback

T
Timing critical

A request implying that it is critical to come as close as possible to the requested time, e.g., for a trough anti-microbial level.
TS<integer>

Timing critical within <integer> seconds.

TM<integer>

Timing critical within <integer> minutes.

TH<integer>

Timing critical within <integer> hours.

TD<integer>

Timing critical within <integer> days.

TW<integer>

Timing critical within <integer> weeks.

TL<integer>

Timing critical within <integer> months.

PRN

As needed



	TQ1-10
	用药条件字段。
如：PRN之类的条件医嘱。

	TQ1-11
	注释说明。

	TQ1-12
	连接标识。
用于指示紧跟着的下一个TQ1段。
Value

Description

Comment

S

Synchronous 

Do the next specification after this one (unless otherwise constrained by the following fields: TQ1-7-start date/time and TQ1-8-end date/time). An "S" specification implies that the second timing sequence follows the first, e.g., when a service request is written to measure blood pressure Q15 minutes for the 1st hour, then every 2 hours for the next day.

A

Asynchronous

Do the next specification in parallel with this one (unless otherwise constrained by the following fields: TQ1-7-start date/time and TQ1-8-end date/time).  The conjunction of "A" specifies two parallel instructions, as are sometimes used in medication, e.g., prednisone given at 1 tab on Monday, Wednesday, Friday, and at 1/2 tab on Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday.

C

Actuation Time

It will be followed by a completion time for the service.  This code allows one to distinguish between the time and priority at which a service should be actuated (e.g., blood should be drawn) and the time and priority at which a service should be completed (e.g., results should be reported).



	TQ1-13
	执行的持续时间。时间数^单位

	TQ1-14
	总次数。


例子说明：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



五 BS输血系统接入
业务流程图 


[image: image19.emf]输血申请闭环流程图

信息平台

EMR

病区护士站

/

移动

pda

功能 输血系统

阶段

集成平台与

pda

数据及业务辅助

医生输血申请

调阅获取患者院内就

诊信息结果

门诊信息

住院信息

体检信息

输血申请审核

输血前评估

患者输血治疗

知情同意

根据医院情况是否打

印输血申请？

打印血液标本条码

采集血液标本

血液标本出区扫描

（

pda

）

标本签收确认扫描

血型鉴定（可通过平台与

LIS

数据获取交互）

抗体筛查（可通过平台与

LIS

数据获取交互）

输血科交叉配血

发血

（打印血液标本条码）

血液签收确认扫描

（

pda

）

输血执行

（

pda

扫描核对患者信息）

输血过程记录

（

pda

）

不良反应

输血不良反应

处理记录

输血不良反应

处理记录

有 有

输血疗效评估

无

血袋销毁

考虑自体用血业

务

申请（备血）

不用，临床通过

平台向输血科发

起通知，此业务

流程不在此展列

输血系统内容，

可加入自身系统

功能要求，此处

不详细列举

血袋回收扫描

血袋出区扫描记录


1.业务类接口
查询单个门诊病人详细信息（提取门诊病人信息）
场景名称：QRY_Outpatient_Information
场景描述：查询门诊患者详细信息
上游系统：BIS

下游系统：HIS
发送消息名称：QBP^Q22^QBP_Q21

响应消息名称：RSP^K22^RSP_K22

消息说明
QPD查询参数
	QPD-1
	Q22^QRY_Outpatient_Information^HL7

	QPD-2
	QOI001

	QPD-3
	患者姓名

	QPD-4
	手机号

	QPD-5
	医院机构代码

	QPD-6
	病人证件ID

	QPD-7
	病人证件类型：国家标准CV02.01.101）01居民身份证;02居民户口簿;03护照;04军官证;05驾驶证;06港涣居民来往内地通行证;07台湾居民来往内地通行证;99其他法定有效证件

	QPD-8
	卡号

	QPD-9
	卡类型

	QPD-10
	备注

	QPD-11
	患者类别
Value

Description

1

门诊病人
2

急诊患者
3

住院患者
4

体检
9

其他


	QPD-12
	病人ID

	QPD-13
	挂号号

	QPD-14
	挂院ID

	QPD-15
	科室ID

	QPD-16
	查询开始时间   YYYYMMDDHHMMSS

	QPD-17
	查询截止时间   YYYYMMDDHHMMSS

	QPD-18
	查询页数

	QPD-19
	每页数量


QBP^Q22^QBP_Q21

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|HIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q22^QBP_Q21|QRY_Outpatient_Information-20140626114850755(发送时间)|P|2.7

QPD|Q22^QRY_Outpatient_Information^HL7|QOI001|3患者姓名|4手机号|5医院机构代码|6证件号|7病人证件类型|8卡号|9卡类型|10备注|11患者类别|12病人ID|13挂号号|14挂号ID|15科室ID|16查询开始时间|17查询截止时间|18查询页数|19每页数量
RCP|I


RSP^K22^RSP_K22

	MSH|^~\&|HIS|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RSP^K22^RSP_K22|QRY_Outpatient_Information_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|执行结果消息
QAK|QOI001|查询回应情况|K22^QRY_Outpatient_Information_Return^HL7|总记录数|每页记录数|页码
QPD|Q22^QRY_Outpatient_Information_Return^HL7|QOI001
PID|||3病人ID^证件类型^证件编码||5病人姓名||7出生日期|8性别|||11地址类型^邮政编码^完整地址^省(自治区、直辖市)^市(地区、州)^县(市、区)^乡(镇、街道办事处)^村(街、路、弄等)^门牌号码||13家庭电话|14办公电话||16婚姻状况||18费别名称^医保中心名称^病人医保类别^医保病人职退情况^诊疗卡号^诊疗卡类型^医保ID^医保卡号||||22民族|23籍贯|||26国籍|||||||33更新日期|34血型|35单位名称|36职业|||39身高^体重
PV1|1序号|2患者类别^挂号ID^挂号号|3 ^^^^科室ID^科室名称^院区标志 |4入院原因^入院时情况^入院状态|||7^^经治医生ID^经治医生姓名|||10入院目的|||13入院次数|14入院方式
DG1|1序号||3诊断编码^诊断名称^编码系统||5诊断日期|6诊断类型(默认3)||||||||||16诊断医生ID^诊断医生姓名
OBX|||3病史类型代码^病史类型名称||5病史描述||||||11默认值（O）
QRI||DB|


注：多次住院则PID-QRI段循环，多个病史则OBX单独循环，多个诊断则DG1单独循环。
查询在院病人（提取住院病人信息、住院人次）
场景名称：QRY_Indept_Patient
上游系统：CRM
下游系统：HIS
发送消息名称：QBP^Q22^QBP_Q21
响应消息名称：RSP^K22^RSP_K22
消息说明：
消息说明
QPD查询参数
	QPD-1
	Q22^QRY_Indept_Patient^HL7

	QPD-2
	QIP001

	QPD-3
	科室ID

	QPD-4
	病区ID

	QPD-5
	院区ID

	QPD-6
	入院开始日期   YYYYMMDD

	QPD-7
	入院截止日期   YYYYMMDD

	QPD-8
	查询页数

	QPD-9
	每页数量

	QPD-10
	病人姓名

	QPD-11
	病人性别   
GB/T 2261.2-2003

Value

Description

0
未知的性别
1
男性
2
女性
9
未说明的性别


	QPD-12
	联系电话

	QPD-13
	家庭地址

	QPD-14
	责任医师ID

	QPD-15
	责任护士ID

	QPD-16
	住院号（经商议，HIS系统取病案号）

	QPD-17
	床号


QBP^Q22^QBP_Q21
	MSH|^~\&|CRM|CRM|HIS|HIS|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q22^QBP_Q21|QRY_Indept_Patient-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q22^QRY_Indept_Patient^HL7|QIP001|3科室ID|4病区ID|5院区ID|6开始日期|7截止日期|8查询页数|9每页数量|10病人姓名|11病人性别|12联系电话|13家庭地址|14责任医师ID|15责任护士ID|16住院号（经商议，HIS系统取病案号）|床号
RCP|I


RSP^K22^RSP_K22
	MSH|^~\&|EMR|发送模块名称|CRM|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RSP^K22^RSP_K22|QRY_Indept_Patient_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|执行结果消息
QAK|QIP001|查询回应情况|K22^QRY_Indept_Patient_Return^HL7|总记录数|每页记录数|页码
QPD|Q22^QRY_Indept_Patient_Return^HL7|QIP001 
PID|||3病人ID^证件类型^证件编码||5病人姓名||7出生日期|8性别|||11地址类型^邮政编码^完整地址^省(自治区、直辖市)^市(地区、州)^县(市、区)^乡(镇、街道办事处)^村(街、路、弄等)^门牌号码||13家庭电话|14办公电话||16婚姻状况|||||||||||||||||||||||39身高^体重
PV1|1序号|2患者类别^住院ID^住院号^病案号^工伤登记号|3 ^房号^床号^病区ID &病区名称^科室ID^科室名称^院区标志|4入院原因^入院时情况^入院状态|||7^^经治医生ID^经治医生姓名|||10住院目的|||13入院次数|14入院方式|||17出院医生ID^出院医生姓名|||||||||||||||||||||||||||44入院日期时间|45出院日期时间
DG1|1序号||3诊断编码^诊断名称^编码系统||5诊断日期|6诊断类型(默认3)||||||||||16诊断医生ID^诊断医生姓名|||||||||25治疗效果代码^治疗效果
QRI||DB|


注：多个患者则从PID-QRI段循环。
发送输血申请单（EMR需要从输血系统提取的数据）
描述：上游系统提交检验申请单消息，下游系统接收检验申请单信息
场景名称：Blood_Form_Send
上游系统：BIS
下游系统：EMR
发送消息结构：OML^O21^OML_O21
接收消息结构：ORL^O22^ORL_O22
HL7消息范例：
上游系统发送消息: OML^O21^OML_O21
MSH|^~\&|发送系统名称|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|OML^O21^OML_O21|Blood_Form_Send-20140626114850755（发送时间精确到毫秒）|P|2.7
UAC|SAML|发送系统名称^text^^A^用户ID-用户密码
PID|||3病人ID^证件类型^证件编码||5病人姓名~婴儿姓名^^^^^^NB||7出生日期|8性别|||11街道（城镇）^详细地址^城市^省^邮政编码^国家^地址类型||13家庭电话|14办公电话||16婚姻状况||18费别名称^医保中心名称^病人医保类别^医保病人职退情况^诊疗卡号^诊疗卡类型^医保ID^医保卡号||||22民族|23籍贯|||26国籍|||||||33更新日期|34年龄^年龄单位|35工作单位名称^工作地址^^血型代码^ABO血型名称^^Rh血型代码^Rh血型名称^血型备注

PV1|1序号|2患者类别（0-本院，1-住院）^住院号^病案号^工伤登记号|3^房号^床号^病区ID ^科室ID^医院唯一标识|4入院原因^入院时情况^入院状态|||7^^经治医生ID^经治医生姓名|||10输血目的（01-纠正贫血，02-补充凝血，03-手术备血，04保留标本，05纠正贫血及补充，06补充血小板‘传代号01、02’）||||14入院方式||||18医保是否按自费入院|||||||||||||||||||||||41出院结算标记|||44入院日期时间|45出院日期时间||47账户现金余额|48医保账户余额|||51收费医嘱标识
PV2||||||||||||||||||||||||||||||||||||36是否婴儿||||||42既往史^输血史^怀孕次数^生产次数

ORC|1控制码(操作标识，新增NM、作废CA)|2申请单号|3检查单号|4检查组号|5申请单状态||||9申请时间|10录入人ID^姓名||12申请人ID^姓名|13^^^病区ID^申请科室ID^院区标志||15申请单生效时间|16申请解释说明|||||||||25申请单状态修改人ID^姓名||||29申请单类型代码^申请单类型名称^^申请类别||||33检查预约号

TQ1||2检查项目数量|||||||9类型（1-手术备血，2-常规，3-急诊，4-紧急，5-手术，6-特殊，7-普通备血）
OBR|1序号|2申请单号|3血液品种id^血液品种名称 |4申请项目代码^申请项目名称^^子类代码^子类名称|||7采集时间||9血量^血量单位|10采集人员ID^姓名||||||16申请医生ID^姓名|||||||23收费金额^收费代码|||||||||32审核医师id^姓名||34执行人ID&执行人姓名^^^^^^^执行科室ID^院区标志||36预输血日期|37条形码号|||||||||46样本类型代码^样本类型

DG1|1序号||3诊断编码^诊断名称^编码系统||5诊断日期|6诊断类型(默认3)||||||||||16诊断医生ID^诊断医生姓名
OBX|1序号||3项目代码^血红蛋白||5结果|6结果单位|||||默认F

OBX|1序号||3项目代码^血比积(HCT) ||5结果|6结果单位|||||默认F

OBX|1序号||3项目代码^血小板计数(PLT) ||5结果|6结果单位|||||默认F

OBX|1序号||3项目代码^ Alt ||5结果|6结果单位|||||默认F

OBX|1序号||3项目代码^ Anti-HBc ||5结果|6结果单位|||||默认F

OBX|1序号||3项目代码^ Anti-HCV ||5结果|6结果单位|||||默认F

OBX|1序号||3项目代码^ Anti-HIV ||5结果|6结果单位|||||默认F

OBX|1序号||3项目代码^ 梅毒 ||5结果|6结果单位|||||默认F

LIS响应消息: ORL^O22^ORL_O22
MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|接收模块名称|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|ORL^O22^ORL_O22|Blood_Form_Send_Return-20140626114850755（发送时间）|P|2.7
MSA|AA(AA成功，AE失败，AR接口调用成功，但拒绝联轩当前申请的操作)|主消息控制ID|执行结果消息
注：如不需要做安全认证UAC段可以不传。如有多个申请项目则从ORC至OBX段进行循环。如是多个检查项目则单独OBX段进行循环。
4)查询采集确认信息列表（标本采集信息）
场景名称：QRY_Blood_Collection_List
场景描述：查询采集确认信息列表
上游系统：BIS
下游系统：LIS

发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13

响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13
消息说明
QPD查询参数
	QPD-1
	Q13^QRY_Blood_Collection_List^HL7

	QPD-2
	QBCL01

	QPD-3
	病人ID

	QPD-4
	病人姓名

	QPD-5
	标本状态（'printed', 'returned', 'deleted','samplinged'）

	QPD-6
	开单日期 YYYYMMDD

	QPD-7
	条码号


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数 8

	RDF-2
	表头列定义
格式：
病人ID^ST^50~病人姓名^ST^50~病区名称^ST^50~病床号^ST^50~病人类别^ST^50~医嘱ID^ST^50~检验申请时间^ST^50~申请单号^ST^50~试管条码号^ST^50~检验项目代码^ST^50~检验项目名称^ST^100~标本种类名称^ST^50~标本状态^ST^50~采集部位^ST^50~备注^ST^500


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	病人ID

	RDT-2
	病人姓名

	RDT-3
	病区名称

	RDT-4
	病床号

	RDT-5
	病人类别

	RDT-6
	医嘱ID

	RDT-7
	检验申请时间 YYYYMMDDHHMMSS

	RDT-8
	申请单号

	RDT-9
	试管条码号

	RDT-10
	检验项目代码

	RDT-11
	检验项目名称

	RDT-12
	标本种类名称

	RDT-13
	标本状态（'printed', 'returned', 'deleted','samplinged'）

	RDT-14
	采集部位

	RDT-15
	备注


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|HIS|发送模块名称|LIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|QRY_Blood_Collection_List-20140626114850755(发送时间)|P|2.7

QPD|Q13^QRY_Blood_Collection_List^HL7|QBCL01|3病人ID|4病人姓名|5标本状态|6开单日期|7条码号
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13
	MSH|^~\&|LIS|发送模块名称|HIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|QRY_Blood_Collection_List_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBCL01|查询回应情况|K13^QRY_Blood_Collection_List_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^QRY_Blood_Collection_List_Return^HL7|QBCL01
RDF|15|病人ID^ST^50~病人姓名^ST^50~病区名称^ST^50~病床号^ST^50~病人类别^ST^50~医嘱ID^ST^50~检验申请时间^ST^50~申请单号^ST^50~试管条码号^ST^50~检验项目代码^ST^50~检验项目名称^ST^100~标本种类名称^ST^50~标本状态^ST^50~采集部位^ST^50~备注^ST^500
RDT|1病人ID|2病人姓名|3病区名称|4病床号|5病人类别|6医嘱ID|7检验申请时间|8申请单号|9试管条码号|10检验项目代码|11检验项目名称|12标本种类名称|13标本状态|14采集部位|15备注
RDT|1病人ID|2病人姓名|3病区名称|4病床号|5病人类别|6医嘱ID|7检验申请时间|8申请单号|9试管条码号|10检验项目代码|11检验项目名称|12标本种类名称|13标本状态|14采集部位|15备注
RDT|1病人ID|2病人姓名|3病区名称|4病床号|5病人类别|6医嘱ID|7检验申请时间|8申请单号|9试管条码号|10检验项目代码|11检验项目名称|12标本种类名称|13标本状态|14采集部位|15备注



8)手术平均用血量
场景名称：QRY_Blood_Operation_Information

场景描述：取固定时间范围内手麻系统中的手术次数和用血量（按成份显示）。
上游系统: BIS
下游系统: OAMS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13

响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13
消息说明
QPD查询参数
	QPD-1
	Q13^QRY_Blood_Operation_Information^HL7

	QPD-2
	QBOI01

	QPD-3
	开始时间

	
	结束时间


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数 11

	RDF-2
	表头列定义
格式：
手术台数^ST^50~患者编号^ST^100~住院次数^ST^50~手术名称^ST^100~手术编码^ST^100~用血量^ST^50~血量单位^ST^50~手术医生^ST^100~血液成分^ST^50~自身血标志^ST^100~


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	手术台数

	RDT-2
	患者编号

	RDT-3
	住院次数

	RDT-4
	手术名称

	RDT-5
	手术编码

	RDT-6
	用血量

	RDT-7
	血量单位

	RDT-8
	手术医生

	RDT-9
	血液成分

	RDT-10
	自身血标志


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|QRY_Blood_Operation_Information-20140626114850755(发送时间)|P|2.7

QPD|Q11^QRY_Blood_Operation_Information^HL7|QBOI001|3血袋编号

RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BID|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|QRY_Blood_Operation_Information_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBOI01|查询回应情况|QRY_Blood_Operation_Information_Return^HL7|总记录数|每页记录数|页码
QPD|K13^QRY_Blood_Operation_Information_Return^HL7|QBOI01
RDF|10|手术台数^ST^50~患者编号^ST^100~住院次数^ST^50~手术名称^ST^100~手术编码^ST^100~用血量^ST^50~血量单位^ST^50~手术医生^ST^100~血液成分^ST^50~自身血标志^ST^100~

RDT|1手术台数|2患者编号|3住院次数|4手术名称|5手术编码|6用血量|7血量单位|8手术医生|9血液成分|10自身血标志
RDT|1手术台数|2患者编号|3住院次数|4手术名称|5手术编码|6用血量|7血量单位|8手术医生|9血液成分|10自身血标志
RDT|1手术台数|2患者编号|3住院次数|4手术名称|5手术编码|6用血量|7血量单位|8手术医生|9血液成分|10自身血标志



9)单病种用血统计
场景名称：QRY_Blood_Single_Disease
场景描述：提取固定血袋的输注记录

上游系统: BIS
下游系统: HIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13

响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13
消息说明
QPD查询参数
	QPD-1
	Q13^QRY_Blood_Single_Disease^HL7

	QPD-2
	QBISD01

	QPD-3
	开始时间

	QPD-4
	结束时间

	QPD-5
	Icd编码

	
	


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数 11

	RDF-2
	表头列定义
格式：
疾病名称^ST^50~Icd编码^ST^100~病人编号^ST^50~治疗例数^ST^50~单入院时间^DTM^100~出院时间^DTM^100~


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	疾病名称

	RDT-2
	Icd编码

	RDT-3
	病人编号

	RDT-4
	治疗例数

	RDT-5
	入院时间

	RDT-6
	出院时间


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|QRY_Blood_Single_Disease-20140626114850755(发送时间)|P|2.7

QPD|Q11^QRY_Blood_Single_Disease^HL7|QBSD01|3血袋编号

RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BID|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|QRY_Blood_Single_Disease_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBSD01|查询回应情况|QRY_Blood_Single_Disease_Return^HL7|总记录数|每页记录数|页码
QPD|K13^QRY_Blood_Single_Disease_Return^HL7|QER001
RDF|6|疾病名称^ST^50~Icd编码^ST^100~病人编号^ST^50~治疗例数^ST^50~单入院时间^DTM^100~出院时间^DTM^100~

RDT|1疾病名称|2Icd编码|3病人编号|4治疗例数|5单入院时间|6出院时间

RDT|1疾病名称|2Icd编码|3病人编号|4治疗例数|5单入院时间|6出院时间

RDT|1疾病名称|2Icd编码|3病人编号|4治疗例数|5单入院时间|6出院时间




10)LIS发送检验报告（提取病人的检验结果信息）
描述：上游系统将完成的检验结果提交到集成平台（更新后的检验结果也可以进行提交）。
场景名称：Test_Report_Send
上游系统：LIS
下游系统：EMR、HIS
发送消息结构：OUL^R24^OUL_R24
接收消息结构：ORL^O22^ORL_O22
HL7消息范例：
LIS发送消息: OUL^R24^OUL_R24

MSH|^~\&|LIS|发送模块名称|接收系统名称|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间精确到毫秒)|N|OUL^R24^OUL_R24|Test_Report_Send-20140626114850755(发送时间精确到毫秒)|P|2.7
UAC|SAML|发送系统名称^text^^A^用户ID-用户密码
PID|||3病人ID||5病人姓名
PV1|1序号|2患者类别^住院ID^住院号^病案号^工伤登记号|3^房号^床号^病区ID ^科室ID^院区标志||||||||||13入院次数
OBR||2申请单号|3执行单编号|4申请项目代码^申请项目名称^^子类代码^子类名称|||||||||13^临床诊断相关信息^编码系统^^标本描述及评语|||||||||||||||||||32报告审核人ID&姓名||34执行人ID&执行人姓名|||37条形码号|||||||||46样本代码^样本名称|||||||||55确认时间|56报告浏览URL|57打印时间|||60电子签名FTP路径
ORC|1控制码|2申请单号|||5申请状态||||||||13护^房号^床号^病区ID^申请科室ID^院区标志||15申请单生效时间||17录入组织机构ID^机构名称|18输入设备ID^输入设备名称|19申请者ID^姓名||21^申请设备名称||||||||29申请单类型代码^申请单类型名称^^申请类别
OBX|1报告序号||3检验项目代码^项目名称^编码系统^^项目英文名称|4观察ID |5检验结果|6结果单位|7最小值^最大值^警戒最小值^警戒最大值|8结果注释代码^结果注释|||11结果状态||13细菌/非细菌|14检测日期时间|15检测机构ID^检测机构名称|16检测负责人ID^检测负责人名称|17检测方法代码^检测方法名称|18检测仪器|19分析诊断日期时间||||||||27细菌ID|28细菌描述|29培养描述|30抗生素名称|31药敏结果|32药敏数量|33药敏说明|34参考范围|35细菌结果|36药敏NE结果值|37菌落数|38异养菌|39是否多重耐药

下游系统响应消息:ORL^O22^ORL_O22
MSH|^~\&|发送系统名称|发送模块名称|LIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间精确到毫秒)|N|ORL^O22^ORL_O22|Test_Report_Send_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|执行结果消息
注：如不需要做安全认证UAC段可以不传。如有多个申请项目则从OBR至OBX段进行循环。如是多个检查项目则单独OBX段进行循环。
11)医技扣费（申请单）
描述：输血系统传输开单扣费项目到HIS系统
场景名称：Examine_Form_Pay_Blood
上游系统：BIS
下游系统：HIS
发送消息结构：OML^O21^OML_O21
接收消息结构：ORL^O22^ORL_O22
消息类型：一对一
HL7消息范例：
上游系统发送消息: OML^O21^OML_O21
MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|HIS|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|OML^O21^OML_O21|Examine_Form_Pay_Blood-20140626114850755（发送时间精确到毫秒）|P|2.7 

UAC|SAML|发送系统名称^text^^A^用户ID-用户密码
PID|||3病人ID||5病人姓名
PV1|1序号|2患者类别（门诊住院标志， 0门诊 1住院）^挂号号或住院ID^|护理点^房号^床号^病区ID ^科室ID^院区标志。
ORC|1控制码||3检查单号|4检查组号|5申请单状态||||9申请时间|10操作人ID^姓名^胸卡号|||13^^^^扣费申请科室ID ||||||||||||||||
OBR|1序号|2申请单号||4申请项目代码（诊疗项目ID）^申请项目名称^^子类代码^子类名称|||||9数量|||||||16申请医生ID^姓名|||||||23收费金额^收费代码|24项目码

DG1|1序号||3诊断编码^诊断名称^编码系统||5诊断日期|6诊断类型(默认3)||||||||||16诊断医生ID^诊断医生姓名

HIS响应消息: ORL^O22^ORL_O22
MSH|^~\&|HIS|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|ORL^O22^ORL_O22|Examine_Form_Pay_Blood_Return-20140626114850755（发送时间精确到毫秒）|P|2.7
MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|医技单据号|执行结果消息
注：如不需要做安全认证UAC段可以不传。如有多个申请项目则从ORC至OBR段进行循环。如是多个检查项目则单独OBX段进行循环

12)查询最新体征信息20240325
场景名称：QRY_Sign_Info
场景描述：查询患者当日30分钟内最新体征信息
上游系统：BIS
下游系统：EMR
发送消息名称：QBP^Q11^QBP_Q11

响应消息名称：RSP^K11^RSP_K11
消息样例：

QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|BIS|发送设备名称|EMR|接收设备名称|20240326114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|QRY_Sign_Info-20240326114850755(发送时间)|P|2.7

QPD|1病案号|2患者姓名


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|EMR|发送设备名称|OAMS|接收设备名称|20240326114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|QRY_Sign_Info-20240326114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|3执行结果消息
QPD|1病案号|2患者姓名

RDF|血压^ST^50~呼吸^ST^20~心率^ST^20~
RDT|1血压|2呼吸|3心率


13)推送用血前评估20240325
场景名称：Blood_Pre_Assess
场景描述：输血系统保存用血前评估后，推送用血前评估信息至住院病历系统中形成输血前评估文档
上游系统：BIS
下游系统：EMR
发送消息名称：QBP^Q11^QBP_Q11

响应消息名称：RSP^K11^RSP_K11
消息样例：

QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|BIS|发送设备名称|EMR|接收设备名称|20240326114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Blood_Pre_Assess-20240326114850755(发送时间)|P|2.7

PID|1病案号|2患者姓名
QPD|1患者最新检验结果（血常规中红细胞计数、血红蛋白值、红细胞压积、血小板计数。凝血功能检查中PT、APTT、fib等）|2输血目的|3合理理由|4申请的血液成分及量


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|EMR|发送设备名称|BIS|接收设备名称|20240326114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Blood_Pre_Assess-20240326114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|3执行结果消息


14)推送输血病程记录20240325
场景名称：Blood_Progress_Notes
场景描述：病程记录保存后形成引用文档推送至住院病历系统

上游系统：BIS
下游系统：EMR
发送消息名称：QBP^Q11^QBP_Q11

响应消息名称：RSP^K11^RSP_K11
消息样例：

QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|BIS|发送设备名称|EMR|接收设备名称|20240326114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Blood_Progress_Notes-20240326114850755(发送时间)|P|2.7

PID|1病案号|2患者姓名
QPD|1病程记录


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|EMR|发送设备名称|BIS|接收设备名称|20240326114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Blood_Progress_Notes-20240326114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|3执行结果消息


15)推送输血疗效评价20240325
场景名称：Blood_Efficacy_Evaluate
场景描述：输血疗效评价保存发送后，应在住院病历系统中形成输血后疗效评价文档
上游系统：BIS
下游系统：EMR
发送消息名称：QBP^Q11^QBP_Q11

响应消息名称：RSP^K11^RSP_K11
消息样例：

QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|BIS|发送设备名称|EMR|接收设备名称|20240326114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Blood_Efficacy_Evaluate-20240326114850755(发送时间)|P|2.7

PID|1病案号|2患者姓名
QPD|1患者输血的血液成分及量|2输血后复查的检验指标|3输血效果评价|4输血开始时间


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|EMR|发送设备名称|BIS|接收设备名称|20240326114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Blood_Efficacy_Evaluate-20240326114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|3执行结果消息


字典

1）员工字典（医生字典、护士字典）
场景说明
场景名称：CDR_DIC_Staff
场景描述：员工字典更新
上游系统：HR(人事系统)
下游系统：EMR、BIS
数据项说明
	消息类型：MFN^Z02^MFN_Z01

	段
	序号
	字段
	必须
	描述

	STF
	1
	员工ID
	是
	数据创建发布方员工内部ID号唯一值供后续修改时进行辨别

	
	2
	员工编码
	
	员工胸卡号

	
	3
	员工姓名
	
	

	
	4
	员工性质
	
	员工性质(一个员工可设置多种性质，多个用","分隔) '0'实习医生,'1'处方医生,'2'护士,'3'收费员,'4'药房人员,'5'系统维护人员,'6'采购员,'7'药库保管员

	
	5
	性别
	
	性别：GB/T 2261.2-2003

Value

Description

0
未知的性别
1
男性
2
女性
9
未说明的性别


	
	6
	出生日期
	
	YYYYMMDD

	
	7
	在职状态
	
	01 在职,02 外出学习,03 外出进修,04 援疆,05 援外,06 长期病假,07 内退,08 外借,09 暂离职,99 其他 XE "HL7 Table: 0183 - Active/inactive" 

	
	8
	所属科室ID号
	
	

	
	9
	医院服务
	
	

	
	10
	联系电话
	
	

	
	11
	家庭地址、出生地、通信地址
	
	地址类型^邮政编码^完整地址^省(自治区、直辖市)^市(地区、州)^县(市、区)^乡(镇、街道办事处)^村(街、路、弄等)^门牌号码
地址类型(CV02.01.205)：
01户籍地址 02工作场所地址 03家庭常用地址 04通讯地址 05暂住地址 06出生地址 07产后修养地址 08变迁地址 09现住址 99其他地址

	
	12
	任职时间
	
	人员在机构中任职的开始时间

	
	13
	离职时间
	
	人员从机构中离职的时间

	
	14
	后备人员ID码
	
	指定的现有人员的后备者

	
	15
	Emall
	
	

	
	16
	最佳联系方法
	
	HL7 Table 0185 - Preferred Method of Contact

Value

Description

B

传呼机号码
C

电话号码
E

电子邮件地址(向后兼容性)
F

传真号码
H

家庭电话
O

办公电话


	
	17
	婚姻状况
	
	婚姻状况:GB/T 2261.2-2003

Value

Description

10

未婚
20

已婚
21

初婚
22

再婚
23

复婚
30

丧偶
40
离婚
90
其他


	
	18
	专业职级
	
	(可根据各个医院自定义)0 专技七级 1 专技六级 2 专技五级 3 专技四级 4 专技三级 5 专技二级 6 专技一级 7 专技八级 8 专技九级 9 无 10 专技十级 11 专技十一级 12 专技十二级 13 专技十三级 14 专业见习 15 五级职员 16 六级职员 17 七级职员 18 八级职员 19 九级职员 20 十级职员 21 技术工三级 22 技术工四级

	
	19
	职业
	
	职业分类代码表
GB/T 6565-2009

	
	20
	雇用状态编码
	
	这个字段包含的代码表示工作人员的就业状况
01 编内,09 其他,21 编外,22 外聘,23 返聘,31 临时工,41 离退休,51 离职,61 退休,71 离休,81 512人员

	
	21
	汽车附加保险
	
	Y定义了机构被命名为附加保险N定义了机构没有被命名为附加保险

	
	22
	驾驶执照号码
	
	这一字段定义了人员驾驶执照的信息，特别是当该人员是机构的司机时使用。至于州或省指的是具有国家正式的邮政编码的地区。国家的编码见ISO3166。

	
	23
	汽车保险复本
	
	Y表明该机构有一个复制文件N表名该机构没有一个复制文件

	
	24
	汽车保险结束日期
	
	人员汽车驾驶执照的有效期限

	
	25
	DMV最近的复审日期
	
	从业人员在机动车管理部门复审的最近日期

	
	26
	DMV下次的复审日期
	
	从业人员下一次到机动车管理部门复审的日期

	
	27
	民族
	
	民族： 

01汉族 02蒙古族 03回族 04藏族 05维吾尔族 06苗族 07彝族 08壮族 09布依族 10朝鲜族 11满族 12侗族 13瑶族 14白族 15土家族 16哈尼族 17哈萨克族 18傣族 19黎族 20傈傈族 21佤族 22畲族 23高山族 24拉祜族 25水族 26东乡族 27纳西族 28景颇族 29柯尔克孜族 30土族 31达斡尔族 32仫佬族 33姜族 34布朗族 35撒拉族 36毛难族 37仡佬族 38锡伯族 39阿昌族 40普米族 41塔吉克族 42怒族 43乌孜别克族 44俄罗斯族 45鄂温克族 46崩龙族 47保安族 48裕固族 49京族 50塔塔尔族 51独龙族 52鄂伦春族 53赫哲族 54门巴族 55珞巴族 56基诺族 97其他 98外国血统XE "User-defined Table 0005 - Race"

	
	28
	种族
	
	

	
	30
	国籍
	
	世界各国和地区名称代码
GB/T 2659-2000

	
	31
	死亡日期
	
	YYYYMMDD

	
	32
	是否死亡标识
	
	Y员工死亡的人  N员工不是已故的人

	
	33
	机构关系类型代码
	
	User-defined Table 0538 –机构关系类型 XE "User-defined Table: 0538 – Institution Relationship Type" 
Value

Description

Comment

EMP

Employee员工
VOL

Volunteer志愿
CON

Contractor

CST

Consultant



	
	34
	机构关系时期
	
	包括机构关系开始日期和机构关系结束日期

	
	35
	预计返回日期
	
	YYYYMMDD一个不活动的工作人员预计将返回工作岗位的日期

	
	36
	成本中心代码
	
	描述了组织单位的总账的工作人员目前分配

	
	37
	通用分类指标
	
	Y需要考勤  N不需要考勤

	
	38
	离职原因代码
	
	User-defined Table 0540 –离职原因代码
Value

Description

Comment

L

请假，休假
T

结束终止
R

退休


	
	39
	通用资源类型
	
	空

	
	40
	宗教信仰
	
	空

	
	41
	签名
	
	空

	Z02
	1
	拼音首码
	
	员工姓名的拼音首码请以小写字符进行储存

	
	2
	五笔首码
	
	员工姓名的五笔首码请以小写字符进行储存

	
	3
	贵重药品等级
	
	

	
	4
	麻醉药品等级
	
	

	
	5
	毒品药品等级
	
	

	
	6
	神经药品等级
	
	

	
	7
	抗菌药物等级
	
	0非抗生素，1类抗生素 2类抗生素 3类抗生素

	
	8
	执业证书编号
	
	

	
	9
	身份证编号
	
	

	
	10
	职称分类
	
	

	
	11
	最高学历代码
	
	学历代码
GB/T 4658-2006

	
	12
	学位代码
	
	学位代码
GB/T 6864-2003

	
	13
	聘期起始日期
	
	YYYYMMDD

	
	14
	毕业院校
	
	

	
	15
	职称代码
	
	专业技术职务代码
GB/T 8561-2001 

	
	16
	岗位等级名称
	
	

	
	17
	职称资格取得时间
	
	YYYYMMDD

	
	18
	职称聘任时间
	
	YYYYMMDD

	
	19
	行政职务代码
	
	001 院长,002 副院长,003 书记,004 副书记,005 科长,006 副科长,007 主任科员,008 副主任科员,009 科主任,010 科副主任,011 护士长,012 副护士长,013 支部书记,014 支部副书记,015 教研室主任,016 教研室副主任,017 护理督导,099 无

	
	20
	行政职务聘任日期
	
	YYYYMMDD

	
	21
	教学职称代码
	
	

	
	22
	教学职称确定日期
	
	

	
	23
	政治面貌
	
	

	
	24
	备注
	
	

	
	25
	人员分类
	
	01 管理人员,02 专业技术人员,03 工勤人员

	
	26
	复职认可标识
	
	T/F

	
	27
	病区ID
	
	

	
	28
	创建日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	29
	修改日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	30
	创建人
	
	

	
	31
	修改人
	
	

	
	32
	创建人ID
	
	

	
	33
	修改人ID
	
	

	
	34
	有中药处方权
	
	T/F

	
	35
	有西药处方权
	
	T/F

	
	36
	有成药处方权
	
	T/F

	
	37
	员工岗位类别
	
	01 医疗,02 护理,03 药学,04 医技,05 行政,06 后勤,99 其他

	
	38
	工龄起算日期
	
	YYYMMDD

	
	39
	员工操作标识
	
	数据操作标识  '0'新增数据,'1'正在使用数据,'2'暂停使用数据

	
	40
	手术等级
	
	CV05.10.024 手术级别代码表
1一级手术2二级手术3三级手术4四级手术

	
	41
	医生分类代码
	
	0 中医师,1 中西医师,2 西医师,3 其他

	
	42
	专业
	
	

	
	43
	学制
	
	

	
	44
	所属组织ID
	
	院内科室大类ID，多个用","分隔

	
	45
	是否中层干部
	
	T/F

	
	46
	员工简介
	
	

	
	47
	照片
	
	


HL7标准消息范例
MFN^Z02^MFN_Z01新增员工信息
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



MFK^Z02^MFK返回确认新增员工信息成功
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2)科室字典（科室字典、病区字典）
场景描述：科室字典更新

场景名称：CDR_DIC_Dept
场景描述：科室字典更新
上游系统：HR(人事系统)
下游系统：EMR、BIS
数据项说明
	消息类型：MFN^Z01^MFN_Z01

	段
	序号
	字段
	必须
	描述

	Z01
	1
	科室ID号
	是
	数据创建发布方科室内部ID号唯一值供后续修改时进行辨别

	
	2
	科室编码
	
	唯一值数据创建发布方科室前台可见编码用于同步到各个子系统的科室编码成一致

	
	3
	科室名称
	是
	

	
	4
	科室分类
	
	T:叶子  F:树枝

	
	5
	上级科室ID号
	
	叶子型的科室对应的上级科室ID

	
	6
	科室性质
	是
	部门性质, 0:住院临床科室 1:门诊临床科室 2:门诊药房 3:住院药房 4:收费处 5:医技科室 6:药库 7:外单位 8:库房 9:病区 a:其它 b:资产库 c:物资库 d:行政 e:后勤 f:检查科室 g:治疗科室 h:手术科室 i:科研 j:检验科室 k:供应室 z:制剂室

	
	7
	库房级别
	
	1:一级库房 2：二级库房 3：三级库房

	
	8
	是否门诊科室
	
	T/F

	
	9
	实际拥有床位数
	
	

	
	10
	开放床位数
	
	

	
	11
	住院临床科室对应的门诊临床科室ID
	
	住院临床科室对应的门诊临床科室ID

	
	12
	门诊临床科室对应的住院临床科室ID
	
	门诊临床科室对应的住院临床科室ID

	
	13
	病区急诊床位数
	
	

	
	14
	科室共享床位数
	
	

	
	15
	对应医保科室编号
	
	

	
	16
	对应标准科室编号
	
	

	
	17
	催款下限
	
	病区提示

	
	18
	催款上限
	
	病区提示

	
	19
	允许欠费上限
	
	

	
	20
	状态
	
	T有效 F无效

	
	21
	排序序号
	
	

	
	22
	描述
	
	

	
	23
	备注
	
	

	
	24
	对应病区ID
	
	

	
	25
	拼音首码
	
	科室名称的拼音首码请以小写字符进行储存

	
	26
	五笔首码
	
	科室名称的五笔首码请以小写字符进行储存

	
	27
	创建日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	28
	修改日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	29
	创建人
	
	

	
	30
	修改人
	
	

	
	31
	创建人ID
	
	

	
	32
	修改人ID
	
	

	
	33
	床号前缀
	
	

	
	34
	预交金下限
	
	

	
	35
	记账下限
	
	

	
	36
	ICU标识
	
	T/F

	
	37
	上报科室ID
	
	

	
	38
	科室位置
	
	

	
	39
	医院ID
	
	

	
	40
	医院名称
	
	

	
	41
	部门操作标识
	
	'0'新增数据,'1'正在使用数据,'2'暂停使用数据

	
	42
	科室面积
	
	

	
	43
	外部接口码
	
	

	
	44
	科室简称
	
	


HL7标准消息范例
MFN^Z01^MFN_Z01新增科室信息
科室
[image: image22]
MFK^Z01^MFK确认新增信息成功
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3）诊疗项目字典
场景说明
场景名称：DIC_Clinic_Item
场景描述：诊疗字典更新
上游系统：HIS
下游系统：EMR
数据项说明
	消息类型：MFN^Z08^MFN_Z01

	段
	序号
	字段
	必须
	描述

	Z08
	1
	诊疗项目ID号
	是
	

	
	2
	诊疗项目编号
	
	

	
	3
	诊疗项目名称
	
	

	
	4
	诊疗项目英文名称
	
	

	
	5
	父诊疗项目ID号
	
	

	
	6
	诊疗项目类别编码
	
	见诊疗项目类别字典

	
	7
	诊疗项目类别名称
	
	如药品、检查、检验、治疗、护理、手术、用血、饮食、材料等。

	
	8
	是否类别标志
	
	T:子项目(子项目不可以再有子项目),F:大项目(即类别)   

	
	9
	项目分步执行标识
	
	T是F否

	
	10
	是否包含固定子项目
	
	T是F否

	
	11
	项目单位
	
	

	
	12
	参考值上限
	
	

	
	13
	参考值下限
	
	

	
	14
	参考值
	
	

	
	15
	参考值范围
	
	

	
	16
	男性上限值
	
	

	
	17
	男性下限值
	
	

	
	18
	女性上限值
	
	

	
	19
	女性下限值
	
	

	
	20
	结果单位
	
	

	
	21
	详细描述
	
	

	
	22
	备注
	
	

	
	23
	启用日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	24
	停止日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	25
	是否允许申请
	
	T是F否

	
	26
	默认执行科室ID
	
	

	
	27
	病区执行标识
	
	T是F否

	
	28
	科室执行标识
	
	T是F否

	
	29
	病区收费标志
	
	T是F否

	
	30
	病区打印标志
	
	T是F否

	
	31
	组合项目标志
	
	T是F否

	
	32
	体检科项目标志
	
	T是F否

	
	33
	检验标本编号
	
	

	
	34
	专业组别编号
	
	

	
	35
	手术等级代码
	
	CV05.10.024 手术级别代码表
1一级手术2二级手术3三级手术4四级手术

	
	36
	手术等级名称
	
	

	
	37
	手术CM3编码
	
	ICD-10-CM3

	
	38
	手术CM3名称
	
	作废

	
	39
	检查类别编号
	
	

	
	40
	检查组编号
	
	

	
	41
	检查前注意事项
	
	

	
	42
	门诊住院标志
	
	0不限制1限门诊2限住院3根据分发

	
	43
	排序序号
	
	

	
	44
	拼音首码
	
	项目名称的拼音首码请以小写字符进行储存

	
	45
	五笔首码
	
	项目名称的五笔首码请以小写字符进行储存

	
	46
	是否有效
	
	T有效F无效

	
	47
	创建日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	48
	创建人ID
	
	

	
	49
	创建人姓名
	
	

	
	50
	修改日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	51
	修改人ID
	
	

	
	52
	修改人
	
	

	
	53
	检查类别名称
	
	


HL7标准消息范例
MFN^Z08^MFN_Z01更新诊疗项目
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



MFK^Z08^MFK确认更新信息成功
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4) 诊断字典（临床诊断字典）
场景说明
场景名称：DIC_Diagnosis
场景描述：诊断字典更新
上游系统：HIS
下游系统：EMR、BIS
数据项说明
	消息类型：MFN^Z25^MFN_Z01

	段
	序号
	字段
	必须
	描述

	Z25
	1
	ICD编码
	是
	

	
	2
	辅助码
	
	

	
	3
	疾病名称
	
	

	
	4
	168分类
	
	

	
	5
	是否传染病标志
	
	F：非传染病 T：传染病

	
	6
	是否慢性病标志
	
	F: 非慢性病 T：慢性病

	
	7
	数据有效范围
	
	0个人有效 1科室有效 2全院有效

	
	8
	数据来源标识
	
	1标准数据 2自定义数据

	
	9
	排序号
	
	

	
	10
	拼音首码
	
	

	
	11
	五笔首码
	
	

	
	12
	是否有效
	
	T/F

	
	13
	创建日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	14
	创建人ID
	
	

	
	15
	创建人姓名
	
	

	
	16
	修改日期时间
	
	YYYY[MM[DD[HH[MM[SS]]]]]

	
	17
	修改人ID
	
	

	
	18
	修改人
	
	


HL7标准消息范例
MFN^Z25^MFN_Z01新增诊断字典
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



MFK^Z25^MFK确认新增信息成功
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



互联互通共享文档类接口

输血记录（申请单对应的输注记录、申请单对应的输注记录的护理记录、申请单对应的输血后效果评价）
场景名称：Blood_Record_CDA_Send
场景描述：输血记录内容发送
上游系统：BIS

下游系统：EMR
消息说明:XML中带@字段是需要根据实际内容传输的，其他值可以直接写死。

发送消息：
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../sdschemas/SDA.xsd">
  <!--
******************************************************** Header
********************************************************
-->
  <realmCode code="CN"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
  <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.33"/>
  <!-- 文档流水号 -->
  <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="@文档流水号"/>
  <code code="C0013" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档规范编码体系"/>
  <title>@文档标题</title>
  <!-- 文档机器生成时间 -->
  <effectiveTime value="@文档机器生成时间"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
  <languageCode code="zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>
  <!--文档记录对象（患者） [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
  <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patientRole classCode="PAT">
      <!--门诊号标识-->
      <id root="2.16.156.10011.1.11" extension="@门诊号"/>
      <!--住院号标识-->
      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="@住院号"/>
      <!--电子申请单编号-->
      <id root="2.16.156.10011.1.24" extension="@电子申请单编号"/>
      <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <!--患者身份证号标识-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="@患者身份证号"/>
        <name>@患者姓名</name>
        <administrativeGenderCode code="@患者性别代码" displayName="@患者性别名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
        <!-- 年龄 -->
        <age value="@患者年龄" unit="@年龄单位"/>
      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <!-- 文档创作者 -->
  <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time value="@文档创建时间"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
      <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="@文档创建人ID"/>
      <assignedPerson>
        <name>@文档创建人姓名</name>
      </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <!-- 保管机构 -->
  <custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
      <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="@医疗卫生机构编号"/>
        <name>@保管机构名称</name>
      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <!--医师签名-->
  <authenticator>
    <!--签名日期时间-->
    <time value="@医师签名日期时间"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
      <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="@医务人员编号"/>
      <code displayName="医师"/>
      <assignedPerson>
        <name>@医师姓名</name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </authenticator>
  <relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
      <id/>
      <setId/>
      <versionNumber/>
    </parentDocument>
  </relatedDocument>
  <!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
  <componentOf>
    <encompassingEncounter>
      <effectiveTime/>
      <location>
        <healthCareFacility>
          <serviceProviderOrganization>
            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
              <!-- DE01.00.026.00病床号 -->
              <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="@床位ID"/>
                <name>@床位号</name>
                <!-- DE01.00.019.00病房号 -->
                <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                  <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="@病房ID"/>
                    <name>@病房号</name>
                    <!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                      <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="@科室ID"/>
                        <name>@科室名称</name>
                        <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
                        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                          <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="@病区ID"/>
                            <name>@病区名称</name>
                            <!--XXX医院 -->
                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                              <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="@医疗机构ID"/>
                                <name>@医疗机构名称</name>
                              </wholeOrganization>
                            </asOrganizationPartOf>
                          </wholeOrganization>
                        </asOrganizationPartOf>
                      </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                  </wholeOrganization>
                </asOrganizationPartOf>
              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </serviceProviderOrganization>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <!--***************************************************
文档体Body
*******************************************************
-->
  <component>
    <structuredBody>
      <!--
********************************************************
实验室检查章节
********************************************************
-->
      <component>
        <section>
          <code code="30954-2" displayName="STUDIES SUMMARY" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
          <text/>
          <entry typeCode="COMP">
            <!-- 血型-->
            <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
              <statusCode/>
              <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                <!-- ABO血型 -->
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="ABO血型代码"/>
                  <value xsi:type="CD" code="@ABO血型代码" displayName="@ABO血型名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85" codeSystemName="ABO血型代码表"/>
                </observation>
              </component>
              <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                <!-- Rh血型 -->
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="Rh（D）血型代码"/>
                  <value xsi:type="CD" code="@Rh（D）血型代码" displayName="@Rh（D）血型名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250" codeSystemName="Rh（D）血型代码表"/>
                </observation>
              </component>
            </organizer>
          </entry>
        </section>
      </component>
      <!--
********************************************************
主要健康问题章节
********************************************************
-->
      <component>
        <section>
          <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
          <text/>
          <!--疾病诊断-->
          <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <!--疾病诊断编码-->
              <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病诊断编码"/>
              <value xsi:type="CD" code="@疾病诊断编码" displayName="@疾病诊断名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）"/>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
      <!--输血章节-->
      <component>
        <section>
          <code code="56836-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="History of blood transfusion" codeSystemName="LOINC"/>
          <text/>
          <entry>
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
              <!--输血日期时间 -->
              <effectiveTime>
                <high value="@输血日期时间"/>
              </effectiveTime>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <!-- 输血史标识代码 -->
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE06.00.106.00" displayName="输血史标识代码" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                  <value xsi:type="CD" code="@输血史标识代码" displayName="@输血史标识名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.42" codeSystemName="输血史标识代码表"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <!-- 输血性质代码 -->
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE04.50.147.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血性质代码"/>
                  <value xsi:type="CD" code="@输血性质代码" displayName="@输血性质名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.43" codeSystemName="输血性质代码表"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <!-- 申请ABO血型代码 -->
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="申请ABO血型代码"/>
                  <value xsi:type="CD" code="@申请ABO血型代码" displayName="@申请ABO血型名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85" codeSystemName="ABO血型代码表"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <!-- 申请Rh血型代码 -->
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="申请Rh（D）血型代码"/>
                  <value code="@申请Rh（D）血型代码" xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250" displayName="@申请Rh（D）血型名称" codeSystemName="Rh（D）血型代码表"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!-- 输血指征 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE06.00.340.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血指征"/>
                  <value xsi:type="ST">@受血者接受输血治疗的指征描述</value>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!-- 输血过程记录 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE06.00.181.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血过程记录"/>
                  <value xsi:type="ST">@对患者输血过程的详细描述</value>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!--输血品种代码 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE08.50.040.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血品种代码"/>
                  <value xsi:type="CD" code="@输血品种代码" displayName="@输血品种名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.251" codeSystemName="输血品种代码表"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!-- 血袋编码 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE01.00.023.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="血袋编码"/>
                  <value xsi:type="INT" value="@血袋编码"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!--输血量（mL） -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE06.00.267.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血量（mL）"/>
                  <value xsi:type="PQ" value="@输血量" unit="@输血量单位"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!--输血量计量单位 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE08.50.036.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血量计量单位"/>
                  <value xsi:type="ST">@输入血液或血液成分的计量单位，可包含汉 字的字符，如mL，单位，治疗量等</value>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!--输血反应标志 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE06.00.264.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血反应标志"/>
                  <value xsi:type="BL" value="@输血反应标志"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!--输血反应类型 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE06.00.265.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血反应类型"/>
                  <value xsi:type="CD" code="@输血反应类型代码" displayName="@输血反应类型名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.252" codeSystemName="输血反应类型代码表"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!-- 输血次数 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE06.00.263.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血次数"/>
                  <value xsi:type="INT" value="@输血次数"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
              <!-- 输血原因 -->
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE06.00.107.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血原因"/>
                  <value xsi:type="ST">@表示本次输血的原因</value>
                </observation>
              </entryRelationship>
            </procedure>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>



输血治疗同意书
场景名称：Blood_Consent_CDA_Send
场景描述：输血记录内容发送
上游系统：BIS
下游系统：EMR
消息说明:XML中带@字段是需要根据实际内容传输的，其他值可以直接写死。

发送消息：
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../sdschemas/SDA.xsd">
  <realmCode code="CN"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
  <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.48"/>
  <!--知情同意书编号-->
  <!-- 文档流水号 -->
  <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="@文档流水号标识"/>
  <code code="C0028" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
  <title>@文档标题</title>
  <!-- 文档机器生成时间 -->
  <effectiveTime value="@文档机器生成时间"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
  <languageCode code="zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>
  <!--患者信息-->
  <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
    <patientRole>
      <!--门诊号-->
      <id root="2.16.156.10011.1.11" extension="@门诊号"/>
      <!--住院号-->
      <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="@住院号"/>
      <!-- 知情同意书编号 -->
      <id root="2.16.156.10011.1.34" extension="@知情同意书编号"/>
      <patient>
        <!--患者身份证号标识-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="@患者身份证号"/>
        <name>@患者姓名</name>
        <!--性别-->
        <administrativeGenderCode code="@患者性别代码" displayName="@患者性别名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
        <!--出生日期-->
        <birthTime value="@患者出生日期"/>
        <age unit="@年龄单位" value="@患者年龄"/>
      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <!--文档作者-->
  <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time xsi:type="TS" value="@文档时间"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
      <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="@作者唯一标识符"/>
      <assignedPerson>
        <name>@作者姓名</name>
      </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
      <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
        <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="@医疗卫生机构标识"/>
        <name>@医疗卫生机构名称</name>
      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <!--医师签名 -->
  <legalAuthenticator typeCode="LA">
    <time value="@医师签名日期时间"/>
    <signatureCode code="s"/>
      <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="@医师标识"/>
        <assignedPerson>
          <name>@医师姓名</name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <!--  患者签名  DE02.01.039.00 患者/法定代理人签名 4、DE09.00.053.00 患者/法定代理人签名日期时间   -->
  <authenticator>
    <time value="@患者签名日期时间"/>
    <signatureCode/>
      <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="@患者标识"/>
        <assignedPerson>
          <name>@患者姓名</name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
  </authenticator>
  <!-- 代理人签名 DE02.01.039.00 患者/法定代理人签名 4、DE09.00.053.00 患者/法定代理人签名日期时间   -->
  <authenticator>
    <time value="@代理人签名日期时间"/>
    <signatureCode/>
      <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="@代理人标识"/>
        <!--代理人关系-->
        <code code="@代理人关系代码" displayName="@代理人关系" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSystemName="家庭关系代码表（GB/T 4761）"/>
        <assignedPerson>
          <name>@代理人姓名</name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
  </authenticator>
  <relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
      <id/>
      <setId/>
      <versionNumber/>
    </parentDocument>
  </relatedDocument>
  <!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
  <componentOf>
    <encompassingEncounter>
    <effectiveTime/>
      <location>
        <healthCareFacility>
          <serviceProviderOrganization>
            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
              <!-- DE01.00.026.00病床号 -->
              <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="@病床号唯一标识符"/>
                <name>@病床名称</name>
                <!-- DE01.00.019.00病房号 -->
                <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                  <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="@病房号唯一标识符"/>
                    <name>@病房名称</name>
                    <!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                      <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="@科室唯一标识符"/>
                        <name>@科室名称</name>
                        <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
                        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                          <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="@病区唯一标识符"/>
                            <name>@病区名称</name>
                            <!--XXX医院 -->
                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                              <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="@医疗机构唯一标识符"/>
                                <name>@医疗机构名称</name>
                              </wholeOrganization>
                            </asOrganizationPartOf>
                          </wholeOrganization>
                        </asOrganizationPartOf>
                      </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                  </wholeOrganization>
                </asOrganizationPartOf>
              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </serviceProviderOrganization>
        </healthCareFacility>
      </location>
    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <!--BODY-->
  <component>
    <structuredBody>
  <!--诊断章节-->
  <component>
    <section>
      <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="诊断"/>
      <text>@诊断内容</text>
      <!--疾病诊断编码-->
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病诊断编码"/>
          <value xsi:type="CD" code="@疾病诊断编码" displayName="@疾病诊断名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="ICD-10"/>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
  <!--输血章节-->
  <component>
    <section>
      <code code="56836-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="输血"/>
      <text>@输血内容</text>
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE06.00.106.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
          <!--1无，2有，9未说明-->
          <value xsi:type="CD" code="@输血史标识代码" displayName="@输血史标识" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.49" codeSystemName="输血史标识代码表"/>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
  <!--治疗计划章节-->
  <component>
    <section>
      <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="TREATMENT PLAN"/>
      <text>@治疗计划内容</text>
      <entry>
        <!--输血过程-->
        <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
          <code/>
          <!--输血时间-->
          <effectiveTime value="@拟定输血日期时间"/>
          <!--输血方式-->
          <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="DE06.00.266.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血方式"/>
              <value xsi:type="ST">@输血方式</value>
            </observation>
          </entryRelationship>
          <!--输血指征-->
          <entryRelationship typeCode="CAUS">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="DE06.00.340.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血指征"/>
              <value xsi:type="ST">@输血指征</value>
            </observation>
          </entryRelationship>
          <!--输血品种代码-->
          <entryRelationship typeCode="COMP">
            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
              <consumable>
                <manufacturedProduct>
                  <manufacturedMaterial>
                    <code code="@输血品种代码" displayName="@输血品种" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.251" codeSystemName="输血品种代码表"/>
                  </manufacturedMaterial>
                </manufacturedProduct>
              </consumable>
            </substanceAdministration>
          </entryRelationship>
          <!--输血前有关检查项目以及结果-->
          <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="DE05.10.109.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血前有关检查项目以及结果"/>
              <value xsi:type="ED">@输血前有关检查项目以及结果</value>
            </observation>
          </entryRelationship>
        </procedure>
      </entry>
    </section>
  </component>
  <!--意见章节-->
  <component>
    <section>
      <code displayName="意见章节"/>
      <text>@意见内容</text>
      <!--医疗机构意见-->
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE06.00.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="医疗机构的意见"/>
          <value xsi:type="ST">@医疗机构的意见</value>
        </observation>
      </entry>
      <!--患者意见-->
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE06.00.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="患者的意见"/>
          <value xsi:type="ST">@患者的意见</value>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
  <!--风险章节-->
  <component>
    <section>
      <code displayName="操作风险"/>
      <text>@风险内容</text>
      <!--输血风险及可能发生的不良后果-->
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
          <code code="DE06.00.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血风险及可能发生的不良后果"/>
          <value xsi:type="ST">@输血风险及可能发生的不良后果</value>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>


单点登入接口

详见单点登入接口文档
六 移动护理接口详细说明
1）查询输血单列表
描述：根据指定日期和患者病案号查询输血单列表按选择具体日期。
场景名称：QRY_Blood_List
场景描述：根据具体患者获取输血单的列表数据，不同状态下血袋信息会有微小差别，具体请参考原型。
上游系统：MN
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^QRY_Blood_List^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QBL001

	QPD-3
	日期(yyyymmdd)（废弃不用）

	QPD-4
	病案号

	
	


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义

格式：

状态^ST^20~血袋编号^ST^50~血量^ST^20~出库时间^DTM^50~入科时间^DTM^50~输血开始时间^DTM^50~输血结束时间^DTM^50~输血执行人（第一/第二 护士姓名）^ST^20~血袋唯一标识^ST^20~反馈人姓名^ST^20~异常反馈时间^DTM^50~异常理由^ST^20~拒绝人姓名^ST^20~拒绝时间^DTM^50~拒绝理由^ST^20~


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	状态：

待 输 血：状态、血袋编号、血量、出库时间、入科
                   时间、血袋唯一标识
      2）输 血 中：状态、血袋编号、血量、出库时间、入科
                   时间、输血开始时间、输血执行人（第一
                   /第二 护士姓名）、血袋唯一标识
      3）已 完 成：状态、血袋编号、血量、出库时间、入科
                   时间、输血开始时间、输血结束时间、输
                   血执行人（第一/第二 护士姓名）、血袋
                   唯一标识
      4）床旁异常：状态、血袋编号、血量、出库时间、入科
                   时间、反馈人姓名、异常反馈时间、异常
                   理由、血袋唯一标识
      5）待 入 科：状态、血袋编号、血量、出库时间、血袋
                   唯一标识
      6）入科异常：状态、血袋编号、血量、出库时间、反馈
                   人姓名、异常反馈时间、异常理由、血袋
                   唯一标识
      7）待 出 库：状态、血袋编号、血量、血袋唯一标识
      8）拒绝取血：状态、血袋编号、血量、拒绝人姓名、拒
                   绝时间、拒绝理由、血袋唯一标识

9）已出库：
     10）已取血：取血人病区，取血人姓名，取血时间
     11）已入科：拒绝人病区，拒绝人姓名，拒绝时间，理由
排序：输血中、已完成、床旁异常、待入科、入科异常、待出库、拒绝取血



	RDT-2
	血袋编号

	RDT-3
	血量

	RDT-4
	出库时间(yyyymmddhhmmss)

	RDT-5
	入科时间(yyyymmddhhmmss)

	RDT-6
	输血开始时间(yyyymmddhhmmss)

	RDT-7
	输血结束时间(yyyymmddhhmmss)

	RDT-8
	输血执行人

	RDT-9
	血袋唯一标识

	RDT-10
	反馈人姓名

	RDT-11
	异常反馈时间(yyyymmddhhmmss)

	RDT-12
	异常理由

	RDT-13
	拒绝人姓名

	RDT-14
	拒绝时间(yyyymmddhhmmss)

	RDT-15
	拒绝理由

	RDT-16
	取血病区

	RDT-17
	取血人姓名

	RDT-18
	取血时间

	RDT-19
	拒绝人病区

	RDT-20
	


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|QRY_Blood_List-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^QRY_Blood_List^HL7|QBL001|3日期|病案号
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|QRY_Blood_List_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBL001|查询回应情况(默认OK)|K13^QRY_Blood_List_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^QRY_QRY_Blood_List_Return^HL7|BL001
RDF|15|状态^ST^20~血袋编号^ST^50~血量^ST^20~出库时间^DTM^50~入科时间^DTM^50~输血开始时间^DTM^50~输血结束时间^DTM^50~输血执行人（第一/第二 护士姓名）^ST^20~血袋唯一标识^ST^20~反馈人姓名^ST^20~异常反馈时间^DTM^50~异常理由^ST^20~拒绝人姓名^ST^20~拒绝时间^DTM^50~拒绝理由^ST^20~取血病区^ST^20~取血人姓名^ST^20~取血时间^ST^20~拒绝人病区^ST^20~
RDT|1状态|2血袋编号|3血量|4出库时间|5入科时间|6输血开始时间|7输血结束时间|8输血执行人|9血袋唯一标识|10反馈人姓名|11异常反馈时间|12异常理由|13拒绝人姓名|14拒绝时间|15拒绝理由|16取血病区|17取血人姓名|18取血时间|19拒绝人病区



2）查询病人体征检查
描述：根据指定日期和患者病案号查询患者是否做过输血前的体征检查。

场景名称：QRY_Patient_Signs

场景描述：根据指定日期和患者病案号查询患者是否有做过输血前15分钟的体征检查。

上游系统：MN
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^QRY_Patient_Signs^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QPS001

	QPD-3
	日期(yyyymmdd)

	QPD-4
	病案号

	
	


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义

格式：

是否监测过^ST^20~T体温^ST^50~P脉搏^ST^20~R呼吸^DTM^50~BP血压^ST^50~其他^ST^50~


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	是否监测过

	RDT-2
	T体温

	RDT-3
	P脉搏

	RDT-4
	R呼吸

	RDT-5
	BP血压

	RDT-6
	其他

	
	


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|QRY_Patient_Signs-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^QRY_Patient_Signs^HL7|QPS001|3日期|病案号
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|QRY_Patient_Signs_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QPS001|查询回应情况(默认OK)|K13^QRY_Patient_Signs_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^QRY_QRY_Patient_Signs_Return^HL7|BL001
RDF|6|是否监测过^ST^20~T体温^ST^50~P脉搏^ST^20~R呼吸^DTM^50~BP血压^ST^50~其他^ST^50~
RDT|1是否监测过|2体温|3脉搏|4呼吸|5血压|6其他



3）输血体征数据

描述：提交输血开始或输血结束后各个时间段体征数据
场景名称：Send_Physical_Data

场景描述：提交输血开始或输血结束后各个时间段体征数据

上游系统：MN
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^Send_Physical_Data^HL7

	QPD-2
	查询标记符，SPD001

	QPD-3
	状态（输血开始、输血结束）

	QPD-4
	提交时间（输血开始15分钟、输血开始1小时、输血开始2小时、输血开始3小时、输血开始4小时

输血结束1小时、输血结束2小时、输血结束3小时、输血结束4小时）

	QPD-5
	患者病案号


	QPD-6
	T体温

	QPD-7
	P脉搏

	QPD-8
	R呼吸

	QPD-9
	BP血压

	QPD-10
	血袋号

	QPD-11
	其他

	QPD-12
	第一护士

	QPD-13
	第二护士


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义

格式：

成功与否^ST^20~




RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	成功与否

	RDT-2
	


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Send_Physical_Data-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^Send_Physical_Data^HL7|SPD001|3状态（输血开始、输血结束）|4提交时间|5患者病案号|6体温|7脉搏|8呼吸|9血压|10血袋号|11其他|12第一护士|第二护士
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Send_Physical_Data_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|SPD001|查询回应情况(默认OK)|K13^Send_Physical_Data_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^QRY_Send_Physical_Data_Return^HL7|BL001
RDF|1|成功与否^ST^20~

RDT|1成功与否



4) 根据患者标识查询患者的血型
描述：暂无。
场景名称：QRY_Blood_Type

场景描述：暂无。
上游系统：MN
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^QRY_Blood_Type^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QBT001

	QPD-3
	患者标识


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义

格式：

血型1^ST^20~血型2^ST^20~


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	血型1（A/B/AB/O）

	RDT-2
	血型2（阴性/阳性）


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|QRY_Blood_Type-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^QRY_Blood_Type^HL7|QBT001|3患者标识
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|QRY_Blood_Type_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBT001|查询回应情况(默认OK)|K13^QRY_Blood_Type_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^QRY_QRY_Blood_Type_Return^HL7|BL001
RDF|2|血型1^ST^20~血型2^ST^20~

RDT|1血型1（A/B/AB/O）|2血型2（阴性/阳性）


5)验证血袋信息
描述：根据患者病案号和血袋唯一标识验证血袋是否属于该患者（属于该患者情况下返回对应血袋具体数据）。

场景名称：QRY_Blood_Bag

场景描述：根据患者病案号和血袋唯一标识验证血袋是否属于该患者（属于该患者情况下返回对应血袋具体数据）。

上游系统：MN
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^QRY_Blood_Bag^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QBB001

	QPD-3
	病案号

	QPD-4
	血袋唯一标识

	
	


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义

格式：

血袋号^ST^20~血量^ST^50~血型1（A/B/AB/O）^ST^20~血型2（阴性/阳性）^DTM^50~血液制品种类^ST^50~交叉配血结果^ST^50~血液制品状况^ST^50~血液有效期^DTM^50~




RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	血袋号

	RDT-2
	血量

	RDT-3
	血型1（A/B/AB/O）

	RDT-4
	血型2（阴性/阳性）

	RDT-5
	血液制品种类

	RDT-6
	交叉配血结果

	RDT-7
	血液制品状况（标签完整-血袋破损-溶血情况-其他异常）

	RDT-8
	血液有效期


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|QRY_Blood_Bag-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^QRY_Blood_Bag^HL7|QBB001|3病案号|血袋唯一标识
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|QRY_Blood_Bag_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBB001|查询回应情况(默认OK)|K13^QRY_Blood_Bag_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^QRY_QRY_Blood_Bag_Return^HL7|BL001
RDF|6|血袋号^ST^20~血量^ST^50~血型1（A/B/AB/O）^ST^20~血型2（阴性/阳性）^DTM^50~血液制品种类^ST^50~交叉配血结果^ST^50~血液制品状况（标签完整-血袋破损-溶血情况-其他异常）^ST^50~血液有效期^DTM^50~

RDT|1血袋号|血量|血型1（A/B/AB/O）|血型2（阴性/阳性）|5血液制品种类|6交叉配血结果|7血液制品状况|8血液有效期



6)设置血袋状态
描述：设置血袋各种状态。

场景名称：Blood_Bag_Status

场景描述：根据患者病案号和血袋唯一标识验证血袋是否属于该患者（属于该患者情况下返回对应血袋具体数据）。

上游系统：MN
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^Blood_Bag_Status^HL7

	QPD-2
	查询标记符，BBS001

	QPD-3
	病案号

	QPD-4
	血袋号

	QPD-5
	状态

1-异常 2-开始输血 3-结束输血 4-完成输血

	QPD-6
	异常原因

	QPD-7
	血袋唯一标识

	QPD-8
	T体温

	QPD-9
	P脉搏

	QPD-10
	R呼吸

	QPD-11
	BP血压

	QPD-12
	其他

	QPD-13
	第一护士

	QPD-14
	第二护士

	QPD-15
	完成时间

	QPD-16
	输血滴数

	QPD-17
	单位(滴/分钟)


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义

格式：

成功与否^ST^20~




RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	成功与否


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Blood_Bag_Status-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^Blood_Bag_Status^HL7|BBS001|3病案号|4血袋号|5状态|6异常原因
|7血袋唯一标识|8体温|9脉搏|10呼吸|11血压|12其他|13第一护士|14第二护士|15完成时间|16输血滴数|17单位(滴/分钟)
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Blood_Bag_Status_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|BBS001|查询回应情况(默认OK)|K13^Blood_Bag_Status_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^QRY_Blood_Bag_Status_Return^HL7|BL001
RDF|1|成功与否^ST^20~

RDT|1成功与否



7)不良反应录入
描述：输血产生不良反应记录。

场景名称：Adverse_Reaction_Entry

场景描述：输血产生不良反应记录。

上游系统：MN
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^Adverse_Reaction_Entry^HL7

	QPD-2
	查询标记符，ARE001

	QPD-3
	病案号

	QPD-4
	血袋唯一标识

	QPD-5
	输血开始/结束时间

	QPD-6
	发生时间

	QPD-7
	T体温

	QPD-8
	P脉搏

	QPD-9
	R呼吸

	QPD-10
	BP血压

	QPD-11
	其他

	QPD-12
	血袋剩余血量

	QPD-13
	发热方面（多选）

	QPD-14
	神志方面（多选）

	QPD-15
	皮肤血管方面（多选）

	QPD-16
	呼吸方面（多选）

	QPD-17
	循环方面（多选）

	QPD-18
	胃肠方面（多选）

	QPD-19
	其他（多选）

	QPD-20
	处置意见（多选）


	QPD-21
	汇报护士

	QPD-22
	临床处理医师


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义

格式：

成功与否^ST^20~




RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	成功与否


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|MN|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Adverse_Reaction_Entry-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^Adverse_Reaction_Entry^HL7|ARE001|3病案号|4血袋唯一标识|5输血开始/结束时间|6发生时间|7体温|8脉搏|9呼10血压|11其他|12血袋剩余血量|13发热方面|14神志方面|15皮肤血管方面|16呼吸方面|17循环方面|18胃肠方面|19其他（多选）|20处置意见|21汇报护士|22临床处理医师
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|MN|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Adverse_Reaction_Entry_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|ARE001|查询回应情况(默认OK)|K13^Adverse_Reaction_Entry_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^QRY_Adverse_Reaction_Entry_Return^HL7|BL001
RDF|1|成功与否^ST^20~

RDT|1成功与否



8)取血接口
描述：护士到血库取血
场景名称：Blood_Collection_Interface
上游系统：PDA
下游系统：BIS
发送消息结构：OML^O21^OML_O21
接收消息结构：ORL^O22^ORL_O22
HL7消息范例：
上游系统发送消息: OML^O21^OML_O21
MSH|^~\&|发送系统名称|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|OML^O21^OML_O21|Blood_Collection_Interface-20140626114850755（发送时间精确到毫秒）|P|2.7
PID|||
PV1|||
ORC||||||||||10^姓名|||13^^^病区^|           

OBR||2血袋编号| ||5状态（取血、拒绝）||7时间||
响应消息: ORL^O22^ORL_O22
MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|接收模块名称|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|ORL^O22^ORL_O22|Blood_Collection_Interface_Return-20140626114850755（发送时间）|P|2.7
MSA|AA(AA成功，AE失败)|主消息控制ID|执行结果消息
9)入科接口
描述：护士到血库取血
场景名称：Entry_Interface
上游系统：PDA
下游系统：BIS
发送消息结构：OML^O21^OML_O21
接收消息结构：ORL^O22^ORL_O22
HL7消息范例：
上游系统发送消息: OML^O21^OML_O21
MSH|^~\&|发送系统名称|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|OML^O21^OML_O21|Entry_Interface-20140626114850755（发送时间精确到毫秒）|P|2.7
PID|||
PV1|||
ORC||||||||||10^姓名|||13^^^病区^| 

OBR||2血袋编号| ||5状态（入科、异常）||7时间||
响应消息: ORL^O22^ORL_O22
MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|接收模块名称|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|ORL^O22^ORL_O22|Entry_Interface_Return-20140626114850755（发送时间）|P|2.7
MSA|AA(AA成功，AE失败)|主消息控制ID|执行结果消息
七 企业微信

1）获取输血申请单列表
描述：获取输血申请单列表。
场景名称：Qry_Blood_Form_Lis
场景描述：获取输血申请单列表
上游系统：QYWX
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^Qry_Blood_Form_Lis^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QBFL01

	QPD-3
	开始日期(YYYYMMDD)

	QPD-4
	结束日期(YYYYMMDD)

	QPD-5
	类型

	QPD-6
	病区

	QPD-7
	单号


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义
格式：
病人ID^ST^20~姓名^ST^50~所在科室^ST^20~诊断信息^ST^20~床号^ST^20~申请时间^DTM^50~申请单状态^ST^20~申请医生工号^ST^20~申请医生姓名^ST^20~输血目的^ST^20~预定输血时间^DTM^50~紧急程度^ST^20~输血申请明细的唯一标识^ST^50~单个输血成分的唯一ID
^ST^20~血量^ST^20~血量单位^ST^20~


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	病人ID

	RDT-2
	姓名

	RDT-3
	所在科室

	RDT-4
	诊断信息

	RDT-5
	床号

	RDT-6
	申请时间

	RDT-7
	申请单状态

	RDT-8
	申请医生工号

	RDT-9
	申请医生姓名

	RDT-10
	输血目的

	RDT-11
	预定输血时间

	RDT-12
	紧急程度

	RDT-13
	获取该输血申请明细的唯一标识（申请单ID）

	RDT-14
	获取单个输血成分的唯一ID

	RDT-15
	血量

	RDT-16
	血量单位


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|QYWX|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Qry_Blood_Form_Lis-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^Qry_Blood_Form_Lis^HL7|QBFL01|3开始日期|4结束日期|5类型|6病区|7单号
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|QYWX|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Qry_Blood_Form_Lis_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBFL01|查询回应情况(默认OK)|K13^Qry_Blood_Form_Lis_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^Qry_Blood_Form_Lis_Return^HL7|QMI001
RDF|16|病人ID^ST^20~姓名^ST^50~所在科室^ST^20~诊断信息^ST^20~床号^ST^20~申请时间^DTM^50~申请单状态^ST^20~申请医生工号^ST^20~申请医生姓名^ST^20~输血目的^ST^20~预定输血时间^DTM^50~紧急程度^ST^20~输血申请明细的唯一标识^ST^50~单个输血成分的唯一ID^ST^20~血量^ST^20~血量单位^ST^20~
RDT|1病人ID|2姓名|3所在科室|4诊断信息|5床号|6申请时间|7申请单状态|8申请医生工号|9申请医生姓名|10输血目的|11预定输血时间|12紧急程度|13输血申请明细的唯一标识|14输血成分ID^输血成分ID (多值使用^分隔)|15血量|16血量单位
RDT|1病人ID|2姓名|3所在科室|4诊断信息|5床号|6申请时间|7申请单状态|8申请医生工号|9申请医生姓名|10输血目的|11预定输血时间|12紧急程度|13输血申请明细的唯一标识|14输血成分ID^输血成分ID(多值使用^分隔)|15血量|16血量单位



2）获取输单个血申请单明细
描述：获取输单个血申请单明细。
场景名称：Qry_Blood_Form
场景描述：获取输单个血申请单明细
上游系统：企业微信
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^Qry_Blood_Form^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QBF001

	QPD-3
	申请单ID


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义
格式：1

病人ID^ST^20~住院号^ST^50~科室^ST^20~诊断^ST^20~预定输血时间DTM^50输血目的^ST^20~输血性质^ST^20~申请时间DTM^50手术名称^ST^20~核准医生姓名^ST^20~紧急程度^ST^20~申请ABO^ST^20~申请医生姓名^ST^500~申请医生工号^ST^20~审核医生姓名^ST^20~审核医生工号^ST^20~用血备注^ST^20~特殊要求^ST^20~申请RHD^ST^20~输血申请单状态^ST^20~核准医生ID^ST^20~单个输血成分的标识ID^ST^20~用血评估信息的标识ID^ST^20~诊断编码^ST^20~ABO^ST^20~RHD^ST^20~血型代码^ST^20~ABO血型名称^ST^20~Rh血型名称^ST^20~血型备注^ST^20~血液品种ID^ST^20~血液品种名称^ST^20~血量^ST^20~血量单位^ST^20~输血类型^ST^20~输血史^ST^20~怀孕次数^ST^20~
生产次数^ST^20~（输血适应症：RBC~PLT~HGB~PT~TT~APTT~FIB~INR~WBC~D-Dimer~HCT~ALB）^ST^20~（输血前九项：ALT~HBsAG~HBeAG~抗HBs~抗HBe~抗HBc~抗-HCV~HIV抗体~梅毒抗体~HCVAg~AST/ALT~AST）^ST^20~（不规则抗体：不规则抗体一~不规则抗体二~不规则抗体三）^ST^20~（新生儿溶血：直接抗人球蛋白实验~游离实验~放散实验）^ST^20~（血栓弹力图：R凝血因子激活时间~K血块形成速率参数~Angle弹力图最大切角~MA弹力图最大振幅~LY30血块溶血速率参数~EPL血块溶血速率预测值）^ST^20~（其他检测：ABO血型（微柱法）~RH血型（微柱法）~血小板抗体）^ST^20~病区^ST^20~所属科室^ST^20~是否满足大量输血1600ml^ST^20~




RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	病人ID

	RDT-2
	住院号

	RDT-3
	科室

	RDT-4
	诊断

	RDT-5
	预定输血时间

	RDT-6
	输血目的

	RDT-7
	输血性质

	RDT-8
	申请时间

	RDT-9
	手术名称

	RDT-10
	核准医生姓名

	RDT-11
	紧急程度

	RDT-12
	申请ABO

	RDT-13
	申请医生姓名

	RDT-14
	申请医生工号

	RDT-15
	审核医生姓名

	RDT-16
	审核医生工号

	RDT-17
	用血备注

	RDT-18
	特殊要求

	RDT-19
	申请RHD

	RDT-20
	输血申请单状态


	RDT-21
	核准医生ID

	RDT-22
	单个输血成分的标识ID（可能存在多个用~分割）

	RDT-23
	用血评估信息的标识ID（可能存在多个用~分割）

	RDT-24
	诊断编码

	RDT-25
	ABO

	RDT-26
	RHD

	RDT-27
	血型代码

	RDT-28
	ABO血型名称

	RDT-29
	Rh血型代码

	RDT-30
	Rh血型名称

	RDT-31
	血型备注

	RDT-32
	血液品种ID

	RDT-33
	血液品种名称

	RDT-34
	血量

	RDT-35
	血量单位

	RDT-36
	输血类型

	RDT-37
	输血史

	RDT-38
	怀孕次数

	RDT-39
	生产次数

	RDT-40
	输血适应症：RBC、PLT、HGB、PT、TT、APTT、FIB、INR、WBC、D-Dimer、HCT、ALB

	RDT-41
	输血前九项：ALT、HBsAG、HBeAG、抗HBs、抗HBe、抗HBc、抗-HCV、HIV抗体、梅毒抗体、HCVAg、AST/ALT、AST

	RDT-42
	不规则抗体：、不规则抗体一、不规则抗体二、不规则抗体三

	RDT-43
	新生儿溶血：直接抗人球蛋白实验、游离实验、放散实验

	RDT-44
	血栓弹力图：R凝血因子激活时间、K血块形成速率参数、Angle弹力图最大切角、MA弹力图最大振幅、LY30血块溶血速率参数、EPL血块溶血速率预测值

	RDT-45
	其他检测：ABO血型（微柱法）、RH血型（微柱法）、血小板抗体

	RDT-46
	病区

	RDT-47
	所属科室

	RDT-48
	是否满足大量输血1600ml

	RDT-49
	


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|QYWX|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Qry_Blood_Form-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^Qry_Blood_Form^HL7|QBF001|3申请单ID
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|QYWX|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Qry_Blood_Form_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBF001|查询回应情况(默认OK)|K13^Qry_Blood_Form_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^Qry_Blood_Form_Return^HL7|QMI001
RDF|39|病人ID^ST^20~住院号^ST^50~科室^ST^20~诊断^ST^20~预定输血时间DTM^50输血目的^ST^20~输血性质^ST^20~申请时间DTM^50手术名称^ST^20~核准医生姓名^ST^20~紧急程度^ST^20~申请ABO^ST^20~申请医生姓名^ST^500~申请医生工号^ST^20~审核医生姓名^ST^20~审核医生工号^ST^20~用血备注^ST^20~特殊要求^ST^20~申请RHD^ST^20~输血申请单状态^ST^20~核准医生ID^ST^20~单个输血成分的标识ID^ST^20~用血评估信息的标识ID^ST^20~诊断编码^ST^20~ABO^ST^20~RHD^ST^20~血型代码^ST^20~ABO血型名称^ST^20~Rh血型代码^ST^20~Rh血型名称^ST^20~血型备注^ST^20~血液品种ID^ST^20~血液品种名称^ST^20~血量^ST^20~血量单位^ST^20~输血类型^ST^20~输血史^ST^20~怀孕次数^ST^20~生产次数^ST^20~（输血适应症：RBC~PLT~HGB~PT~TT~APTT~FIB~INR~WBC~D-Dimer~HCT~ALB）^ST^20~（输血前九项：ALT~HBsAG~HBeAG~抗HBs~抗HBe~抗HBc~抗-HCV~HIV抗体~梅毒抗体~HCVAg~AST/ALT~AST）^ST^20~（不规则抗体：不规则抗体一~不规则抗体二~不规则抗体三）^ST^20~（新生儿溶血：直接抗人球蛋白实验~游离实验~放散实验）^ST^20~（血栓弹力图：R凝血因子激活时间~K血块形成速率参数~Angle弹力图最大切角~MA弹力图最大振幅~LY30血块溶血速率参数~EPL血块溶血速率预测值）^ST^20~（其他检测：ABO血型（微柱法）~RH血型（微柱法）~血小板抗体^ST^20~病区^ST^20~所属科室^ST^20~是否满足大量输血1600ml^ST^20~

RDT|1病人ID|2住院号|3科室|4诊断|5预定输血时间|6输血目的|7输血性质|8申请时间|9手术名称|10核准医生姓名|11紧急程度|12申请ABO|13申请医生姓名|14申请医生工号|15审核医生姓名|16审核医生工号|17用血备注|18特殊要求|19申请RHD|20输血申请单状态|21核准医生ID|22单个输血成分的标识ID~单个输血成分的标识ID~单个输血成分的标识ID|23用血评估信息的标识ID~用血评估信息的标识ID~用血评估信息的标识ID|24诊断编码|25ABO|26RHD|27血型代码|28ABO血型名称|29Rh血型代码|30Rh血型名称|31血型备注|32血液品种ID|33血液品种名称|34血量|35血量单位|36输血类型|37输血史|38怀孕次数|39生产次数|40（输血适应症：RBC~PLT~HGB~PT~TT~APTT~FIB~INR~WBC~D-Dimer~HCT~ALB）|41（输血前九项：ALT~HBsAG~HBeAG~抗HBs~抗HBe~抗HBc~抗-HCV~HIV抗体~梅毒抗体~HCVAg~AST/ALT~AST）|42（不规则抗体：不规则抗体一~不规则抗体二~不规则抗体三）|43（新生儿溶血：直接抗人球蛋白实验~游离实验~放散实验）|44（血栓弹力图：R凝血因子激活时间~K血块形成速率参数~Angle弹力图最大切角~MA弹力图最大振幅~LY30血块溶血速率参数~EPL血块溶血速率预测值）|45（其他检测：ABO血型（微柱法）~RH血型（微柱法）~血小板抗体）|46病区|47所属科室|是否满足大量输血1600ml
RDT|1病人ID|2住院号|3科室|4诊断|5预定输血时间|6输血目的|7输血性质|8申请时间|9手术名称|10核准医生姓名|11紧急程度|12申请ABO|13申请医生姓名|14申请医生工号|15审核医生姓名|16审核医生工号|17用血备注|18特殊要求|19申请RHD|20输血申请单状态21核准医生ID|22单个输血成分的标识ID|23用血评估信息的标识ID|24诊断编码|25ABO|26RHD|27血型代码|28ABO血型名称|29Rh血型代码|30Rh血型名称|31血型备注|32血液品种ID|33血液品种名称|34血量|35血量单位|36输血类型|37输血史|38怀孕次数|39生产次数|40（输血适应症：RBC~PLT~HGB~PT~TT~APTT~FIB~INR~WBC~D-Dimer~HCT~ALB）|41（输血前九项：ALT~HBsAG~HBeAG~抗HBs~抗HBe~抗HBc~抗-HCV~HIV抗体~梅毒抗体~HCVAg~AST/ALT~AST）|42（不规则抗体：不规则抗体一~不规则抗体二~不规则抗体三）|43（新生儿溶血：直接抗人球蛋白实验~游离实验~放散实验）|44（血栓弹力图：R凝血因子激活时间~K血块形成速率参数~Angle弹力图最大切角~MA弹力图最大振幅~LY30血块溶血速率参数~EPL血块溶血速率预测值）|45（其他检测：ABO血型（微柱法）~RH血型（微柱法）~血小板抗体）|46病区|47所属科室|是否满足大量输血1600ml



3）输血审核

描述：上游系统提交检验申请单消息，下游系统接收检验申请单信息
场景名称：Blood_Transfusion_Audit
上游系统：QYWX
下游系统：BIS
发送消息结构：OML^O21^OML_O21
接收消息结构：ORL^O22^ORL_O22
HL7消息范例：
上游系统发送消息: OML^O21^OML_O21
MSH|^~\&|QYWX|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|OML^O21^OML_O21|Blood_Transfusion_Audit-20140626114850755（发送时间精确到毫秒）|P|2.7
PID|
ORC||2申请单号|||5审核状态||||9审核时间(yyyyMMdd HH:mm:ss)||||||||16审核理由^审核意见 

OBR||||||||||||||||||||||||||||||||32审核医师id^姓名^密码
LIS响应消息: ORL^O22^ORL_O22
MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|QYWX|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|ORL^O22^ORL_O22|Blood_Transfusion_Audit_Return-20140626114850755（发送时间）|P|2.7
MSA|AA(AA成功，AE失败)|主消息控制ID|执行结果消息
4）输血校验

描述：上游系统提交检验申请单消息，下游系统接收检验申请单信息
场景名称：Blood_Transfusion_Check
上游系统：QYWX

下游系统：BIS
发送消息结构：OML^O21^OML_O21
接收消息结构：ORL^O22^ORL_O22
HL7消息范例：
上游系统发送消息: OML^O21^OML_O21
MSH|^~\&|QYWX|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|OML^O21^OML_O21|Blood_Transfusion_Check-20140626114850755（发送时间精确到毫秒）|P|2.7
PID|
ORC||2申请单号|||5核准状态||||9核准时间(yyyyMMdd HH:mm:ss)|||||||16核准理由
OBR||||||||||||||||||||||||||||||||32核准医师id^姓名
LIS响应消息: ORL^O22^ORL_O22
MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|QYWX|接收模块名称|20140626114850.755（发送时间精确到毫秒）|N|ORL^O22^ORL_O22|Blood_Transfusion_Check_Return-20140626114850755（发送时间）|P|2.7
MSA|AA(AA成功，AE失败)|主消息控制ID|执行结果消息
注：如不需要做安全认证UAC段可以不传。如有多个申请项目则从ORC至OBX段进行循环。如是多个检查项目则单独OBX段进行循环。
5）获取单个输血申请单的输血成分列表
描述：获取单个输血申请单的输血成分列表
场景名称：Qry_Blood_Component
场景描述：获取单个输血申请单的输血成分列表
上游系统：QYWX
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^Qry_Blood_Component^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QBC001

	QPD-3
	单病人的申请单ID


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义
格式：
输血成份^DTM^50~成分代号^ST^50~成份名称^ST^20~库存袋数^ST^20~库存血量^ST^20~列表形式^ST^20~


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	输血成份

	RDT-2
	成分代号

	RDT-3
	成份名称

	RDT-4
	库存袋数

	RDT-5
	库存血量

	RDT-6
	列表形式


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|QYWX|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Qry_Blood_Component-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^Qry_Blood_Component^HL7|QBC001|3单病人的申请单ID
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|QYWX|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Qry_Blood_Component_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBC001|查询回应情况(默认OK)|K13^Qry_Blood_Component_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^Qry_Blood_Component_Return^HL7|QMI001
RDF|6|输血成份^DTM^50~成分代号^ST^50~成份名称^ST^20~库存袋数^ST^20~库存血量^ST^20~列表形式^ST^20~
RDT|1输血成份|2成分代号|3成份名称|4库存袋数|5库存血量|6列表形式

RDT|1输血成份|2成分代号|3成份名称|4库存袋数|5库存血量|6列表形式




 获取单个申请单的用血评估
描述：获取输血申请单列表。
场景名称：Qry_Blood_Form_Estimate
场景描述：获取单个申请单的用血评估
上游系统：QYWX
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^Qry_Blood_Form_Estimate^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QBFE01

	QPD-3
	申请单ID

	QPD-4
	病案号


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义
格式：
紧急程度^ST^20~手术标识^ST^50~新生儿^ST^20~贫血类型^ST^20~贫血原因^ST^20~失血量^ST^20~输血理由模板^DTM^50~输血理由^ST^20~输血节点^ST^20~并发症^ST^20~病人血压^ST^20~病人血压单位^ST^20~病人呼吸^DTM^50~病人心率^ST^20~病历模板^ST^50~病历摘要^ST^20~合理理由^ST^20~合理理由备注^ST^20~


RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	紧急程度

	RDT-2
	手术标识

	RDT-3
	新生儿

	RDT-4
	贫血类型

	RDT-5
	贫血原因

	RDT-6
	失血量

	RDT-7
	输血理由模板

	RDT-8
	输血理由

	RDT-9
	输血节点

	RDT-10
	并发症

	RDT-11
	病人血压

	RDT-12
	病人血压单位

	RDT-13
	病人呼吸

	RDT-14
	病人心率

	RDT-15
	病历模板

	RDT-16
	病历摘要

	RDT-17
	合理理由

	RDT-18
	合理理由备注


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|QYWX|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Qry_Blood_Form_Estimate-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^Qry_Blood_Form_Estimate^HL7|QBFE01|3申请单I|4病人病案号


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|QYWX|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Qry_Blood_Form_Estimate_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QBFE01|查询回应情况(默认OK)|K13^Qry_Blood_Form_Estimate_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^Qry_Blood_Form_Estimate_Return^HL7|QMI001
RDF|18|紧急程度^ST^20~手术标识^ST^50~新生儿^ST^20~贫血类型^ST^20~贫血原因^ST^20~失血量^ST^20~输血理由模板^DTM^50~输血理由^ST^20~输血节点^ST^20~并发症^ST^20~病人血压^ST^20~病人血压单位^ST^20~病人呼吸^DTM^50~病人心率^ST^20~病历模板^ST^50~病历摘要^ST^20~合理理由^ST^20~合理理由备注^ST^20~
RDT|1紧急程度|2手术标识|3新生儿|4贫血类型|5贫血原因|6失血量|7输血理由模板|8输血理由|9输血节点|10并发症|11病人血压|12病人血压单位|13病人呼吸|14病人心率
|15病历模板|16病历摘要|17合理理由|18合理理由备注
RDT|1紧急程度|2手术标识|3新生儿|4贫血类型|5贫血原因|6失血量|7输血理由模板|8输血理由|9输血节点|10并发症|11病人血压|12病人血压单位|13病人呼吸|14病人心率
|15病历模板|16病历摘要|17合理理由|18合理理由备注



7) 获取医生绑定病区信息
描述：获取输单个血申请单明细。
场景名称：Qry_Doctor_Ward
场景描述：获取输单个血申请单明细
上游系统：企业微信
下游系统：BIS
发送消息名称：QBP^Q13^QBP_Q13
响应消息名称：RTB^K13^RTB_K13

消息说明
	QPD-1
	消息查询名称， Q13^Qry_Doctor_Ward^HL7

	QPD-2
	查询标记符，QDW001

	QPD-3
	胸卡号


RDF表头定义，不可重复
	RDF-1
	表格列数

	RDF-2
	表头列定义
格式：1

该医生绑定的病区编号号^ST^20~病区名称^ST^50~



RDT 表格行数据信息段，可重复 XE "table row data segment" 

 XE "Segments:RDT" 

 XE "RDT" 
	RDT-1
	该医生绑定的病区编号号

	RDT-2
	病区名称


消息样例：
QBP^Q13^QBP_Q13

	MSH|^~\&|QYWX|发送模块名称|BIS|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|QBP^Q13^QBP_Q13|Qry_Doctor_Ward-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
QPD|Q13^Qry_Doctor_Ward^HL7|QDW001|3胸卡号
RCP|I


RTB^K13^RTB_K13

	MSH|^~\&|BIS|发送模块名称|QYWX|接收模块名称|20140626114850.755(发送时间)|N|RTB^K13^RTB_K13|Qry_Doctor_Ward_Return-20140626114850755(发送时间)|P|2.7
MSA|AA|请求消息控制ID|执行结果消息
QAK|QDW001|查询回应情况(默认OK)|K13^Qry_Doctor_Ward_Return^HL7|总记录数
QPD|K13^Qry_Doctor_Ward_Return^HL7|QMI001
RDF|2|该医生绑定的病区编号号^ST^20~病区名称^ST^50~
RDT|1该医生绑定的病区编号号|2病区名称
RDT|1该医生绑定的病区编号号|2病区名称



TOTAL CHOLESTEROL         180   \F\90 -  200\F\


\S\----------------\S\


↑↑↑↑↑↑传输为↑↑↑↑↑↑


↓↓↓↓↓↓显示为↓↓↓↓↓↓


TOTAL CHOLESTEROL         180   |90  - 200|


^----------------^





TQ1段：TQ1|1||TID|||3^d||||||20^min|9


TQ1-3：TID：一天三次。


TQ1-6：TID：执行持续3天。


TQ1-13：20^min：每次持续20分钟。


TQ1-14：9：总共执行9次。








MSH|^~\&|HR|发送模块|接收系统名称|接收模块|201406026114850.765(发送时间)|N|MFN^Z02^MFN_Z01|CDR_DIC_Staff-20140626114850765(发送时间)|P|2.7


MFI|STF||UPD|||AL


MFE|1记录更新代码|||4员工ID|CWE||


STF|1员工ID |2员工编码|3员工姓名|4员工性质|5性别|6出生日期|7在职状态|8所属科室ID号^科室名称|9医院服务|10联系电话|11地址类型^邮政编码^完整地址^省(自治区、直辖市)^市(地区、州)^县(市、区)^乡(镇、街道办事处)^村(街、路、弄等)^门牌号码|12任职日期|13离职日期||15Emall||17婚姻状况代码^婚姻状况名称|18专业职级代码^名称|19职业编码^职业名称|20雇佣状态编码^雇佣状态名称||22驾驶执照号码|||||27民族代码^民族名称|||30国籍代码^国籍名称|||||||37是否需要考勤|38离职原因代码^离职原因|||


Z02|1拼音首码|2五笔首码|3贵重药品等级|4麻醉药品等级|5毒品药品等级|6神经药品等级|7抗菌药物等级|8执业证书编号|9身份证编号|10职称分类|11最高学历|12学位|13聘期起始日期|14毕业院校|15职称代码|16岗位等级名称|17职称资格取得时间|18职称聘任时间|19行政职务代码|20行政职务聘任日期|21教学职称|22教学职称确定日期|23政治面貌|24备注|25人员分类|26复职认可标识|27病区ID|28创建日期时间|29修改日期时间|30创建人|31修改人|32创建人ID |33修改人ID |34有中药处方权|35有西药处方权|36有成药处方权|37员工岗位类别|38工龄起算日期|39员工操作标识|40手术等级|41医生分类代码|42专业|43学制|44所属组织ID|45是否中层干部|46员工简介|47照片








MSH|^~\&|EMR|发送模块|HR|接收模块|201406026114850.765(发送时间)|N|MFK^Z02^MFK|CDR_DIC_Staff_Return-20140626114850765(发送时间)|P|2.7


MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|执行结果消息


MFI|STF||UPD|||AL








MSH|^~\&|HR|发送模块|BIS|接收模块|20140626114850.755(发送时间)|N|MFN^Z01^MFN_Z01|CDR_DIC_Dept-20140626114850755(发送时间)|P|2.7


MFI|LOC||UPD|||AL


MFE|1记录更新代码|||4科室ID|CWE||


Z01|1科室ID号|2科室编码|3科室名称|4科室分类|5上级科室ID号|6科室性质|7库房级别|8是否门诊科室|9实际拥有床位数|10开放床位数|11住院临床科室对应的门诊临床科室ID|12门诊临床科室对应的住院临床科室ID|13病区急诊床位数|14科室共享床位数|15对应医保科室编号|16对应标准科室编号|17催款下限|18催款上限|19允许欠费上限|20状态|21排序序号|22描述|23备注|24对应病区ID|25拼音首码|26五笔首码|27创建日期时间|28修改日期时间|29创建人|30修改人|31创建人ID|32修改人ID|33床号前缀|34预交金下限|35记账下限|36ICU标识|37上报科室ID|38科室位置|39医院ID|40医院名称|41部门操作标识|42科室面积|43外部接口码|44科室简称








MSH|^~\&|EMR|发送模块|HR|接收模块|201406026114850.765(发送时间)|N|MFK^Z01^MFK|CDR_DIC_Dept_Return-20140626114850765(发送时间)|P|2.7


MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|执行结果消息


MFI|LOC||UPD|||AL








MSH|^~\&|HIS|发送模块|EMR|接收模块|20140626114850.755(发送时间)|N|MFN^Z08^MFN_Z01|DIC_Clinic_Item-20140626114850755(发送时间)|P|2.7


MFI|OME||UPD|||AL


MFE|1记录更新代码|||4诊疗项目ID号|CWE||


Z08|1诊疗项目ID号|2诊疗项目编号|3诊疗项目名称|4诊疗项目英文名称|5父诊疗项目ID号|6诊疗项目类别编码|7诊疗项目类别名称|8是否类别标志|9项目分部执行标识|10是否包含固定子项目|11项目单位|12参考值上限|13参考值下限|14参考值|15参考值范围|16男性上限值|17男性下限值|18女性上限值|19女性下限值|20结果单位|21详细描述|22备注|23启用时间|24停止日期时间|25是否允许申请|26默认执行科室ID|27病区执行标识|28科室执行标识|29病区收费标志|30病区打印标志|31组合项目标志|32体检科项目标志|33检验标本编号|34专业组别编号|35手术等级代码|36手术等级名称|37手术CM3编码|38手术CM3名称|39检查类别编号|40检查组编号|41检查前注意事项|42门诊住院标志|43排序序号|44拼音首码|45五笔首码|46是否有效|47创建日期时间|48创建人ID|49创建人姓名|50修改日期时间|51修改人ID|52修改人姓名|53检查类别名称








MSH|^~\&|EMR|发送模块|HIS|接收模块|201406026114850.765(发送时间)|N|MFK^Z08^MFK|DIC_Clinic_Item_Return-20140626114850765(发送时间)|P|2.7


MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|执行结果消息


MFI|OME||UPD|||AL








MSH|^~\&|HIS|发送模块|BIS|接收模块|20140626114850.755(发送时间)|N|MFN^Z25^MFN_Z01|DIC_Diagnosis-20140626114850755(发送时间)|P|2.7


MFI|OME||UPD|||AL


MFE|1记录更新代码|||4ICD编码|CWE||


Z25|1ICD编码|2辅助码|3疾病名称|168分类|5是否传染病标志|6是否慢性病标志|7数据有效范围|8数据来源标识|9排序号|10拼音首码|11五笔首码|12是否有效|13创建日期时间|14创建人ID|15创建人姓名|16修改日期时间|17修改人ID|18修改人姓名








MSH|^~\&|BIS|发送模块|HIS|接收模块|201406026114850.765(发送时间)|N|MFK^Z25^MFK|DIC_Diagnosis_Return-20140626114850765(发送时间)|P|2.7


MSA|AA(AA：成功/AE：错误)|主消息控制ID|执行结果消息


MFI|OME||UPD|||AL











_1234567890.unknown

