磁共振(MRI)检查患者及家属须知
磁共振成像（MRI）是利用磁场和人体内氢质子进行成像的全新影像学检查技术。由于这一成像技术的特殊性，患者及家属请认真阅读如下注意事项：

1、 MRI检查禁忌症：

1、 装有心脏起搏器者、人工瓣膜手术后  是(  ) 否(  )
2、 颅脑手术后留有脑动脉夹者；

体内有金属异物或金属植入物（如血管支架、人工肢体、内固定钢板、眶内金属异物、血管滤器、神经刺激器、固定金属假牙、金属节孕环和电子耳蜗等）; 是(  ) 否(  ) （两个“是”是可以进行检查）
1、是否经手术医生确认为非磁性不锈钢或钛合金材料者可行磁共振检查，但患者务必在检查前向MRI室医生说明；
是(  ) 否(  )
  2、固定假牙及金属节育环可行磁共振检查，但有可能影响相应周围组织影像，是否接受。是(  ) 否(  )
3、 妊娠三个月以内的早孕患者；是(  ) 否(  )
4、 病情危重、频繁呕吐、心功能不全、精神异常及小儿不配合者。是(  ) 否(  )
MRI检查注意事项：

1、请穿不带金属的棉质衣物, 检查前需脱去带金属的内衣，并取下身上所有金属物品 (如：钥匙，硬币，刀子，夹针，发夹，眼镜，耳环，假牙，项链，戒指，手表，胸衣，助听器等)，磁性物品（如银行卡，存折等）,电子物品（如：手机，数码仪器等），原则上必须更换专门的检查衣裤。有贵重物品请尽量不要带来，以免遗失；贵重物品及换下之衣物等请自行管理。
2、如患者体内有金属异物：如支架、假牙、人工肢体、内固定钢板、眶内异物、血管滤器、神经刺激器、金属避孕环和电子耳蜗等，请务必在检查前向医生说明；

3、推床、轮椅及其他金属设备禁止进入MRI室；

4、检查时患者必须配合医生，保持相应体位，不可随意转动身体，在做胸腹部检查时，要按照医生提示进行呼气和屏气。

5、检查腹部者须禁食、水8小时以上；泌尿系统及盆腔检查者应充盈膀胱。
另需要提醒临床医生注意的是，我院的高场强磁共振机，由于机器特性和检查时间等方面的限制，不能用于急诊性疾病的检查，请临床医生正确掌握好适应症，确有必要的请咨询磁共振医生，避免不良事件的发生。

