2017年2月3日检验系统“工作量统计”——“检验周转时间统计”的问题：

1、增加显示“专业组别”和“申请项目”的列，否则不知道统计出来的常规和急诊是什么项目的值。

2、增加“检验前周转时间符合率”和“实验室内周转时间符合率”两列，符合率需结合诊疗项目周转时间设置中的值计算出来。现以“生化全套”为例，计算公式如下：

检验前周转时间符合率=检验周转时间小于检验前周转时间（即120分钟）的例数检验生化全套的总例数×100%

实验室内周转时间符合率=检验周转时间小于室内周转时间（即360分钟）的例数检验生化全套的总例数×100%